## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-05
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 204.3381 |  |  | F | 0.43816 |  | 69.3353 |  | 98.9338 | 5 | 78813.9806 | 58325.7874
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 256.5988 |  | 0 |  | 0.011657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 699.9094 |  |  |  | 699.9094 | [6 empty] | 699.9094
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 211.2558 |  |  | F | 0.44851 |  | 68.5735 |  | 98.9747 | 5 | 79295.25 | 58831.7734
01:00 |  | 207.3788 |  |  | F | 0.43555 |  | 68.5371 |  | 98.9778 | 5 | 79611.2422 | 59074.357
01:30 |  | 209.6632 |  |  | F | 0.42182 |  | 68.4755 |  | 98.9814 | 5 | 79426.5703 | 58950.1238
02:00 |  | 207.0223 |  |  | F | 0.43902 |  | 68.3619 |  | 98.9853 | 5 | 79585.6797 | 59090.1629
02:30 |  | 198.236 |  |  | F | 0.49365 |  | 68.3522 |  | 98.9808 | 5 | 80164.5547 | 59518.9159
03:00 |  | 207.3309 |  |  | F | 0.51457 |  | 68.3109 |  | 98.9786 | 5 | 79759.5703 | 59224.1182
03:30 |  | 239.6898 |  |  | F | 0.48713 |  | 68.1962 |  | 98.9736 | 5 | 79737.5469 | 59224.6287
04:00 |  | 265.1255 |  |  | F | 0.49218 |  | 68.0619 |  | 98.9579 | 5 | 79815.9062 | 59296.7654
04:30 |  | 193.2298 |  |  | F | 0.44192 |  | 67.7876 |  | 98.9419 | 5 | 80124.2188 | 59564.0922
05:00 |  | 194.4151 |  |  | F | 0.4134 |  | 67.5517 |  | 98.9274 | 5 | 80285.0547 | 59716.2106
05:30 |  | 167.7939 |  |  | F | 0.43292 |  | 67.7434 |  | 98.9143 | 5 | 80083.375 | 59524.8681
06:00 |  | 162.0661 |  |  | F | 0.42479 |  | 68.0095 |  | 98.91 | 5 | 80062.6797 | 59460.4503
06:30 |  | 200.1915 |  |  | F | 0.41749 |  | 67.8083 |  | 98.9059 | 5 | 79872 | 59351.3717
07:00 |  | 170.3331 |  |  | F | 0.44822 |  | 67.5902 |  | 98.9 | 5 | 79660.8203 | 59228.7872
07:30 |  | 161.894 |  |  | F | 0.54947 |  | 67.5558 |  | 98.9129 | 5 | 79776.7188 | 59328.7328
08:00 |  | 165.5703 |  |  | F | 0.44553 |  | 67.9488 |  | 98.9047 | 5 | 79792.2266 | 59266.9829
08:30 |  | 172.1891 |  |  | F | 0.41501 |  | 68.2336 |  | 98.9097 | 5 | 79689.4141 | 59144.2296
09:00 |  | 200.0126 |  |  | F | 0.39407 |  | 68.4402 |  | 98.9333 | 5 | 79940.3203 | 59308.7098
09:30 |  | 261.1484 |  |  | F | 0.40524 |  | 68.4917 |  | 98.9528 | 5 | 80098.8281 | 59429.0465
10:00 |  | 260.6867 |  |  | F | 0.40019 |  | 68.6272 |  | 98.9655 | 5 | 80128.5703 | 59435.173
10:30 |  | 203.357 |  |  | F | 0.39129 |  | 69.1297 |  | 98.973 | 5 | 79747.125 | 59069.8803
11:00 |  | 202.515 |  |  | F | 0.39486 |  | 69.5069 |  | 98.98 | 5 | 79488.2266 | 58817.4189
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38956 |  | 70.0476 |  | 98.9787 | 5 | 79427.8594 | 58679.3875
12:00 |  |  | F |  | F | 0.39814 |  | 70.5216 |  | 98.9664 | 5 | 79406.9844 | 58575.7681
12:30 |  |  | F |  | F | 0.39127 |  | 71.0408 |  | 98.9642 | 5 | 79494.5547 | 58550.603
13:00 |  |  | F |  | F | 0.39134 |  | 71.5885 |  | 98.964 | 5 | 79345.7188 | 58348.0189
13:30 |  |  | F |  | F | 0.39012 |  | 72.0208 |  | 98.9665 | 5 | 79267 | 58218.6077
14:00 |  | 274.2987 |  |  | F | 0.38716 |  | 72.2667 |  | 98.96 | 5 | 79480.2188 | 58329.8463
14:30 |  | 285.5968 |  |  | F | 0.42112 |  | 72.5051 |  | 98.9526 | 5 | 77838.9766 | 57081.6948
15:00 |  | 312.6703 |  |  | F | 0.48394 |  | 72.3646 |  | 98.9387 | 5 | 74589.7734 | 54713.4967
15:30 |  | 338.9217 |  |  | F | 0.5396 |  | 72.159 |  | 98.9235 | 5 | 73478.6172 | 53922.2019
16:00 |  | 253.907 |  |  | F | 0.57852 |  | 72.2732 |  | 98.9262 | 5 | 74629.3125 | 54750.0508
16:30 |  | 128.7182 |  |  | F | 0.49169 |  | 72.2553 |  | 98.9281 | 5 | 75988.5234 | 55751.1912
17:00 |  | 59.7914 |  |  | F | 0.47481 |  | 71.8975 |  | 98.9307 | 5 | 74618.0156 | 54803.8872
17:30 |  | 128.1392 |  |  | F | 0.42859 |  | 71.1608 |  | 98.9301 | 5 | 77070.375 | 56725.789
18:00 |  | 167.2792 |  |  | F | 0.48018 |  | 70.3873 |  | 98.9324 | 5 | 77290.9922 | 57017.5903
18:30 |  | 172.5839 |  |  | F | 0.61146 |  | 69.8973 |  | 98.9216 | 5 | 77619.0312 | 57335.1192
19:00 |  | 177.0881 |  |  | F | 0.48494 |  | 69.546 |  | 98.9038 | 5 | 78129.1797 | 57760.7297
19:30 |  | 198.99 |  |  | F | 0.43413 |  | 69.2189 |  | 98.8882 | 5 | 78669.0938 | 58206.2661
20:00 |  | 223.3532 |  |  | F | 0.3907 |  | 69.0961 |  | 98.8916 | 5 | 78849.25 | 58362.4755
20:30 |  | 187.2053 |  |  | F | 0.40422 |  | 68.9731 |  | 98.8914 | 5 | 78808.7422 | 58353.3762
21:00 |  | 176.7661 |  |  | F | 0.39591 |  | 68.7903 |  | 98.9156 | 5 | 78851.4141 | 58430.4481
21:30 |  | 205.7729 |  |  | F | 0.39113 |  | 68.4735 |  | 98.9165 | 5 | 78995.8594 | 58592.3245
22:00 |  | 202.6248 |  |  | F | 0.39842 |  | 68.1381 |  | 98.9031 | 5 | 79095.9453 | 58716.2489
22:30 |  | 188.0601 |  |  | F | 0.39504 |  | 68.2259 |  | 98.8821 | 5 | 79151.8828 | 58730.1639
23:00 |  | 210.7553 |  |  | F | 0.39325 |  | 68.2232 |  | 98.8838 | 5 | 78963.8672 | 58592.1422
23:30 |  | 215.1456 |  |  | F | 0.39149 |  | 68.0208 |  | 98.8726 | 5 | 78959.2891 | 58616.8482
24:00 |  | 217.7665 |  |  | F | 0.38827 |  | 67.7103 |  | 98.8507 | 5 | 78904.6953 | 58616.7217
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie