## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-29
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 206.7437 |  | F | 0.4941 |  | 66.7006 |  | 99.4451 | 5 | 79766.6031 | 59793.3586
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 296.2013 | 0 |  | 0.01195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 717.5203 |  |  | 717.5203 | [6 empty] | 717.5203
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 231.1135 |  | F | 0.47694 |  | 66.0051 |  | 99.4498 | 5 | 80811.25 | 60700.5686
01:00 |  | 218.9418 |  | F | 0.43652 |  | 66.3674 |  | 99.4482 | 5 | 80916.4453 | 60713.7392
01:30 |  | 218.2405 |  | F | 0.61953 |  | 66.4372 |  | 99.4495 | 5 | 80877.7812 | 60673.0761
02:00 |  | 232.7077 |  | F | 0.55507 |  | 65.7774 |  | 99.4462 | 5 | 80905.0625 | 60809.645
02:30 |  | 238.3414 |  | F | 0.48874 |  | 65.7788 |  | 99.444 | 5 | 80820.2578 | 60744.3434
03:00 |  | 238.7888 |  | F | 0.64578 |  | 66.4635 |  | 99.4415 | 5 | 80797.3359 | 60603.1397
03:30 |  | 243.3556 |  | F | 0.5904 |  | 66.3989 |  | 99.4417 | 5 | 80935.9844 | 60718.8286
04:00 |  | 248.7639 |  | F | 0.41135 |  | 66.0418 |  | 99.445 | 5 | 81013.5703 | 60843.033
04:30 |  | 249.1508 |  | F | 0.56343 |  | 65.9738 |  | 99.4532 | 5 | 80754.4688 | 60665.6026
05:00 |  | 248.4694 |  | F | 0.68976 |  | 65.9421 |  | 99.463 | 5 | 80714.0469 | 60646.8478
05:30 |  | 192.181 |  | F | 0.59299 |  | 66.3618 |  | 99.4707 | 5 | 80603.9844 | 60493.9604
06:00 |  | 210.2448 |  | F | 0.53892 |  | 66.7107 |  | 99.4748 | 5 | 80771.375 | 60559.8552
06:30 |  | 238.9698 |  | F | 0.51352 |  | 66.3677 |  | 99.4736 | 5 | 81167.9453 | 60917.9425
07:00 |  | 219.5153 |  | F | 0.52605 |  | 65.6345 |  | 99.4927 | 5 | 81132.5469 | 61034.8939
07:30 |  | 252.795 |  | F | 0.51867 |  | 65.6342 |  | 99.5078 | 5 | 81356.8516 | 61212.9524
08:00 |  | 190.8494 |  | F | 0.55488 |  | 66.2371 |  | 99.5086 | 5 | 80983.8828 | 60824.5997
08:30 |  | 213.5746 |  | F | 0.46529 |  | 66.0419 |  | 99.5021 | 5 | 81194.6953 | 61014.0424
09:00 |  | 333.49 |  | F | 0.54042 |  | 68.8815 |  | 99.502 | 5 | 64255.5586 | 47884.1301
09:30 |  | 201.8052 |  | F | 0.46463 |  | 65.0309 |  | 99.5005 | 5 | 79176.0547 | 59674.0657
10:00 |  | 212.0837 |  | F | 0.53304 |  | 65.0939 |  | 99.4901 | 5 | 81118.6172 | 61120.3572
10:30 |  | 193.2137 |  | F | 0.50791 |  | 66.1526 |  | 99.4814 | 5 | 80951.9844 | 60799.1218
11:00 |  | 198.4144 |  | F | 0.46694 |  | 66.3052 |  | 99.4823 | 5 | 80966.7188 | 60783.43
11:30 |  | 213.589 |  | F | 0.53252 |  | 66.0647 |  | 99.4679 | 5 | 80231.2422 | 60265.2602
12:00 |  | 218.4839 |  | F | 0.48989 |  | 66.2818 |  | 99.4511 | 5 | 79972.0625 | 60022.056
12:30 |  | 176.3949 |  | F | 0.39144 |  | 66.7286 |  | 99.4454 | 5 | 79886.2969 | 59875.4341
13:00 |  | 184.2678 |  | F | 0.38606 |  | 67.1027 |  | 99.4337 | 5 | 79627.4375 | 59608.7309
13:30 |  | 202.7283 |  | F | 0.38507 |  | 67.5301 |  | 99.433 | 5 | 79619.1953 | 59527.3992
14:00 |  | 203.6859 |  | F | 0.39195 |  | 67.5293 |  | 99.4341 | 5 | 79587.9219 | 59504.8254
14:30 |  | 204.1145 |  | F | 0.3895 |  | 67.4174 |  | 99.4438 | 5 | 79291.2266 | 59308.2473
15:00 |  | 199.1137 |  | F | 0.43727 |  | 67.573 |  | 99.4404 | 5 | 79157.7656 | 59179.3627
15:30 |  | 252.3414 |  | F | 0.53211 |  | 67.7139 |  | 99.4354 | 5 | 79339.5234 | 59287.7489
16:00 |  | 152.0653 |  | F | 0.46719 |  | 68.022 |  | 99.4262 | 5 | 78968.8438 | 58952.0165
16:30 |  | 144.4272 |  | F | 0.41959 |  | 68.3594 |  | 99.4179 | 5 | 78981.9141 | 58898.5945
17:00 |  | 163.0269 |  | F | 0.44677 |  | 68.1919 |  | 99.4213 | 5 | 78965.5781 | 58917.3528
17:30 |  | 188.3201 |  | F | 0.63593 |  | 67.6709 |  | 99.4355 | 5 | 78959.6562 | 59011.3724
18:00 |  | 230.7505 |  | F | 0.5456 |  | 67.4249 |  | 99.4361 | 5 | 79044.2109 | 59117.595
18:30 |  | 234.5556 |  | F | 0.53624 |  | 67.4531 |  | 99.4292 | 5 | 79266.8359 | 59275.0802
19:00 |  | 237.5039 |  | F | 0.52767 |  | 67.1632 |  | 99.4204 | 5 | 79217.0938 | 59283.1029
19:30 |  | 217.7189 |  | F | 0.50277 |  | 66.8328 |  | 99.4259 | 5 | 79606.6016 | 59635.7806
20:00 |  | 145.302 |  | F | 0.44611 |  | 67.1594 |  | 99.4267 | 5 | 79665.1172 | 59622.8614
20:30 |  | 114.1439 |  | F | 0.45798 |  | 67.5185 |  | 99.4283 | 5 | 79554.2969 | 59478.1199
21:00 |  | 111.5615 |  | F | 0.45183 |  | 66.993 |  | 99.4151 | 5 | 79630.1875 | 59618.8853
21:30 |  | 137.0897 |  | F | 0.39518 |  | 66.753 |  | 99.4095 | 5 | 79605.5781 | 59639.2043
22:00 |  | 194.8144 |  | F | 0.45216 |  | 66.7719 |  | 99.3967 | 5 | 79657.3281 | 59666.9738
22:30 |  | 200.3944 |  | F | 0.47401 |  | 66.8425 |  | 99.3876 | 5 | 79834.3047 | 59781.6307
23:00 |  | 230.4386 |  | F | 0.49779 |  | 66.7851 |  | 99.3786 | 5 | 79694.7031 | 59681.7854
23:30 |  | 215.8723 |  | F | 0.43002 |  | 66.0361 |  | 99.3829 | 5 | 79718.8594 | 59834.2669
24:00 |  | 125.9813 |  | F | 0.39334 |  | 66.0718 |  | 99.3755 | 5 | 79486.75 | 59649.3482
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie