## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.1281 | 662.7294 | 0.45549
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1211.0635 | 9317.2002 | 6.4055
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14059.223 | 14059.223 | 14059.223
Výroba |  | x | x | 273600
Emisný faktor |  | x | x | 2.3412e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 83.5718 | 672.0387 | 0.68994 | 87.1473 | 99.3457 | 0.89999 | 586279.8125 | 581003.3125
01:00 |  | 85.1103 | 632.5847 | 0.67595 | 86.9969 | 99.3908 | 0.89999 | 591691.3125 | 586366
01:30 |  | 88.9773 | 611.47 | 0.65761 | 86.8131 | 99.3807 | 0.89999 | 590132.375 | 584821.1875
02:00 |  | 78.9663 | 623.668 | 0.67655 | 86.7766 | 99.3668 | 0.89999 | 591108.375 | 585788.625
02:30 |  | 71.0062 | 628.3167 | 0.5871 | 86.3108 | 99.3671 | 0.89999 | 599212.375 | 593819.625
03:00 |  | 73.2969 | 619.1468 | 0.5695 | 86.057 | 99.4046 | 0.89999 | 595469.875 | 590110.6875
03:30 |  | 61.7964 | 617.2209 | 0.51122 | 85.5594 | 99.4062 | 0.89999 | 589883.125 | 584574.1875
04:00 |  | 59.1963 | 628.6496 | 0.45425 | 85.0908 | 99.3992 | 0.89999 | 591222.375 | 585901.375
04:30 |  | 55.445 | 618.8787 | 0.41722 | 84.4404 | 99.3984 | 0.89999 | 592163.3125 | 586833.875
05:00 |  | 51.5128 | 613.1641 | 0.38006 | 84.0204 | 99.4044 | 0.89999 | 591088.3125 | 585768.625
05:30 |  | 50.3191 | 613.0943 | 0.35174 | 83.9815 | 99.4225 | 0.89999 | 588994.625 | 583693.6875
06:00 |  | 47.1341 | 627.2257 | 0.33083 | 83.6007 | 99.4532 | 0.89999 | 592526.8125 | 587193.875
06:30 |  | 45.4588 | 659.1556 | 0.28793 | 83.0677 | 99.464 | 0.89999 | 589066.3125 | 583764.875
07:00 |  | 60.9495 | 663.8372 | 0.30734 | 83.3286 | 99.4501 | 0.89999 | 591021.3125 | 585702.125
07:30 |  | 87.7456 | 668.4368 | 0.34101 | 82.9965 | 99.4366 | 0.89999 | 594364.375 | 589015.125
08:00 |  | 75.1607 | 657.3718 | 0.3429 | 83.5392 | 99.49 | 0.89999 | 586553.125 | 581274.125
08:30 |  | 66.8607 | 658.152 | 0.33934 | 84.6347 | 99.4942 | 0.89999 | 591403.875 | 586081.1875
09:00 |  | 63.1402 | 666.9125 | 0.31906 | 85.6098 | 99.4793 | 0.89999 | 587544.625 | 582256.8125
09:30 |  | 65.3272 | 653.6049 | 0.32681 | 86.3521 | 99.4212 | 0.89999 | 593109.875 | 587771.875
10:00 |  | 72.9337 | 650.2537 | 0.32675 | 86.8324 | 99.4292 | 0.89999 | 591462.875 | 586139.875
10:30 |  | 74.1383 | 658.6878 | 0.31033 | 87.5597 | 99.4458 | 0.89999 | 588577.8125 | 583280.6875
11:00 |  | 81.3173 | 635.3976 | 0.30844 | 88.7308 | 99.4752 | 0.89999 | 589179.875 | 583877.1875
11:30 |  | 81.791 | 633.5809 | 0.3143 | 89.6085 | 99.4841 | 0.89999 | 596746 | 591375.3125
12:00 |  | 83.7871 | 621.3112 | 0.31166 | 90.217 | 99.466 | 0.89999 | 587196.3125 | 581911.375
12:30 |  | 85.4554 | 616.7704 | 0.34735 | 90.8517 | 99.4528 | 0.89999 | 588056.125 | 582763.625
13:00 |  | 87.4413 | 621.1301 | 0.34385 | 91.4127 | 99.4484 | 0.89999 | 586441 | 581163
13:30 |  | 83.8849 | 607.0982 | 0.35612 | 91.6793 | 99.4335 | 0.89999 | 589196.1875 | 583893.375
14:00 |  | 86.1133 | 594.6207 | 0.3758 | 91.777 | 99.41 | 0.89999 | 590447 | 585133.125
14:30 |  | 91.9547 | 601.4479 | 0.3458 | 91.6299 | 99.3966 | 0.89999 | 591086 | 585766.1875
15:00 |  | 99.9756 | 608.9646 | 0.38147 | 92.0156 | 99.3877 | 0.89999 | 592616.1875 | 587282.8125
15:30 |  | 109.7811 | 640.9605 | 0.42364 | 92.4456 | 99.3869 | 0.89999 | 593499.375 | 588158
16:00 |  | 118.0356 | 653.0035 | 0.48523 | 92.9026 | 99.3444 | 0.89999 | 592783.125 | 587448.125
16:30 |  | 116.8402 | 670.726 | 0.52129 | 93.2406 | 99.3218 | 0.89999 | 593391.1875 | 588050.8125
17:00 |  | 93.9145 | 671.801 | 0.455 | 93.3164 | 99.3061 | 0.89999 | 595854.3125 | 590491.6875
17:30 |  | 96.4406 | 722.8719 | 0.38248 | 93.3723 | 99.3019 | 0.89999 | 590680.875 | 585364.8125
18:00 |  | 117.7652 | 740.5527 | 0.43504 | 93.9467 | 99.3011 | 0.89999 | 589938.3125 | 584628.875
18:30 |  | 111.9754 | 754.9594 | 0.48163 | 93.7399 | 99.285 | 0.89999 | 592779.3125 | 587444.375
19:00 |  | 109.8664 | 776.0139 | 0.50961 | 93.3015 | 99.2576 | 0.89999 | 593008.1875 | 587671.125
19:30 |  | 103.8207 | 756.6606 | 0.43597 | 92.7249 | 99.2405 | 0.89999 | 591688.875 | 586363.8125
20:00 |  | 109.9136 | 742.5841 | 0.41405 | 92.3666 | 99.2658 | 0.89999 | 588929.375 | 583629.125
20:30 |  | 114.5631 | 740.5129 | 0.49917 | 92.0993 | 99.3395 | 0.89999 | 589428.3125 | 584123.375
21:00 |  | 113.3826 | 731.7307 | 0.57222 | 91.6516 | 99.3803 | 0.89999 | 585454.625 | 580185.375
21:30 |  | 112.7197 | 724.3467 | 0.65614 | 91.1312 | 99.4132 | 0.89999 | 587389.875 | 582103.375
22:00 |  | 102.3912 | 712.326 | 0.69546 | 90.5823 | 99.4077 | 0.89999 | 593035.3125 | 587698.125
22:30 |  | 101.4257 | 698.7897 | 0.65488 | 89.7651 | 99.3988 | 0.89999 | 591944.3125 | 586616.875
23:00 |  | 99.5839 | 703.6545 | 0.62461 | 89.1152 | 99.3979 | 0.89999 | 593017.375 | 587680.3125
23:30 |  | 98.2266 | 692.44 | 0.63225 | 88.812 | 99.3894 | 0.89999 | 590763.375 | 585446.6875
24:00 |  | 103.7326 | 694.8857 | 0.69685 | 88.8124 | 99.376 | 0.89999 | 596380.8125 | 591013.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie