## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-29
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 172.8988 |  | F | 0 |  | 70.3285 |  | 99.3911 | 5.1 | 83436.4261 | 61782.4233
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 256.4336 | 0 |  | 0.012348 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 741.3891 |  |  | 741.3891 | [6 empty] | 741.3891
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 159.9314 |  | F | 0 |  | 70.9119 |  | 99.4072 | 5.1 | 83125.1484 | 61457.0397
01:00 |  | 158.5425 |  | F | 0 |  | 70.5809 |  | 99.3971 | 5.1 | 83136.0625 | 61518.0729
01:30 |  | 154.0444 |  | F | 0 |  | 70.5595 |  | 99.3889 | 5.1 | 82984.0156 | 61404.2861
02:00 |  | 208.5197 |  | F | 0 |  | 70.8039 |  | 99.3889 | 5.1 | 82966.1875 | 61347.4687
02:30 |  | 146.6644 |  | F | 0 |  | 71.1223 |  | 99.3801 | 5.1 | 83835.9219 | 61927.7468
03:00 |  | 141.7929 |  | F | 0 |  | 71.1103 |  | 99.3705 | 5.1 | 84026.4297 | 62064.6834
03:30 |  | 141.6468 |  | F | 0 |  | 70.9063 |  | 99.3591 | 5.1 | 83921.0547 | 62016.4748
04:00 |  | 143.4389 |  | F | 0 |  | 70.6585 |  | 99.3525 | 5.1 | 83972.5 | 62095.0698
04:30 |  | 144.2741 |  | F | 0 |  | 70.378 |  | 99.3511 | 5.1 | 84009.3828 | 62172.1777
05:00 |  | 152.7321 |  | F | 0 |  | 70.169 |  | 99.3473 | 5.1 | 83808.2734 | 62058.7898
05:30 |  | 153.5484 |  | F | 0 |  | 69.9701 |  | 99.3357 | 5.1 | 83686.5312 | 61997.2927
06:00 |  | 160.3393 |  | F | 0 |  | 69.835 |  | 99.34 | 5.1 | 83731.0312 | 62057.382
06:30 |  | 152.9139 |  | F | 0 |  | 69.7069 |  | 99.3476 | 5.1 | 83770.0625 | 62114.2474
07:00 |  | 153.2359 |  | F | 0 |  | 69.6624 |  | 99.3468 | 5.1 | 83859.25 | 62187.9704
07:30 |  | 148.4227 |  | F | 0 |  | 69.5463 |  | 99.3513 | 5.1 | 83501.4297 | 61946.4038
08:00 |  | 146.8397 |  | F | 0 |  | 68.9211 |  | 99.3551 | 5.1 | 83941.1641 | 62388.8019
08:30 |  | 155.2747 |  | F | 0 |  | 68.6971 |  | 99.3581 | 5.1 | 83371.1016 | 62007.5984
09:00 |  | 158.7435 |  | F | 0 |  | 68.7567 |  | 99.3597 | 5.1 | 83927.8984 | 62411.8331
09:30 |  | 202.8502 |  | F | 0 |  | 68.968 |  | 99.3714 | 5.1 | 83556.0234 | 62104.1954
10:00 |  | 243.4344 |  | F | 0 |  | 69.2373 |  | 99.3815 | 5.1 | 83510.8125 | 62028.0833
10:30 |  | 117.6467 |  | F | 0 |  | 69.6355 |  | 99.3986 | 5.1 | 82964.7734 | 61561.5274
11:00 |  | 54.1282 |  | F | 0 |  | 70.2619 |  | 99.404 | 5.1 | 82907.2656 | 61410.0189
11:30 |  | 143.0631 |  | F | 0 |  | 70.6668 |  | 99.4014 | 5.1 | 83405.2344 | 61704.4518
12:00 |  | 225.5872 |  | F | 0 |  | 70.697 |  | 99.404 | 5.1 | 83466.75 | 61746.2141
12:30 |  | 250.2938 |  | F | 0 |  | 70.2923 |  | 99.404 | 5.1 | 83479.0938 | 61828.0861
13:00 |  | 257.3716 |  | F | 0 |  | 70.3504 |  | 99.4103 | 5.1 | 83175.6562 | 61596.8543
13:30 |  | 272.9717 |  | F | 0 |  | 70.6238 |  | 99.4122 | 5.1 | 83285.9688 | 61630.6366
14:00 |  | 200.0488 |  | F | 0 |  | 70.9927 |  | 99.421 | 5.1 | 82938.6172 | 61313.2637
14:30 |  | 124.5851 |  | F | 0 |  | 71.6231 |  | 99.4437 | 5.1 | 82794.6641 | 61108.8276
15:00 |  | 130.4103 |  | F | 0 |  | 71.9368 |  | 99.4268 | 5.1 | 82780.4766 | 61032.4901
15:30 |  | 127.9825 |  | F | 0 |  | 71.4197 |  | 99.4106 | 5.1 | 83219.9688 | 61438.5702
16:00 |  | 121.8771 |  | F | 0 |  | 71.0216 |  | 99.3993 | 5.1 | 82869.7344 | 61243.8469
16:30 |  | 140.8533 |  | F | 0 |  | 70.954 |  | 99.3926 | 5.1 | 83175.0781 | 61477.4054
17:00 |  | 143.0009 |  | F | 0 |  | 70.9099 |  | 99.3935 | 5.1 | 83269.4922 | 61555.6056
17:30 |  | 148.4461 |  | F | 0 |  | 70.9646 |  | 99.4049 | 5.1 | 83384.0625 | 61637.5735
18:00 |  | 147.713 |  | F | 0 |  | 70.9856 |  | 99.4052 | 5.1 | 83380.8828 | 61631.6836
18:30 |  | 152.1517 |  | F | 0 |  | 70.9914 |  | 99.4004 | 5.1 | 83400.5547 | 61642.207
19:00 |  | 213.6345 |  | F | 0 |  | 70.9651 |  | 99.4044 | 5.1 | 83328.3047 | 61596.0071
19:30 |  | 255.1446 |  | F | 0 |  | 70.8285 |  | 99.4115 | 5.1 | 83354.2266 | 61644.0336
20:00 |  | 271.236 |  | F | 0 |  | 70.1247 |  | 99.4196 | 5.1 | 83862.3125 | 62151.9935
20:30 |  | 163.0679 |  | F | 0 |  | 69.712 |  | 99.418 | 5.1 | 83594.8203 | 62027.3392
21:00 |  | 189.2458 |  | F | 0 |  | 69.6921 |  | 99.4073 | 5.1 | 83406.4141 | 61884.4454
21:30 |  | 217.4802 |  | F | 0 |  | 69.7122 |  | 99.4123 | 5.1 | 83280.4922 | 61790.4835
22:00 |  | 250.5526 |  | F | 0 |  | 69.8019 |  | 99.4187 | 5.1 | 83443.0391 | 61898.9115
22:30 |  | 270.2445 |  | F | 0 |  | 69.899 |  | 99.4221 | 5.1 | 83593.4531 | 61995.0769
23:00 |  | 204.6611 |  | F | 0 |  | 70.0724 |  | 99.4116 | 5.1 | 83656.7656 | 62004.117
23:30 |  | 139.3498 |  | F | 0 |  | 70.2646 |  | 99.4112 | 5.1 | 83504.8125 | 61856.5636
24:00 |  | 139.2045 |  | F | 0 |  | 69.8668 |  | 99.4157 | 5.1 | 83385.2578 | 61842.4639
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie