## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-20
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.2078 |  | F | 0.019367 |  | 76.9006 |  | 98.984 | 5.1 | 74913.8797 | 54203.4929
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 326.7983 | 0 |  | 0.014841 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 650.4419 |  |  | 650.4419 | [6 empty] | 650.4419
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 243.5221 |  | F | 0 |  | 76.035 |  | 98.9594 | 5.1 | 73209.5078 | 53091.7198
01:00 |  | 243.5019 |  | F | 0 |  | 76.0015 |  | 98.9519 | 5.1 | 73024.4844 | 52958.6439
01:30 |  | 242.6848 |  | F | 0 |  | 75.7384 |  | 98.956 | 5.1 | 73072.6172 | 53035.7011
02:00 |  | 243.2552 |  | F | 0 |  | 75.6001 |  | 98.9658 | 5.1 | 73040.7969 | 53038.8832
02:30 |  | 235.6264 |  | F | 0 |  | 75.9133 |  | 98.9656 | 5.1 | 72918.0625 | 52902.1339
03:00 |  | 235.8189 |  | F | 0 |  | 76.0263 |  | 98.9675 | 5.1 | 72917.3828 | 52885.546
03:30 |  | 225.28 |  | F | 0.05058 |  | 75.5454 |  | 98.9672 | 5.1 | 73072.4844 | 53070.9527
04:00 |  | 229.7931 |  | F | 0.01677 |  | 75.6899 |  | 98.96 | 5.1 | 72836.375 | 52873.6987
04:30 |  | 241.8339 |  | F | 0 |  | 76.0112 |  | 98.9486 | 5.1 | 71830.5469 | 52089.5711
05:00 |  | 242.9552 |  | F | 0.00211 |  | 75.8716 |  | 98.942 | 5.1 | 71056.2891 | 51545.2891
05:30 |  | 270.0784 |  | F | 0 |  | 75.4762 |  | 98.9458 | 5.1 | 70718.5312 | 51360.383
06:00 |  | 284.2243 |  | F | 0 |  | 75.335 |  | 98.9473 | 5.1 | 70400.9219 | 51151.2253
06:30 |  | 269.4526 |  | F | 0.00989 |  | 75.358 |  | 98.9449 | 5.1 | 69174.6641 | 50255.7353
07:00 |  | 245.4146 |  | F | 0.00902 |  | 75.4484 |  | 98.9405 | 5.1 | 69083.6875 | 50174.4233
07:30 |  | 254.339 |  | F | 0.02958 |  | 75.6091 |  | 98.943 | 5.1 | 69420.7266 | 50397.2393
08:00 |  | 239.1541 |  | F | 0 |  | 75.6551 |  | 98.9531 | 5.1 | 70920.6797 | 51484.6333
08:30 |  | 244.5989 |  | F | 0 |  | 75.6485 |  | 98.9685 | 5.1 | 71395.9141 | 51838.6827
09:00 |  | 243.0813 |  | F | 0 |  | 76.008 |  | 98.9814 | 5.1 | 73368.1953 | 53222.7496
09:30 |  | 242.5678 |  | F | 0 |  | 76.7377 |  | 98.9933 | 5.1 | 75684.0703 | 54794.8498
10:00 |  | 226.872 |  | F | 0 |  | 76.8278 |  | 99.016 | 5.1 | 76748.7734 | 55564.0751
10:30 |  | 232.2047 |  | F | 0 |  | 76.4173 |  | 99.0335 | 5.1 | 76767.5859 | 55652.8274
11:00 |  | 235.9738 |  | F | 0 |  | 76.6055 |  | 99.0433 | 5.1 | 77002.7812 | 55798.8324
11:30 |  | 240.4412 |  | F | 0 |  | 77.3163 |  | 99.0427 | 5.1 | 78294.0625 | 56619.1116
12:00 |  | 236.6932 |  | F | 0 |  | 77.4691 |  | 99.0378 | 5.1 | 78488.1641 | 56731.938
12:30 |  | 238.2354 |  | F | 0 |  | 77.1942 |  | 99.0429 | 5.1 | 78299.0469 | 56642.5665
13:00 |  | 242.9719 |  | F | 0 |  | 77.6408 |  | 99.044 | 5.1 | 77702.1484 | 56139.8437
13:30 |  | 242.6718 |  | F | 0 |  | 77.9954 |  | 99.0388 | 5.1 | 77261.8984 | 55762.441
14:00 |  | 244.161 |  | F | 0 |  | 77.8602 |  | 99.0432 | 5.1 | 77197.375 | 55739.8267
14:30 |  | 244.2195 |  | F | 0 |  | 77.65 |  | 99.0341 | 5.1 | 77100.7031 | 55698.2624
15:00 |  | 260.4531 |  | F | 0 |  | 77.9982 |  | 99.024 | 5.1 | 77155.9844 | 55677.2303
15:30 |  | 271.9663 |  | F | 0.10483 |  | 78.1144 |  | 99.0103 | 5.1 | 76227.6016 | 54981.487
16:00 |  | 254.004 |  | F | 0.02734 |  | 77.6568 |  | 99.0039 | 5.1 | 75078.6562 | 54219.9266
16:30 |  | 239.012 |  | F | 0 |  | 77.6942 |  | 99.0108 | 5.1 | 74327.4688 | 53675.43
17:00 |  | 259.7921 |  | F | 0.00736 |  | 78.4171 |  | 99.0039 | 5.1 | 74842.2109 | 53932.2556
17:30 |  | 262.8351 |  | F | 0.16421 |  | 78.7299 |  | 98.9903 | 5.1 | 75694.5312 | 54490.5013
18:00 |  | 267.7105 |  | F | 0.06063 |  | 78.4288 |  | 98.9754 | 5.1 | 75378.7734 | 54301.4592
18:30 |  | 266.7552 |  | F | 0 |  | 78.3753 |  | 98.9609 | 5.1 | 75358.7578 | 54287.3798
19:00 |  | 267.765 |  | F | 0 |  | 78.5472 |  | 98.9504 | 5.1 | 76012.2266 | 54725.5438
19:30 |  | 267.8358 |  | F | 0 |  | 78.5065 |  | 98.9505 | 5.1 | 76337.4375 | 54966.1116
20:00 |  | 261.8344 |  | F | 0 |  | 78.3946 |  | 98.9614 | 5.1 | 76435.3672 | 55060.2031
20:30 |  | 265.6011 |  | F | 0 |  | 78.15 |  | 98.9651 | 5.1 | 76867.4453 | 55412.0809
21:00 |  | 265.3087 |  | F | 0 |  | 77.2944 |  | 98.9843 | 5.1 | 76349.7578 | 55183.9592
21:30 |  | 265.8528 |  | F | 0.04138 |  | 76.7802 |  | 98.9967 | 5.1 | 76136.6016 | 55117.667
22:00 |  | 269.0358 |  | F | 0.26329 |  | 76.8716 |  | 98.9899 | 5.1 | 76203.5781 | 55147.921
22:30 |  | 269.385 |  | F | 0.14261 |  | 77.3083 |  | 98.972 | 5.1 | 76681.8359 | 55414.8865
23:00 |  | 269.2732 |  | F | 0 |  | 77.6554 |  | 98.9639 | 5.1 | 77965.25 | 56282.0243
23:30 |  | 257.0626 |  | F | 0 |  | 77.0621 |  | 98.9657 | 5.1 | 79748.6328 | 57667.9918
24:00 |  | 254.8665 |  | F | 0 |  | 76.558 |  | 98.9728 | 5.1 | 81055.6328 | 58701.8121
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie