## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 271.838 |  | F | 0.018389 |  | 75.7589 |  | 98.7457 | 5.1 | 77874.3148 | 56397.109
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 367.735 | 0 |  | 0.024895 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 676.7653 |  |  | 676.7653 | [6 empty] | 676.7653
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 266.4763 |  | F | 0 |  | 75.6538 |  | 98.817 | 5.1 | 78510.2188 | 56916.0028
01:00 |  | 262.1862 |  | F | 0 |  | 75.6746 |  | 98.7858 | 5.1 | 79266.0234 | 57442.4103
01:30 |  | 263.9737 |  | F | 0 |  | 75.0258 |  | 98.7861 | 5.1 | 78285.5859 | 56837.7497
02:00 |  | 266.0598 |  | F | 0.14348 |  | 74.7207 |  | 98.7596 | 5.1 | 76514.6953 | 55585.8406
02:30 |  | 271.834 |  | F | 0 |  | 74.9487 |  | 98.7383 | 5.1 | 75302.1484 | 54657.3659
03:00 |  | 273.1191 |  | F | 0 |  | 74.9247 |  | 98.7278 | 5.1 | 75217.7188 | 54594.0165
03:30 |  | 270.2763 |  | F | 0 |  | 74.492 |  | 98.7076 | 5.1 | 75164.1641 | 54611.906
04:00 |  | 268.7629 |  | F | 0.00498 |  | 74.4663 |  | 98.7065 | 5.1 | 74351.4609 | 54024.8201
04:30 |  | 271.266 |  | F | 0 |  | 74.6871 |  | 98.7089 | 5.1 | 74266.6562 | 53930.2125
05:00 |  | 273.0033 |  | F | 0 |  | 74.4821 |  | 98.7275 | 5.1 | 74418.5859 | 54082.601
05:30 |  | 265.3839 |  | F | 0 |  | 74.2924 |  | 98.725 | 5.1 | 74233.5625 | 53976.2305
06:00 |  | 260.2606 |  | F | 0 |  | 74.3337 |  | 98.7095 | 5.1 | 73852.6719 | 53684.4863
06:30 |  | 260.5853 |  | F | 0 |  | 74.6359 |  | 98.7215 | 5.1 | 75253.9062 | 54662.188
07:00 |  | 238.4813 |  | F | 0 |  | 74.5749 |  | 98.7289 | 5.1 | 79541.3438 | 57790.8672
07:30 |  | 225.3007 |  | F | 0 |  | 74.6053 |  | 98.7127 | 5.1 | 81443.8672 | 59158.2932
08:00 |  | 233.9802 |  | F | 0 |  | 75.0658 |  | 98.7369 | 5.1 | 82735.6641 | 60031.8626
08:30 |  | 248.5009 |  | F | 0 |  | 75.3808 |  | 98.7525 | 5.1 | 81750.2266 | 59272.5684
09:00 |  | 266.3512 |  | F | 0.02286 |  | 75.261 |  | 98.75 | 5.1 | 80337.25 | 58266.6473
09:30 |  | 267.6557 |  | F | 0 |  | 75.2581 |  | 98.7521 | 5.1 | 80488.0703 | 58377.7571
10:00 |  | 329.7566 |  | F | 0 |  | 75.9006 |  | 98.7798 | 5.1 | 80539.7031 | 58324.0534
10:30 |  | 297.6922 |  | F | 0 |  | 76.3019 |  | 98.8087 | 5.1 | 80450.4766 | 58209.5988
11:00 |  | 280.2529 |  | F | 0.02593 |  | 76.029 |  | 98.8147 | 5.1 | 79901.4141 | 57860.9934
11:30 |  | 280.2481 |  | F | 0 |  | 76.2317 |  | 98.8254 | 5.1 | 79979.9297 | 57890.4996
12:00 |  | 278.9042 |  | F | 0.06852 |  | 77.0959 |  | 98.8311 | 5.1 | 80491.7188 | 58120.5452
12:30 |  | 295.092 |  | F | 0.09207 |  | 76.9742 |  | 98.8336 | 5.1 | 77763.2266 | 56171.3456
13:00 |  | 283.3069 |  | F | 0 |  | 76.4391 |  | 98.8396 | 5.1 | 77469.1406 | 56047.9343
13:30 |  | 314.1523 |  | F | 0 |  | 76.5754 |  | 98.8259 | 5.1 | 77255.75 | 55864.0333
14:00 |  | 262.4328 |  | F | 0 |  | 77.049 |  | 98.8175 | 5.1 | 77274.2891 | 55797.1605
14:30 |  | 260.4225 |  | F | 0 |  | 76.9209 |  | 98.8075 | 5.1 | 77042.9219 | 55644.8138
15:00 |  | 322.2548 |  | F | 0 |  | 76.6707 |  | 98.7813 | 5.1 | 77173.4375 | 55764.1577
15:30 |  | 271.5214 |  | F | 0 |  | 76.6922 |  | 98.7536 | 5.1 | 77052.5156 | 55657.7501
16:00 |  | 269.4047 |  | F | 0 |  | 76.7602 |  | 98.7436 | 5.1 | 77000.6406 | 55603.8197
16:30 |  | 272.5778 |  | F | 0 |  | 76.6544 |  | 98.726 | 5.1 | 76753.8594 | 55432.4851
17:00 |  | 286.2026 |  | F | 0 |  | 76.8036 |  | 98.7175 | 5.1 | 76095.1484 | 54928.6039
17:30 |  | 280.5005 |  | F | 0 |  | 76.8665 |  | 98.7095 | 5.1 | 75504.7188 | 54488.2108
18:00 |  | 289.1877 |  | F | 0 |  | 76.6174 |  | 98.7202 | 5.1 | 75498.3125 | 54528.3171
18:30 |  | 360.9678 |  | F | 0 |  | 76.9069 |  | 98.722 | 5.1 | 76515.7656 | 55218.4699
19:00 |  | 217.4842 |  | F | 0 |  | 77.2793 |  | 98.7236 | 5.1 | 76018.2969 | 54802.033
19:30 |  | 256.354 |  | F | 0 |  | 76.7689 |  | 98.7546 | 5.1 | 79007.875 | 57058.2278
20:00 |  | 278.588 |  | F | 0.04445 |  | 75.8529 |  | 98.7857 | 5.1 | 78287.9844 | 56704.5819
20:30 |  | 275.4762 |  | F | 0.09462 |  | 75.2437 |  | 98.7811 | 5.1 | 77773.3594 | 56427.677
21:00 |  | 248.0939 |  | F | 0.1702 |  | 75.313 |  | 98.7866 | 5.1 | 77633.9688 | 56318.4959
21:30 |  | 272.0587 |  | F | 0.17353 |  | 75.6726 |  | 98.7994 | 5.1 | 77582.7422 | 56230.6356
22:00 |  | 301.063 |  | F | 0.03958 |  | 75.8145 |  | 98.6993 | 5.1 | 79052.0625 | 57214.2016
22:30 |  | 268.9985 |  | F | 0.00244 |  | 75.7481 |  | 98.6263 | 5.1 | 80131.5547 | 57963.6641
23:00 |  | 255.389 |  | F | 0 |  | 75.6122 |  | 98.5838 | 5.1 | 80045.7188 | 57899.1493
23:30 |  | 249.3563 |  | F | 0 |  | 75.543 |  | 98.5702 | 5.1 | 80531.7812 | 58254.236
24:00 |  | 237.0287 |  | F | 0 |  | 75.6077 |  | 98.5725 | 5.1 | 81204.9766 | 58731.712
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie