## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.8254 | 1107.0186 | 0.62646
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1752.9028 | 19038.0137 | 10.7956
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17199.8343 | 17199.8343 | 17199.8343
Výroba |  | x | x | 293510
Emisný faktor |  | x | x | 3.6781e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 131.3376 | 1085.202 | 0.76323 | 90.7048 | 98.3009 | 0.79999 | 999568.625 | 722345.3125
01:00 |  | 123.3768 | 1105.193 | 0.73055 | 89.8369 | 98.3016 | 0.79999 | 1002164 | 725955.125
01:30 |  | 129.1804 | 1103.647 | 0.7462 | 89.2191 | 98.295 | 0.79999 | 1000762 | 726129.125
02:00 |  | 143.3446 | 1095.916 | 0.87042 | 88.6693 | 98.2917 | 0.79999 | 1002647 | 728576.875
02:30 |  | 131.0353 | 1092.892 | 0.93367 | 88.3331 | 98.2775 | 0.79999 | 1001734 | 728487.3125
03:00 |  | 114.1286 | 1103.519 | 0.88226 | 87.9279 | 98.2712 | 0.79999 | 1001042 | 728753.625
03:30 |  | 112.2116 | 1115.631 | 0.88716 | 87.6074 | 98.2717 | 0.79999 | 1001502 | 729739.8125
04:00 |  | 106.3761 | 1112.519 | 0.87119 | 87.3706 | 98.2608 | 0.79999 | 1000970 | 729750.375
04:30 |  | 99.2358 | 1099.965 | 0.86925 | 86.8702 | 98.256 | 0.79999 | 1001314 | 730978.1875
05:00 |  | 91.6084 | 1104.068 | 0.78372 | 86.372 | 98.2512 | 0.79999 | 1000873 | 731635.1875
05:30 |  | 87.844 | 1092.224 | 0.73658 | 86.0272 | 98.2529 | 0.79999 | 1000833 | 732320.625
06:00 |  | 83.4608 | 1093.0341 | 0.67649 | 85.6768 | 98.2456 | 0.79999 | 1001311 | 733331.125
06:30 |  | 86.2521 | 1058.9659 | 0.63143 | 85.2862 | 98.2612 | 0.79999 | 1000579 | 733709.1875
07:00 |  | 94.0531 | 1068.752 | 0.63275 | 85.3744 | 98.2707 | 0.79999 | 998627.125 | 732171.1875
07:30 |  | 96.1847 | 1093.077 | 0.62509 | 85.7666 | 98.2792 | 0.79999 | 997176.8125 | 730372.8125
08:00 |  | 96.9037 | 1105.479 | 0.60997 | 86.1704 | 98.2691 | 0.79999 | 995655.375 | 728364.3125
08:30 |  | 96.4503 | 1121.009 | 0.55032 | 87.0243 | 98.2637 | 0.79999 | 996566.8125 | 727265.875
09:00 |  | 93.8518 | 1117.851 | 0.51203 | 88.0118 | 98.2592 | 0.79999 | 994612.375 | 723820.625
09:30 |  | 110.6779 | 1121.67 | 0.53716 | 88.7037 | 98.2489 | 0.79999 | 996463.3125 | 723702.8125
10:00 |  | 141.0627 | 1120.411 | 0.70169 | 89.7362 | 98.2262 | 0.79999 | 996948.3125 | 721834.3125
10:30 |  | 101.4726 | 1110.485 | 0.68566 | 90.5476 | 98.2129 | 0.79999 | 990358.125 | 715361.1875
11:00 |  | 99.0435 | 1109.665 | 0.63877 | 91.4593 | 98.1814 | 0.79999 | 988336.6875 | 711890.3125
11:30 |  | 99.6618 | 1104.048 | 0.65465 | 92.6073 | 98.1487 | 0.79999 | 987628.6875 | 708908.875
12:00 |  | 96.8243 | 1134.483 | 0.66456 | 93.0259 | 98.1288 | 0.79999 | 988052.625 | 708257.3125
12:30 |  | 97.4678 | 1136.74 | 0.65928 | 93.1996 | 98.1078 | 0.79999 | 988594.625 | 708156.625
13:00 |  | 97.8394 | 1139.469 | 0.62827 | 93.2185 | 98.0873 | 0.79999 | 988580.875 | 707963.8125
13:30 |  | 92.5974 | 1155.602 | 0.6066 | 93.5188 | 98.0825 | 0.79999 | 986574.6875 | 705913.875
14:00 |  | 94.0963 | 1146.941 | 0.62543 | 93.6765 | 98.063 | 0.79999 | 987102.8125 | 705847
14:30 |  | 93.4073 | 1148.785 | 0.63549 | 93.8732 | 98.0476 | 0.79999 | 987884.3125 | 705915.625
15:00 |  | 89.4319 | 1157.807 | 0.65284 | 93.9768 | 98.0321 | 0.79999 | 987058.375 | 705016.875
15:30 |  | 86.5435 | 1146.736 | 0.60146 | 94.018 | 98.0261 | 0.79999 | 985377.875 | 703691.625
16:00 |  | 87.7092 | 1139.954 | 0.5671 | 93.9034 | 98.0103 | 0.79999 | 986406.125 | 704533.8125
16:30 |  | 82.5432 | 1154.407 | 0.56405 | 94.0651 | 98.0025 | 0.79999 | 983851.875 | 702345.375
17:00 |  | 82.9757 | 1144.785 | 0.53524 | 94.2282 | 97.9959 | 0.79999 | 984648.375 | 702554.625
17:30 |  | 87.1647 | 1140.892 | 0.50578 | 94.1822 | 97.9955 | 0.79999 | 986196.1875 | 703740.875
18:00 |  | 87.9838 | 1102.353 | 0.48729 | 93.8641 | 97.9852 | 0.79999 | 985644.625 | 703885
18:30 |  | 92.5351 | 1086.937 | 0.47713 | 94.1936 | 97.971 | 0.79999 | 984816.125 | 702562.375
19:00 |  | 97.3861 | 1085.945 | 0.49315 | 94.3689 | 97.9724 | 0.79999 | 985104.3125 | 702440.125
19:30 |  | 97.9975 | 1079.713 | 0.48559 | 94.141 | 97.9766 | 0.79999 | 985256.625 | 703014.375
20:00 |  | 104.089 | 1064.361 | 0.51328 | 93.7404 | 97.9827 | 0.79999 | 990322.625 | 707444.375
20:30 |  | 99.4092 | 1078.702 | 0.53442 | 93.1737 | 97.9995 | 0.79999 | 989170.875 | 707835.8125
21:00 |  | 96.4472 | 1087.488 | 0.48234 | 92.5877 | 98.0339 | 0.79999 | 988629.125 | 708830.8125
21:30 |  | 98.4028 | 1062.064 | 0.45703 | 92.2116 | 98.0518 | 0.79999 | 988890.1875 | 709876.875
22:00 |  | 96.4625 | 1052.274 | 0.42983 | 91.7699 | 98.0573 | 0.79999 | 991692.875 | 712790.8125
22:30 |  | 102.617 | 1063.172 | 0.42357 | 90.8975 | 98.0652 | 0.79999 | 993603.375 | 715933
23:00 |  | 111.9549 | 1070.551 | 0.45705 | 90.3663 | 98.0635 | 0.79999 | 994641 | 717716.3125
23:30 |  | 119.614 | 1096.906 | 0.51076 | 90.0883 | 98.0539 | 0.79999 | 995908.375 | 719110.875
24:00 |  | 125.3634 | 1124.601 | 0.54209 | 89.9093 | 98.0537 | 0.79999 | 995108.875 | 718886.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie