## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.7091 | 804.5103 | 0.41735
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 755.167 | 8234.8571 | 4.2787
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10236.3103 | 10236.3103 | 10236.3103
Výroba |  | x | x | 293510
Emisný faktor |  | x | x | 1.4578e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 102.5569 | 834.9531 | 0.83724 | 76.1272 | 99.2994 | 0.89999 | 573094.3125 | 435379.4904
01:00 |  | 83.1483 | 824.2844 | 0.81815 | 75.905 | 99.2945 | 0.89999 | 564610.125 | 429185.8719
01:30 |  | 64.832 | 792.2182 | 0.60999 | 75.6721 | 99.2838 | 0.89999 | 556043.625 | 422910.7533
02:00 |  | 61.3057 | 766.8063 | 0.46328 | 75.7662 | 99.2776 | 0.89999 | 561386.9375 | 426832.9396
02:30 |  | 76.3681 | 773.8685 | 0.47061 | 76.0218 | 99.2672 | 0.89999 | 557562 | 423570.0393
03:00 |  | 82.1927 | 781.0394 | 0.5085 | 75.9961 | 99.2607 | 0.89999 | 558561.375 | 424332.6318
03:30 |  | 85.9848 | 794.9452 | 0.5519 | 75.7711 | 99.2506 | 0.89999 | 557578.5625 | 423816.0768
04:00 |  | 86.0205 | 796.1898 | 0.56275 | 75.1106 | 99.2348 | 0.89999 | 559977.4375 | 426378.6507
04:30 |  | 88.0342 | 784.8728 | 0.54719 | 74.6399 | 99.2332 | 0.89999 | 557851.4375 | 425328.0316
05:00 |  | 91.5409 | 773.9722 | 0.5897 | 74.227 | 99.2326 | 0.89999 | 563547.625 | 430179.0337
05:30 |  | 88.4324 | 777.7593 | 0.5985 | 73.5863 | 99.2304 | 0.89999 | 560630.6875 | 428733.7845
06:00 |  | 87.6846 | 785.5537 | 0.59219 | 72.9657 | 99.2232 | 0.89999 | 565669.3125 | 433331.3724
06:30 |  | 90.8268 | 783.5935 | 0.63166 | 72.616 | 99.2344 | 0.89999 | 561433.3125 | 430569.698
07:00 |  | 93.1863 | 786.9113 | 0.71632 | 72.466 | 99.2424 | 0.89999 | 563764.375 | 432579.9739
07:30 |  | 63.5199 | 796.5171 | 0.64989 | 72.5275 | 99.2527 | 0.89999 | 561550.9375 | 430849.5449
08:00 |  | 50.3221 | 820.7864 | 0.47119 | 72.7229 | 99.2519 | 0.89999 | 565427.75 | 433575.4962
08:30 |  | 54.7769 | 836.9105 | 0.40481 | 73.6842 | 99.251 | 0.89999 | 557107.625 | 426007.8057
09:00 |  | 72.1977 | 835.9811 | 0.49132 | 75.1718 | 99.2574 | 0.89999 | 562528.375 | 428343.4015
09:30 |  | 78.5187 | 833.6523 | 0.55763 | 76.2831 | 99.2464 | 0.89999 | 560995.875 | 425770.8106
10:00 |  | 82.8971 | 841.5063 | 0.57896 | 77.0482 | 99.239 | 0.89999 | 563048.5 | 426362.9657
10:30 |  | 87.3017 | 810.8156 | 0.58921 | 77.621 | 99.2353 | 0.89999 | 566357.5625 | 428152.6888
11:00 |  | 99.1486 | 794.9186 | 0.649 | 78.5004 | 99.2071 | 0.89999 | 564327.9375 | 425430.645
11:30 |  | 96.1762 | 792.8126 | 0.68646 | 79.6894 | 99.1843 | 0.89999 | 565569.125 | 424831.8371
12:00 |  | 61.2789 | 815.4106 | 0.59592 | 80.6235 | 99.1629 | 0.89999 | 569225.5 | 426357.1127
12:30 |  | 50.1559 | 793.6981 | 0.44309 | 81.4016 | 99.1414 | 0.89999 | 571364.5 | 426927.5487
13:00 |  | 49.2739 | 775.0322 | 0.35638 | 81.7912 | 99.1196 | 0.89999 | 568066.375 | 423904.1531
13:30 |  | 41.5829 | 799.7391 | 0.30459 | 82.221 | 99.1158 | 0.89999 | 567647.75 | 423063.2042
14:00 |  | 38.3468 | 789.8735 | 0.25565 | 82.408 | 99.1021 | 0.89999 | 567645.3125 | 422780.4207
14:30 |  | 42.8946 | 774.5162 | 0.24382 | 82.2791 | 99.0853 | 0.89999 | 568290.375 | 423342.571
15:00 |  | 42.9506 | 801.8241 | 0.22217 | 82.253 | 99.071 | 0.89999 | 565157.5 | 420978.8738
15:30 |  | 59.4922 | 823.243 | 0.20635 | 82.3289 | 99.0685 | 0.89999 | 568554.5625 | 423408.2047
16:00 |  | 68.7503 | 814.9144 | 0.2566 | 81.8568 | 99.0333 | 0.89999 | 570478.625 | 425254.9058
16:30 |  | 65.4286 | 824.3044 | 0.27226 | 81.3953 | 99.0328 | 0.89999 | 565286.75 | 421930.9664
17:00 |  | 85.3672 | 812.1453 | 0.27173 | 81.4291 | 99.0281 | 0.89999 | 562821.3125 | 420031.0419
17:30 |  | 82.4876 | 817.0555 | 0.26626 | 81.3818 | 99.0207 | 0.89999 | 565291.0625 | 421898.6595
18:00 |  | 64.7608 | 848.48 | 0.26951 | 81.0443 | 99.0018 | 0.89999 | 569253.75 | 425180.1434
18:30 |  | 76.0947 | 832.8414 | 0.25123 | 81.1982 | 98.9929 | 0.89999 | 571662.0625 | 426754.864
19:00 |  | 58.9786 | 825.4849 | 0.25375 | 80.9746 | 98.9893 | 0.89999 | 562308.3125 | 420021.9283
19:30 |  | 52.9168 | 846.5437 | 0.21532 | 80.0519 | 98.9934 | 0.89999 | 566647.75 | 424386.8462
20:00 |  | 69.2857 | 834.0276 | 0.20685 | 79.3913 | 98.9955 | 0.89999 | 562135.125 | 421804.8161
20:30 |  | 74.4071 | 826.4209 | 0.19835 | 78.9423 | 99.0081 | 0.89999 | 565086.4375 | 424614.0644
21:00 |  | 75.9184 | 837.5115 | 0.17958 | 78.3176 | 99.0374 | 0.89999 | 565457.8125 | 425774.4221
21:30 |  | 77.4507 | 826.9075 | 0.16903 | 77.584 | 99.059 | 0.89999 | 570015.6875 | 430197.7865
22:00 |  | 80.8197 | 803.513 | 0.16715 | 76.9181 | 99.064 | 0.89999 | 571974.3125 | 432518.8528
22:30 |  | 84.8997 | 775.5573 | 0.18289 | 76.5099 | 99.0647 | 0.89999 | 565664.1875 | 428249.6017
23:00 |  | 85.6826 | 772.2778 | 0.21173 | 76.4432 | 99.0559 | 0.89999 | 569404.1875 | 431125.0942
23:30 |  | 90.4033 | 769.3669 | 0.2269 | 76.3163 | 99.0501 | 0.89999 | 566981.8125 | 429421.9561
24:00 |  | 91.4345 | 754.9373 | 0.22921 | 76.3028 | 99.0468 | 0.89999 | 568057.875 | 430239.0421
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie