## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 175.7369 |  | F | 0.405 | 62.9133 | 97.5402 | 5 | 35948.9352 | 26772.4982
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 110.5174 | 0 |  | 0.26004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 321.27 |  |  | 321.27 |  |  |  |  | 321.27
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 225.8623 |  | F | 0.39037 | 68.5927 | 97.1489 | 5 | 32419.8555 | 23608.3165
01:00 |  | 226.3603 |  | F | 0.40038 | 68.8468 | 97.1512 | 5 | 31998.3301 | 23284.5921
01:30 |  | 229.8814 |  | F | 0.4111 | 68.8449 | 97.1244 | 5 | 30333.9551 | 22067.4932
02:00 |  | 230.6801 |  | F | 0.43769 | 68.9306 | 97.1394 | 5 | 30255.7656 | 22008.4895
02:30 |  | 232.9581 |  | F | 0.41805 | 69.0473 | 97.1763 | 5 | 29685.5137 | 21594.5251
03:00 |  | 231.0639 |  | F | 0.3853 | 69.1384 | 97.1643 | 5 | 30241.7969 | 21990.6113
03:30 |  | 231.0489 |  | F | 0.38629 | 69.5383 | 97.1745 | 5 | 31675.8086 | 23008.9297
04:00 |  | 228.9588 |  | F | 0.42038 | 69.8796 | 97.179 | 5 | 31657.6816 | 22973.9326
04:30 |  | 230.0183 |  | F | 0.39649 | 70.1379 | 97.1985 | 5 | 31724.2852 | 23009.5583
05:00 |  | 233.1353 |  | F | 0.38665 | 70.5046 | 97.2123 | 5 | 31601.8848 | 22899.581
05:30 |  | 236.546 |  | F | 0.42559 | 70.8237 | 97.2521 | 5 | 31576.1113 | 22869.0426
06:00 |  | 230.4278 |  | F | 0.40463 | 71.0875 | 97.2831 | 5 | 31440.0703 | 22760.3078
06:30 |  | 231.3834 |  | F | 0.39642 | 71.31 | 97.3317 | 5 | 31417.4004 | 22740.5699
07:00 |  | 209.0972 |  | F | 0.39296 | 71.2638 | 97.3629 | 5 | 30631.918 | 22182.0881
07:30 |  | 216.7786 |  | F | 0.43642 | 71.3206 | 97.4245 | 5 | 34645.9062 | 25100.5606
08:00 |  | 173.8473 |  | F | 0.43138 | 70.7953 | 97.4849 | 5 | 35659.9883 | 25890.7518
08:30 |  | 175.4784 |  | F | 0.39411 | 69.6166 | 97.5656 | 5 | 37344.2812 | 27229.3619
09:00 |  | 178.3368 |  | F | 0.4092 | 68.2221 | 97.6576 | 5 | 39225.9609 | 28745.2972
09:30 |  | 154.536 |  | F | 0.40231 | 66.7094 | 97.7059 | 5 | 39563.7383 | 29136.2965
10:00 |  | 134.4842 |  | F | 0.41241 | 65.4204 | 97.7342 | 5 | 39133.6836 | 28937.6819
10:30 |  | 96.708 |  | F | 0.38756 | 64.1353 | 97.7377 | 5 | 39131.5352 | 29047.3769
11:00 |  | 96.4248 |  | F | 0.3903 | 62.946 | 97.7142 | 5 | 39069.8438 | 29097.2037
11:30 |  | 94.6034 |  | F | 0.40015 | 61.8928 | 97.7091 | 5 | 39090.7344 | 29202.7747
12:00 |  | 113.5393 |  | F | 0.41154 | 60.864 | 97.6999 | 5 | 39152.9219 | 29336.554
12:30 |  | 126.3623 |  | F | 0.39084 | 59.8325 | 97.6754 | 5 | 38918.5547 | 29243.9506
13:00 |  | 106.8622 |  | F | 0.43864 | 59.0534 | 97.6406 | 5 | 37659.1055 | 28353.8325
13:30 |  | 116.8921 |  | F | 0.40825 | 58.3191 | 97.6048 | 5 | 37314.4219 | 28146.2306
14:00 |  | 104.3466 |  | F | 0.43543 | 57.626 | 97.5916 | 5 | 37736.5 | 28520.3887
14:30 |  | 115.5436 |  | F | 0.41103 | 57.1577 | 97.5714 | 5 | 37548.3242 | 28412.5301
15:00 |  | 101.503 |  | F | 0.42873 | 56.7904 | 97.5609 | 5 | 37595.2383 | 28476.631
15:30 |  | 174.9698 |  | F | 0.40022 | 56.4196 | 97.5688 | 5 | 37173.9375 | 28191.478
16:00 |  | 194.1881 |  | F | 0.40169 | 56.0661 | 97.5785 | 5 | 37098.2188 | 28167.0617
16:30 |  | 204.1645 |  | F | 0.41141 | 55.8445 | 97.5917 | 5 | 37266.0312 | 28317.3561
17:00 |  | 122.5267 |  | F | 0.39273 | 55.9964 | 97.6248 | 5 | 37972.168 | 28850.4021
17:30 |  | 123.7014 |  | F | 0.38343 | 56.2415 | 97.6349 | 5 | 37899.3242 | 28776.6073
18:00 |  | 132.189 |  | F | 0.40303 | 56.3727 | 97.6419 | 5 | 37945.8633 | 28802.5344
18:30 |  | 142.6244 |  | F | 0.403 | 56.5602 | 97.6534 | 5 | 37917.668 | 28768.1527
19:00 |  | 140.5755 |  | F | 0.4043 | 56.7643 | 97.6868 | 5 | 37936.0781 | 28774.1538
19:30 |  | 143.9197 |  | F | 0.42794 | 56.9428 | 97.7037 | 5 | 37938.2695 | 28765.2389
20:00 |  | 152.9193 |  | F | 0.41803 | 57.1898 | 97.7344 | 5 | 37893.7422 | 28719.0161
20:30 |  | 154.8804 |  | F | 0.38994 | 57.3491 | 97.7338 | 5 | 37957.4336 | 28753.2234
21:00 |  | 179.019 |  | F | 0.39388 | 57.5709 | 97.7374 | 5 | 37933.1562 | 28716.6357
21:30 |  | 236.1248 |  | F | 0.41045 | 57.7625 | 97.7802 | 5 | 37940.7695 | 28718.3209
22:00 |  | 247.0937 |  | F | 0.38704 | 57.9858 | 97.8162 | 5 | 37885.7266 | 28667.8823
22:30 |  | 232.024 |  | F | 0.39353 | 58.3156 | 97.8453 | 5 | 37832.1367 | 28607.3656
23:00 |  | 161.933 |  | F | 0.39664 | 58.851 | 97.8608 | 5 | 37762.043 | 28512.814
23:30 |  | 165.6171 |  | F | 0.39575 | 59.2808 | 97.8746 | 5 | 37860.25 | 28554.0457
24:00 |  | 213.2347 |  | F | 0.38655 | 59.675 | 97.886 | 5 | 37884.957 | 28542.1654
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie