## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-29
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 145.2355 |  | F | 0.39211 | 69.1347 | 98.2306 | 5 | 36132.7399 | 26555.6257
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 92.1431 | 0 |  | 0.012872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 318.6675 |  |  | 318.6675 |  |  |  |  | 318.6675
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 122.6563 |  | F | 0.38919 | 68.4768 | 98.2658 | 5 | 33841.0586 | 24935.0319
01:00 |  | 166.2522 |  | F | 0.38593 | 67.8845 | 98.3074 | 5 | 33633.7891 | 24835.847
01:30 |  | 195.9035 |  | F | 0.38666 | 67.8089 | 98.3348 | 5 | 33105.3398 | 24457.8702
02:00 |  | 150.1037 |  | F | 0.38497 | 70.5635 | 98.3009 | 5 | 32136.3516 | 23543.6017
02:30 |  | 165.0834 |  | F | 0.3924 | 71.5517 | 98.2581 | 5 | 34194.6172 | 24968.8192
03:00 |  | 154.831 |  | F | 0.38733 | 72.33 | 98.2187 | 5 | 34853.2461 | 25382.2392
03:30 |  | 150.4761 |  | F | 0.39199 | 72.7485 | 98.2354 | 5 | 34193.0234 | 24875.5265
04:00 |  | 150.4085 |  | F | 0.39136 | 72.9387 | 98.2417 | 5 | 34026.1367 | 24742.0865
04:30 |  | 155.9246 |  | F | 0.38719 | 73.2301 | 98.2675 | 5 | 34253.5 | 24893.0097
05:00 |  | 165.2837 |  | F | 0.38652 | 73.3633 | 98.2561 | 5 | 34321.9258 | 24930.2344
05:30 |  | 157.3214 |  | F | 0.38863 | 73.2044 | 98.208 | 5 | 34648.7656 | 25166.8663
06:00 |  | 142.2986 |  | F | 0.38939 | 72.516 | 98.1773 | 5 | 34871.418 | 25371.1098
06:30 |  | 146.2248 |  | F | 0.38699 | 72.031 | 98.1715 | 5 | 35072.75 | 25551.9472
07:00 |  | 146.528 |  | F | 0.3899 | 71.9548 | 98.177 | 5 | 35387.7734 | 25788.5593
07:30 |  | 129.7386 |  | F | 0.38882 | 71.1757 | 98.185 | 5 | 36792.9062 | 26875.4038
08:00 |  | 158.7145 |  | F | 0.3934 | 62.0157 | 98.1976 | 5 | 30962.3887 | 23237.5963
08:30 |  | 195.5026 |  | F | 0.38424 | 59.1435 | 98.2003 | 5 | 28840.8223 | 21833.024
09:00 |  | 199.0413 |  | F | 0.38913 | 61.3779 | 98.1889 | 5 | 31692.0645 | 23828.45
09:30 |  | 177.079 |  | F | 0.39336 | 63.7529 | 98.1802 | 5 | 33145.707 | 24743.5263
10:00 |  | 118.6914 |  | F | 0.39886 | 66.0599 | 98.1938 | 5 | 34788.5352 | 25796.8641
10:30 |  | 122.3786 |  | F | 0.39032 | 67.5971 | 98.2474 | 5 | 32326.2285 | 23875.8704
11:00 |  | 117.546 |  | F | 0.39664 | 68.6087 | 98.2819 | 5 | 33218.8945 | 24471.1636
11:30 |  | 112.0407 |  | F | 0.38392 | 69.0483 | 98.3189 | 5 | 34804.6289 | 25616.018
12:00 |  | 111.3321 |  | F | 0.4037 | 69.3169 | 98.3316 | 5 | 35154.0234 | 25856.2092
12:30 |  | 105.4258 |  | F | 0.39374 | 69.3843 | 98.3247 | 5 | 35163.8945 | 25856.5608
13:00 |  | 106.1334 |  | F | 0.40537 | 68.5254 | 98.3281 | 5 | 34451.5078 | 25397.2869
13:30 |  | 166.671 |  | F | 0.3936 | 64.582 | 98.3222 | 5 | 34006.0078 | 25360.0629
14:00 |  | 117.093 |  | F | 0.39152 | 63.4502 | 98.3016 | 5 | 36599.0508 | 27379.8806
14:30 |  | 182.423 |  | F | 0.38756 | 64.5194 | 98.2909 | 5 | 34584.793 | 25788.2631
15:00 |  | 151.3706 |  | F | 0.39709 | 66.9191 | 98.2622 | 5 | 38091.4258 | 28194.3323
15:30 |  | 149.7548 |  | F | 0.40272 | 68.0105 | 98.2241 | 5 | 38550.9727 | 28432.1611
16:00 |  | 160.3443 |  | F | 0.3955 | 68.6434 | 98.2143 | 5 | 38260.3359 | 28162.7603
16:30 |  | 118.5585 |  | F | 0.39776 | 69.1032 | 98.2176 | 5 | 38496.1523 | 28299.2211
17:00 |  | 101.4268 |  | F | 0.38824 | 69.5112 | 98.2148 | 5 | 38586.6094 | 28331.1269
17:30 |  | 106.8083 |  | F | 0.38875 | 69.7823 | 98.1993 | 5 | 38542.2773 | 28271.7343
18:00 |  | 120.2832 |  | F | 0.39436 | 70.0044 | 98.1989 | 5 | 39116 | 28673.9149
18:30 |  | 125.4772 |  | F | 0.39136 | 69.7866 | 98.2054 | 5 | 39564.4375 | 29022.9672
19:00 |  | 129.9253 |  | F | 0.39435 | 69.8063 | 98.1871 | 5 | 39605.7188 | 29046.1788
19:30 |  | 131.6404 |  | F | 0.39212 | 69.8986 | 98.1769 | 5 | 39641.8164 | 29061.7892
20:00 |  | 130.9125 |  | F | 0.4071 | 69.9661 | 98.171 | 5 | 40087.6406 | 29381.0909
20:30 |  | 138.7611 |  | F | 0.39364 | 70.1514 | 98.1641 | 5 | 40535.9727 | 29691.5587
21:00 |  | 142.7968 |  | F | 0.39381 | 70.321 | 98.1763 | 5 | 40469.8672 | 29632.1897
21:30 |  | 153.0618 |  | F | 0.39293 | 70.5366 | 98.1923 | 5 | 40439.6836 | 29596.336
22:00 |  | 122.8791 |  | F | 0.3931 | 70.7594 | 98.176 | 5 | 40324.8555 | 29488.2717
22:30 |  | 112.3602 |  | F | 0.38693 | 71.1082 | 98.1672 | 5 | 40309.5859 | 29444.603
23:00 |  | 119.0683 |  | F | 0.38871 | 71.4237 | 98.1843 | 5 | 40307.6133 | 29421.324
23:30 |  | 208.5072 |  | F | 0.40283 | 71.7273 | 98.2254 | 5 | 40493.9453 | 29543.6754
24:00 |  | 258.263 |  | F | 0.38748 | 71.8461 | 98.1973 | 5 | 37875.457 | 27615.8685
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie