## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-04
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 197.1461 |  | F | 0.43553 |  | 65.7602 |  | 99.4721 | 5 | 78591.4694 | 59089.9429
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 279.8138 | 0 |  | 0.61782 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 709.0793 |  |  | 709.0793 | [6 empty] | 709.0793
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 191.849 |  | F | 0.46632 |  | 65.2739 |  | 99.4396 | 5 | 79761.2734 | 60035.1695
01:00 |  | 195.2339 |  | F | 0.51686 |  | 64.9291 |  | 99.4227 | 5 | 79699.8281 | 60039.9323
01:30 |  | 200.8358 |  | F | 0.52715 |  | 64.8477 |  | 99.4155 | 5 | 79776.2891 | 60107.5954
02:00 |  | 211.6464 |  | F | 0.43128 |  | 64.9142 |  | 99.3993 | 5 | 79690.5938 | 60021.4752
02:30 |  | 218.6538 |  | F | 0.43895 |  | 65.2454 |  | 99.3879 | 5 | 79605.7891 | 59892.0202
03:00 |  | 220.5016 |  | F | 0.51187 |  | 64.9048 |  | 99.3543 | 5 | 79603.3672 | 59930.2584
03:30 |  | 209.1298 |  | F | 0.50816 |  | 64.3177 |  | 99.3354 | 5 | 79647.6953 | 60056.5863
04:00 |  | 158.4394 |  | F | 0.4569 |  | 64.7928 |  | 99.3337 | 5 | 79277.4844 | 59692.3495
04:30 |  | 160.3405 |  | F | 0.48973 |  | 65.0463 |  | 99.3243 | 5 | 79482.0625 | 59795.8625
05:00 |  | 150.5209 |  | F | 0.41996 |  | 64.96 |  | 99.3194 | 5 | 80128.7891 | 60294.8236
05:30 |  | 177.8805 |  | F | 0.45249 |  | 64.4871 |  | 99.3135 | 5 | 80800.7344 | 60881.979
06:00 |  | 191.3698 |  | F | 0.51155 |  | 63.7988 |  | 99.2985 | 5 | 80666.8359 | 60896.0396
06:30 |  | 183.1786 |  | F | 0.63081 |  | 64.0122 |  | 99.2906 | 5 | 80461.7266 | 60697.9572
07:00 |  | 202.6723 |  | F | 0.4239 |  | 64.4887 |  | 99.2917 | 5 | 80294.5 | 60486.9823
07:30 |  | 249.579 |  | F | 0.40876 |  | 64.2728 |  | 99.3047 | 5 | 80426.3438 | 60632.9868
08:00 |  | 247.2493 |  | F | 0.39868 |  | 63.632 |  | 99.2967 | 5 | 80567.8828 | 60850.359
08:30 |  | 181.299 |  | F | 0.41041 |  | 64.182 |  | 99.3109 | 5 | 80358.6094 | 60602.0008
09:00 |  | 183.8353 |  | F | 0.45506 |  | 65.1715 |  | 99.3111 | 5 | 79703.1016 | 59931.9995
09:30 |  | 244.152 |  | F | 0.38994 |  | 65.3636 |  | 99.3301 | 5 | 79575.5391 | 59813.582
10:00 |  | 192.4399 |  | F | 0.38835 |  | 65.2037 |  | 99.3364 | 5 | 79365.2344 | 59687.4857
10:30 |  | 239.1637 |  | F | 0.389 |  | 65.9476 |  | 99.3742 | 5 | 79125.875 | 59399.5223
11:00 |  | 216.0886 |  | F | 0.3864 |  | 67.0529 |  | 99.4051 | 5 | 78789.5078 | 58973.1361
11:30 |  | 211.7506 |  | F | 0.38431 |  | 67.3573 |  | 99.406 | 5 | 78443.4297 | 58662.1819
12:00 |  | 280.6238 |  | F | 0.38361 |  | 67.4295 |  | 99.4126 | 5 | 78556.8984 | 58738.501
12:30 |  | 181.0545 |  | F | 0.38505 |  | 67.5871 |  | 99.4347 | 5 | 78377.5 | 58590.2305
13:00 |  | 154.7456 |  | F | 0.38501 |  | 67.3615 |  | 99.4647 | 5 | 78038.8125 | 58393.3462
13:30 |  | 194.4887 |  | F | 0.392 |  | 67.325 |  | 99.4889 | 5 | 78068.0859 | 58435.6812
14:00 |  | 275.0233 |  | F | 0.39083 |  | 67.7902 |  | 99.5155 | 5 | 78178.5625 | 58454.1838
14:30 |  | 246.1264 |  | F | 0.398 |  | 68.0743 |  | 99.5278 | 5 | 77869.7734 | 58181.9808
15:00 |  | 208.5199 |  | F | 0.40725 |  | 68.0277 |  | 99.5398 | 5 | 77666.4219 | 58045.0009
15:30 |  | 202.0074 |  | F | 0.40632 |  | 68.1193 |  | 99.5397 | 5 | 77691.8281 | 58048.3657
16:00 |  | 184.8052 |  | F | 0.39566 |  | 67.9518 |  | 99.5442 | 5 | 77792.0469 | 58154.372
16:30 |  | 244.8911 |  | F | 0.39396 |  | 67.2319 |  | 99.5582 | 5 | 77958.9688 | 58410.6173
17:00 |  | 240.4344 |  | F | 0.39763 |  | 66.9717 |  | 99.5897 | 5 | 78073.9141 | 58560.052
17:30 |  | 181.0016 |  | F | 0.40101 |  | 66.8807 |  | 99.6036 | 5 | 77990.9609 | 58521.6709
18:00 |  | 173.737 |  | F | 0.38985 |  | 66.3559 |  | 99.6154 | 5 | 77931.0938 | 58574.04
18:30 |  | 175.1882 |  | F | 0.39276 |  | 66.1601 |  | 99.6207 | 5 | 78409.4297 | 58970.7106
19:00 |  | 186.831 |  | F | 0.3909 |  | 66.5177 |  | 99.6129 | 5 | 78587.7812 | 59038.0108
19:30 |  | 146.38 |  | F | 0.43603 |  | 66.2935 |  | 99.6234 | 5 | 78564.4766 | 59065.6953
20:00 |  | 241.9289 |  | F | 0.40777 |  | 65.509 |  | 99.6225 | 5 | 78416.4375 | 59090.4222
20:30 |  | 163.1014 |  | F | 0.41419 |  | 65.3008 |  | 99.6276 | 5 | 77039.7969 | 58091.7962
21:00 |  | 119.5197 |  | F | 0.46631 |  | 65.4384 |  | 99.6498 | 5 | 76707.9141 | 57830.8637
21:30 |  | 134.358 |  | F | 0.55487 |  | 65.5851 |  | 99.6608 | 5 | 76578.125 | 57714.429
22:00 |  | 237.8362 |  | F | 0.49258 |  | 65.4154 |  | 99.6741 | 5 | 76735.5781 | 57869.8068
22:30 |  | 187.4991 |  | F | 0.42483 |  | 64.7863 |  | 99.6858 | 5 | 75407.9141 | 56981.0975
23:00 |  | 283.4731 |  | F | 0.48175 |  | 64.1039 |  | 99.6947 | 5 | 75813.0547 | 57408.2615
23:30 |  | 71.4088 |  | F | 0.4914 |  | 64.8744 |  | 99.6803 | 5 | 75256.5312 | 56848.7267
24:00 |  | 110.2212 |  | F | 0.42903 |  | 65.1942 |  | 99.67 | 5 | 75426.1328 | 56917.112
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie