## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.5211 | 352.3517 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 360.0685 | 1385.571 | 1.4511
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3931.2178 | 3931.2178 | 3931.2178
Výroba |  | x | x | 16950
Emisný faktor |  | x | x | 8.5609e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 97.1338 | 377.6949 |  | F | 57.9042 | 98.6375 | 0.79999 | 207208.5 | 165140.7031
01:00 |  | 91.2832 | 376.0893 |  | F | 57.7778 | 98.6395 | 0.79999 | 207716.5938 | 165611.2969
01:30 |  | 91.4125 | 376.4361 |  | F | 57.4972 | 98.6329 | 0.79999 | 205418 | 163907.5
02:00 |  | 99.968 | 368.1766 |  | F | 57.4192 | 98.6309 | 0.79999 | 206580.4062 | 164870.7031
02:30 |  | 93.0145 | 369.5531 |  | F | 56.879 | 98.6128 | 0.79999 | 207070.2031 | 165501.2969
03:00 |  | 93.6604 | 375.284 |  | F | 56.729 | 98.606 | 0.79999 | 207865.2969 | 166201.2031
03:30 |  | 97.5218 | 356.7258 |  | F | 56.6411 | 98.5999 | 0.79999 | 208329.5938 | 166606.4062
04:00 |  | 92.4269 | 358.9891 |  | F | 56.5866 | 98.5788 | 0.79999 | 208617.5938 | 166828.9062
04:30 |  | 90.8306 | 352.4269 |  | F | 56.4362 | 98.5581 | 0.79999 | 207162.9062 | 165705.9062
05:00 |  | 94.7055 | 343.2453 |  | F | 56.2933 | 98.5539 | 0.79999 | 207588.7031 | 166111.7031
05:30 |  | 91.132 | 336.6727 |  | F | 56.0841 | 98.5379 | 0.79999 | 208321.7969 | 166776.7969
06:00 |  | 91.1436 | 328.4125 |  | F | 55.8098 | 98.5363 | 0.79999 | 206452 | 165415.2969
06:30 |  | 90.4981 | 310.6883 |  | F | 55.1997 | 98.542 | 0.79999 | 208186.0938 | 167124.0938
07:00 |  | 96.58 | 350.2508 |  | F | 54.8329 | 98.5533 | 0.79999 | 208690.2969 | 167735.5938
07:30 |  | 94.133 | 343.8549 |  | F | 55.0418 | 98.557 | 0.79999 | 208146.9062 | 167199
08:00 |  | 93.6082 | 329.3578 |  | F | 55.1831 | 98.5802 | 0.79999 | 208793 | 167685.2969
08:30 |  | 89.0456 | 342.5082 |  | F | 55.09 | 98.5868 | 0.79999 | 209420.5 | 168247.5938
09:00 |  | 102.5943 | 377.293 |  | F | 55.1253 | 98.5628 | 0.79999 | 209299.2031 | 168091.7969
09:30 |  | 110.0886 | 373.5207 |  | F | 55.3296 | 98.5568 | 0.79999 | 209552.7031 | 168180.7969
10:00 |  | 114.0879 | 395.7033 |  | F | 55.784 | 98.5606 | 0.79999 | 206856.5 | 165793.7969
10:30 |  | 106.3927 | 379.0484 |  | F | 56.8366 | 98.5527 | 0.79999 | 207804.2031 | 166009.4062
11:00 |  | 99.8329 | 438.1529 |  | F | 57.6256 | 98.5496 | 0.79999 | 207173.2969 | 165105.7969
11:30 |  | 78.4444 | 445.9037 |  | F | 58.8618 | 98.5377 | 0.79999 | 205571.4062 | 163200.4062
12:00 |  | 91.5618 | 415.077 |  | F | 59.8631 | 98.5179 | 0.79999 | 206476.0938 | 163391.5
12:30 |  | 91.9277 | 404.3717 |  | F | 60.6659 | 98.5045 | 0.79999 | 205531 | 162230.7969
13:00 |  | 92.1989 | 392.6486 |  | F | 61.5152 | 98.4813 | 0.79999 | 205129.0938 | 161463.9062
13:30 |  | 90.491 | 377.8473 |  | F | 62.0055 | 98.4604 | 0.79999 | 205324 | 161347.4062
14:00 |  | 89.225 | 372.591 |  | F | 62.4031 | 98.4324 | 0.79999 | 205137.2969 | 160963.2031
14:30 |  | 79.2332 | 374.4656 |  | F | 63.0331 | 98.4014 | 0.79999 | 204454 | 160076.0938
15:00 |  | 88.0537 | 377.0451 |  | F | 63.3085 | 98.3824 | 0.79999 | 206369.7031 | 161411.7969
15:30 |  | 87.2019 | 352.165 |  | F | 63.2127 | 98.3566 | 0.79999 | 205746.2969 | 160927.5938
16:00 |  | 87.1304 | 334.791 |  | F | 63.4199 | 98.3416 | 0.79999 | 205351.7969 | 160496.2969
16:30 |  | 86.1365 | 330.6518 |  | F | 63.4405 | 98.328 | 0.79999 | 204307.7031 | 159647.9062
17:00 |  | 87.0515 | 327.5201 |  | F | 63.74 | 98.3216 | 0.79999 | 204529.5938 | 159669.4062
17:30 |  | 80.882 | 319.0195 |  | F | 64.0418 | 98.3207 | 0.79999 | 203742.4062 | 158910.7969
18:00 |  | 89.3586 | 324.9494 |  | F | 63.7354 | 98.3175 | 0.79999 | 203627 | 158959.2969
18:30 |  | 85.9105 | 312.8719 |  | F | 63.477 | 98.3097 | 0.79999 | 204534.7969 | 159778
19:00 |  | 85.416 | 321.9137 |  | F | 63.074 | 98.3064 | 0.79999 | 205604.2031 | 160800.7031
19:30 |  | 85.8203 | 340.1852 |  | F | 62.4933 | 98.3114 | 0.79999 | 206150.7969 | 161515.4062
20:00 |  | 87.3055 | 328.2225 |  | F | 61.6876 | 98.3257 | 0.79999 | 206210.2969 | 161973.9062
20:30 |  | 86.9815 | 332.0971 |  | F | 61.0551 | 98.3312 | 0.79999 | 205792.7969 | 161961
21:00 |  | 89.1271 | 319.1279 |  | F | 60.6816 | 98.3538 | 0.79999 | 206999.7969 | 163130.7969
21:30 |  | 92.004 | 321.9807 |  | F | 60.2829 | 98.3662 | 0.79999 | 207581.7969 | 163805.5938
22:00 |  | 88.4693 | 327.1904 |  | F | 59.7354 | 98.3615 | 0.79999 | 206710.9062 | 163378.7031
22:30 |  | 88.9231 | 310.4719 |  | F | 59.3461 | 98.3433 | 0.79999 | 205522.7969 | 162600.2031
23:00 |  | 89.8182 | 295.0754 |  | F | 59.1649 | 98.341 | 0.79999 | 205870 | 162960
23:30 |  | 87.8017 | 294.9061 |  | F | 58.7997 | 98.3428 | 0.79999 | 207288.7031 | 164266.5
24:00 |  | 85.4432 | 299.7084 |  | F | 58.5908 | 98.3561 | 0.79999 | 206438.2969 | 163717.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie