## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-31
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 309.3511 |  | F | 0.0019666 |  | 73.4184 |  | 99.1893 | 5.1 | 80125.457 | 58678.5729
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 435.5863 | 0 |  | 0.016067 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 704.1429 |  |  | 704.1429 | [6 empty] | 704.1429
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 251.6855 |  | F | 0 |  | 72.8452 |  | 98.9195 | 5.1 | 83190.1641 | 60861.3682
01:00 |  | 254.9883 |  | F | 0 |  | 72.7224 |  | 98.9263 | 5.1 | 82830.6719 | 60624.0582
01:30 |  | 264.782 |  | F | 0 |  | 73.2181 |  | 98.911 | 5.1 | 82656.3984 | 60400.5975
02:00 |  | 263.6735 |  | F | 0 |  | 73.4008 |  | 98.9154 | 5.1 | 83074.8359 | 60677.0598
02:30 |  | 284.1164 |  | F | 0 |  | 72.9463 |  | 98.9305 | 5.1 | 82969.3359 | 60688.8265
03:00 |  | 285.2317 |  | F | 0 |  | 72.8662 |  | 98.9159 | 5.1 | 82795.2344 | 60566.5638
03:30 |  | 279.6387 |  | F | 0 |  | 73.4914 |  | 98.9317 | 5.1 | 83554.2812 | 61021.3502
04:00 |  | 244.423 |  | F | 0 |  | 73.7017 |  | 98.9159 | 5.1 | 82778.9297 | 60408.7395
04:30 |  | 287.9728 |  | F | 0 |  | 72.6973 |  | 98.9222 | 5.1 | 82553.3594 | 60422.9716
05:00 |  | 257.537 |  | F | 0 |  | 72.5057 |  | 98.9322 | 5.1 | 80571.0938 | 59010.7465
05:30 |  | 264.1429 |  | F | 0 |  | 73.0917 |  | 98.9259 | 5.1 | 78821.0469 | 57627.6403
06:00 |  | 262.6002 |  | F | 0 |  | 73.0745 |  | 98.9228 | 5.1 | 78443.4844 | 57352.6654
06:30 |  | 242.2826 |  | F | 0 |  | 72.546 |  | 98.9397 | 5.1 | 78024.5 | 57143.2943
07:00 |  | 239.2216 |  | F | 0 |  | 72.9779 |  | 98.9395 | 5.1 | 78881.5859 | 57698.7903
07:30 |  | 241.867 |  | F | 0 |  | 73.5391 |  | 98.9482 | 5.1 | 79454.3047 | 58028.7605
08:00 |  | 261.1663 |  | F |  | F | 73.0446 |  | 98.9688 | 5.1 | 79947.8984 | 58484.8162
08:30 |  | 246.6325 |  | F | 0 |  | 72.8007 |  | 98.9957 | 5.1 | 79715.8281 | 58372.0059
09:00 |  | 267.2269 |  | F | 0 |  | 73.2542 |  | 99.0128 | 5.1 | 79795.0703 | 58363.6227
09:30 |  | 275.9367 |  | F | 0 |  | 73.3884 |  | 99.0225 | 5.1 | 81544.7812 | 59626.1732
10:00 |  | 288.4328 |  | F | 0 |  | 73.2302 |  | 99.0547 | 5.1 | 81694.2891 | 59782.1818
10:30 |  | 314.2193 |  | F | 0 |  | 73.5612 |  | 99.0708 | 5.1 | 81479.1641 | 59577.4879
11:00 |  | 318.5951 |  | F | 0 |  | 73.7296 |  | 99.113 | 5.1 | 81361.9844 | 59488.3008
11:30 |  | 308.0284 |  | F | 0 |  | 74.0737 |  | 99.1301 | 5.1 | 80568.7266 | 58860.0492
12:00 |  | 362.2765 |  | F | 0 |  | 73.9368 |  | 99.1447 | 5.1 | 80310.0312 | 58702.8189
12:30 |  | 364.2402 |  | F | 0 |  | 73.939 |  | 99.1646 | 5.1 | 80918.0234 | 59158.7795
13:00 |  | 380.2486 |  | F | 0 |  | 74.6259 |  | 99.1974 | 5.1 | 83023.875 | 60598.483
13:30 |  | 388.3243 |  | F | 0 |  | 74.6348 |  | 99.2363 | 5.1 | 82999.1953 | 60602.6699
14:00 |  | 389.2346 |  | F | 0 |  | 74.6283 |  | 99.2395 | 5.1 | 83522.3125 | 60987.7796
14:30 |  | 381.2964 |  | F | 0 |  | 74.6777 |  | 99.257 | 5.1 | 83585.0391 | 61035.6134
15:00 |  | 387.8457 |  | F | 0.08082 |  | 74.789 |  | 99.2851 | 5.1 | 82888.1484 | 60524.5341
15:30 |  | 378.851 |  | F | 0 |  | 74.5522 |  | 99.3015 | 5.1 | 80827.625 | 59069.8875
16:00 |  | 376.6676 |  | F | 0.01161 |  | 74.27 |  | 99.3234 | 5.1 | 79160.3125 | 57911.1306
16:30 |  | 366.1277 |  | F | 0 |  | 74.3369 |  | 99.3564 | 5.1 | 78926.8359 | 57748.426
17:00 |  | 355.357 |  | F | 0 |  | 74.1219 |  | 99.3953 | 5.1 | 78588.125 | 57558.6988
17:30 |  | 343.3602 |  | F | 0 |  | 74.1046 |  | 99.4395 | 5.1 | 77337.1953 | 56670.5187
18:00 |  | 342.3445 |  | F | 0 |  | 73.869 |  | 99.4647 | 5.1 | 77091.6484 | 56543.2765
18:30 |  | 345.2055 |  | F | 0 |  | 73.5851 |  | 99.4523 | 5.1 | 76691.625 | 56288.9081
19:00 |  | 344.7523 |  | F | 0 |  | 73.3063 |  | 99.4669 | 5.1 | 76484.5703 | 56190.3569
19:30 |  | 335.8153 |  | F | 0 |  | 73.4432 |  | 99.4791 | 5.1 | 76674.1719 | 56314.3032
20:00 |  | 344.4117 |  | F | 0 |  | 73.35 |  | 99.4815 | 5.1 | 76826.6719 | 56442.8874
20:30 |  | 313.8981 |  | F | 0 |  | 73.0032 |  | 99.4913 | 5.1 | 76572.9844 | 56318.4047
21:00 |  | 298.7616 |  | F | 0 |  | 72.6216 |  | 99.4991 | 5.1 | 76460.6328 | 56302.2706
21:30 |  | 298.792 |  | F | 0 |  | 72.8863 |  | 99.5117 | 5.1 | 76785.1328 | 56505.1149
22:00 |  | 315.9257 |  | F | 0 |  | 72.9707 |  | 99.5122 | 5.1 | 78931.9922 | 58071.0724
22:30 |  | 311.0811 |  | F | 0 |  | 72.6357 |  | 99.5242 | 5.1 | 79139.4219 | 58287.1017
23:00 |  | 312.0483 |  | F | 0 |  | 72.2118 |  | 99.5266 | 5.1 | 78618.375 | 57975.8031
23:30 |  | 315.024 |  | F | 0 |  | 72.3867 |  | 99.5327 | 5.1 | 78417.5547 | 57802.0227
24:00 |  | 292.5622 |  | F | 0 |  | 72.4914 |  | 99.5373 | 5.1 | 78533.4688 | 57872.567
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie