## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-11
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.4906 | 386.9109 |  | F | 46.9509 | 98.9951 | 0.79999 | 216686.2087 | 179245.7682
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 315.6317 | 1660.0274 | 1.5879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2150.9492 | 2150.9492 | 2150.9492 | [5 empty] | 2150.9492
Výroba |  | x | x | 19530
Emisný faktor |  | x | x | 8.1305e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 52.9882 | 450.8553 |  | F | 45.8244 | 98.959 | 0.79999 | 208308.7031 | 172866.4062
01:00 |  | 54.1677 | 451.0353 |  | F | 45.8457 | 98.956 | 0.79999 | 208200.5 | 172759.5938
01:30 |  | 54.843 | 439.3648 |  | F | 45.8545 | 98.9512 | 0.79999 | 208362.7031 | 172881.2031
02:00 |  | 58.6698 | 429.2838 |  | F | 45.8424 | 98.9457 | 0.79999 | 207118.2969 | 171845.2969
02:30 |  | 65.4212 | 435.9396 |  | F | 45.4285 | 98.9378 | 0.79999 | 209987.7031 | 174439
03:00 |  | 70.2385 | 427.1014 |  | F | 45.5695 | 98.9287 | 0.79999 | 207853.2969 | 172573.5938
03:30 |  | 72.4191 | 415.1996 |  | F | 45.6289 | 98.9152 | 0.79999 | 207155.7969 | 171939
04:00 |  | 75.5529 | 416.7082 |  | F | 45.6417 | 98.9118 | 0.79999 | 208822 | 173308.7969
04:30 |  | 79.7422 | 399.9199 |  | F | 45.6843 | 98.9029 | 0.79999 | 209169.2031 | 173558.5
05:00 |  | 82.8442 | 367.8262 |  | F | 45.722 | 98.8973 | 0.79999 | 209132.5938 | 173497.5938
05:30 |  | 81.5657 | 371.4582 |  | F | 45.7577 | 98.9098 | 0.79999 | 208924.9062 | 173327.7969
06:00 |  | 77.4963 | 352.2945 |  | F | 45.7475 | 98.9216 | 0.79999 | 209187.2969 | 173571.7969
06:30 |  | 74.2425 | 343.5883 |  | F | 45.5778 | 98.9253 | 0.79999 | 209091.5 | 173591.2031
07:00 |  | 77.2839 | 368.1754 |  | F | 45.1568 | 98.9167 | 0.79999 | 207613.2969 | 172576.2031
07:30 |  | 85.1534 | 376.6693 |  | F | 44.3031 | 98.939 | 0.79999 | 208710.0938 | 173993.5
08:00 |  | 92.1989 | 373.9742 |  | F | 43.7501 | 98.9616 | 0.79999 | 209527.2969 | 175020.0938
08:30 |  | 93.6202 | 387.1277 |  | F | 43.6629 | 98.9908 | 0.79999 | 209727.0938 | 175288.7969
09:00 |  | 91.8771 | 370.3535 |  | F | 45.0488 | 99.0011 | 0.79999 | 209147 | 174060.2031
09:30 |  | 88.8954 | 424.7684 |  | F | 45.2568 | 99.015 | 0.79999 | 208884.5 | 173751.5938
10:00 |  | 83.7561 | 431.8853 |  | F | 45.9661 | 99.0225 | 0.79999 | 209962.4062 | 174274.5
10:30 |  | 80.6554 | 421.506 |  | F | 46.466 | 99.0245 | 0.79999 | 209135 | 173318.2969
11:00 |  | 81.3311 | 415.0361 |  | F | 47.1773 | 99.0109 | 0.79999 | 208926.7969 | 172739.5938
11:30 |  | 72.7834 | 386.8182 |  | F | 46.3967 | 99.0081 | 0.79999 | 232921.7969 | 193147.2031
12:00 |  | 64.9859 | 311.4488 |  | F | 45.914 | 99.0045 | 0.79999 | 263297.8125 | 218540.5
12:30 |  | 65.84 | 309.3465 |  | F | 47.1187 | 98.9989 | 0.79999 | 256606.2969 | 212181.7969
13:00 |  | 69.6913 | 377.5467 |  | F | 48.1266 | 99.0141 | 0.79999 | 223852.7031 | 184537.7031
13:30 |  | 68.888 | 389.4482 |  | F | 48.4404 | 99.0033 | 0.79999 | 222419.7969 | 183157.7031
14:00 |  | 70.89 | 373.1244 |  | F | 49.0787 | 98.9925 | 0.79999 | 220830.4062 | 181469
14:30 |  | 58.493 | 352.4197 |  | F | 49.5295 | 98.9764 | 0.79999 | 220774.5 | 181139.7969
15:00 |  | 61.4501 | 353.4601 |  | F | 49.875 | 98.9679 | 0.79999 | 218865.2031 | 179366.2031
15:30 |  | 66.522 | 315.5041 |  | F | 50.2106 | 98.9682 | 0.79999 | 221118.5 | 181023.5
16:00 |  | 66.9246 | 335.4822 |  | F | 49.9228 | 98.9653 | 0.79999 | 217770.0938 | 178436.5938
16:30 |  | 71.8454 | 327.7324 |  | F | 50.0449 | 98.9701 | 0.79999 | 217320.2031 | 178009.7969
17:00 |  | 73.8878 | 321.1738 |  | F | 50.404 | 98.976 | 0.79999 | 218972.4062 | 179174.5
17:30 |  | 73.7178 | 342.6025 |  | F | 50.5263 | 98.9792 | 0.79999 | 221012.0938 | 180780.7031
18:00 |  | 75.2554 | 371.9814 |  | F | 50.1212 | 98.9957 | 0.79999 | 218283.4062 | 178802
18:30 |  | 74.0808 | 372.0477 |  | F | 49.5276 | 99.0204 | 0.79999 | 218583.4062 | 179422.5
19:00 |  | 78.7109 | 399.1385 |  | F | 48.9071 | 99.0368 | 0.79999 | 218557.9062 | 179775.7031
19:30 |  | 75.7675 | 413.5801 |  | F | 48.4133 | 99.0578 | 0.79999 | 219422.2031 | 180802.7969
20:00 |  | 74.2417 | 409.7576 |  | F | 48.0353 | 99.0694 | 0.79999 | 219130.2969 | 180795.7969
20:30 |  | 75.6412 | 424.001 |  | F | 47.7465 | 99.0738 | 0.79999 | 219882.7031 | 181588.4062
21:00 |  | 72.7042 | 437.06 |  | F | 47.4941 | 99.0862 | 0.79999 | 219257.7031 | 181237.5
21:30 |  | 71.5113 | 413.7231 |  | F | 47.0805 | 99.0806 | 0.79999 | 218635.7969 | 180946.5
22:00 |  | 75.3165 | 401.2691 |  | F | 46.7805 | 99.0952 | 0.79999 | 219729.2969 | 182048.2969
22:30 |  | 72.9337 | 397.8955 |  | F | 46.3235 | 99.1125 | 0.79999 | 219175.0938 | 181881.5
23:00 |  | 70.4559 | 391.1842 |  | F | 45.8889 | 99.1223 | 0.79999 | 220235.4062 | 183027.2031
23:30 |  | 74.4245 | 389.2541 |  | F | 45.4282 | 99.1234 | 0.79999 | 220539.5938 | 183548.2031
24:00 |  | 75.6211 | 384.6537 |  | F | 45.3959 | 99.1197 | 0.79999 | 220795.4062 | 183772.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie