## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 136.3076 |  |  | F | 0.41266 |  | 69.8627 |  | 99.2119 | 5 | 72715.2041 | 53878.9463
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 162.8871 |  | 0 |  | 0.010768 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 646.5474 |  |  |  | 646.5474 | [6 empty] | 646.5474
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 145.6712 |  |  | F | 0.39437 |  | 68.0442 |  | 99.1359 | 5 | 74942.2344 | 55779.0767
01:00 |  | 153.0077 |  |  | F | 0.39655 |  | 68.0098 |  | 99.124 | 5 | 74545.5078 | 55482.7324
01:30 |  | 180.6523 |  |  | F | 0.538 |  | 67.9039 |  | 99.1199 | 5 | 74534.3828 | 55489.3675
02:00 |  | 143.6884 |  |  | F | 0.5302 |  | 67.7738 |  | 99.1287 | 5 | 74237.5625 | 55294.4244
02:30 |  | 118.8582 |  |  | F | 0.41005 |  | 67.6197 |  | 99.1284 | 5 | 74226.8281 | 55311.216
03:00 |  | 135.3929 |  |  | F | 0.39483 |  | 67.5715 |  | 99.1162 | 5 | 74047.0391 | 55178.3128
03:30 |  | 140.5192 |  |  | F | 0.40179 |  | 67.6651 |  | 99.1138 | 5 | 74088.0234 | 55192.3434
04:00 |  | 141.4379 |  |  | F | 0.47256 |  | 67.6651 |  | 99.1089 | 5 | 74074.6719 | 55179.652
04:30 |  | 125.2762 |  |  | F | 0.41763 |  | 67.5524 |  | 99.1044 | 5 | 73845.7812 | 55024.8513
05:00 |  | 131.6334 |  |  | F | 0.42343 |  | 67.4213 |  | 99.1052 | 5 | 73882.5391 | 55073.875
05:30 |  | 155.4339 |  |  | F | 0.42138 |  | 67.1841 |  | 99.1011 | 5 | 73866.8281 | 55098.2548
06:00 |  | 169.3455 |  |  | F | 0.39903 |  | 67.3443 |  | 99.106 | 5 | 73716.9141 | 54963.2678
06:30 |  | 188.6112 |  |  | F | 0.41094 |  | 67.4694 |  | 99.1013 | 5 | 73649.75 | 54890.4167
07:00 |  | 155.4904 |  |  | F | 0.45395 |  | 67.5287 |  | 99.1059 | 5 | 73796.5625 | 54992.8013
07:30 |  | 132.0933 |  |  | F | 0.41006 |  | 67.7199 |  | 99.1164 | 5 | 73366.0703 | 54647.1145
08:00 |  | 134.364 |  |  | F | 0.41862 |  | 67.8093 |  | 99.1178 | 5 | 72916.8828 | 54299.1245
08:30 |  | 135.2009 |  |  | F | 0.40079 |  | 67.941 |  | 99.1282 | 5 | 72468.0547 | 53949.6693
09:00 |  | 140.6329 |  |  | F | 0.39893 |  | 68.2019 |  | 99.1406 | 5 | 72161.5938 | 53687.2072
09:30 |  | 144.5012 |  |  | F | 0.39474 |  | 68.5586 |  | 99.1571 | 5 | 72248.7891 | 53704.9068
10:00 |  | 146.2066 |  |  | F | 0.38895 |  | 69.1129 |  | 99.1772 | 5 | 72339.3906 | 53696.0281
10:30 |  | 150.926 |  |  | F | 0.39266 |  | 69.707 |  | 99.2031 | 5 | 72199.7109 | 53513.4947
11:00 |  | 151.0671 |  |  | F | 0.38526 |  | 70.2777 |  | 99.2173 | 5 | 71863.6328 | 53183.4516
11:30 |  | 158.8532 |  |  | F | 0.39053 |  | 70.9103 |  | 99.2239 | 5 | 71593.2734 | 52889.4678
12:00 |  |  | F |  | F | 0.38889 |  | 71.1888 |  | 99.2287 | 5 | 70017.9531 | 51686.3507
12:30 |  |  | F |  | F | 0.38999 |  | 71.4068 |  | 99.2351 | 5 | 70111.2422 | 51725.8342
13:00 |  |  | F |  | F | 0.38577 |  | 71.5527 |  | 99.2519 | 5 | 70163.4062 | 51751.1518
13:30 |  |  | F |  | F | 0.38806 |  | 71.6862 |  | 99.2536 | 5 | 71142.7891 | 52454.1387
14:00 |  | 154.3786 |  |  | F | 0.38644 |  | 71.9857 |  | 99.259 | 5 | 72721.5781 | 53574.5453
14:30 |  | 145.8502 |  |  | F | 0.39015 |  | 72.2338 |  | 99.2567 | 5 | 73352.4062 | 53999.2499
15:00 |  | 150.5532 |  |  | F | 0.41218 |  | 72.5102 |  | 99.253 | 5 | 73433.4141 | 54013.6307
15:30 |  | 155.4438 |  |  | F | 0.48199 |  | 72.6152 |  | 99.2586 | 5 | 73610.5312 | 54130.5085
16:00 |  | 155.3784 |  |  | F | 0.40706 |  | 72.3552 |  | 99.2651 | 5 | 73673.0078 | 54220.7856
16:30 |  | 161.7809 |  |  | F | 0.44352 |  | 72.2839 |  | 99.2736 | 5 | 73518.9375 | 54123.2191
17:00 |  | 166.9857 |  |  | F | 0.40741 |  | 72.3365 |  | 99.2673 | 5 | 73456.4844 | 54065.56
17:30 |  | 190.4836 |  |  | F | 0.4041 |  | 72.142 |  | 99.2452 | 5 | 73185.0703 | 53884.1359
18:00 |  | 113.1154 |  |  | F | 0.39346 |  | 72.1497 |  | 99.2609 | 5 | 73261.625 | 53947.8487
18:30 |  | 104.4674 |  |  | F | 0.39769 |  | 72.0715 |  | 99.2623 | 5 | 72993.6094 | 53763.38
19:00 |  | 108.135 |  |  | F | 0.42827 |  | 71.9085 |  | 99.2606 | 5 | 72997.7031 | 53790.8743
19:30 |  | 115.0282 |  |  | F | 0.42924 |  | 71.674 |  | 99.2741 | 5 | 72657.8594 | 53584.1508
20:00 |  | 130.4617 |  |  | F | 0.43954 |  | 71.4772 |  | 99.3024 | 5 | 72715.2812 | 53672.4031
20:30 |  | 150.3172 |  |  | F | 0.3986 |  | 71.1908 |  | 99.328 | 5 | 72550.0156 | 53608.7723
21:00 |  | 97.0026 |  |  | F | 0.39252 |  | 71.1437 |  | 99.3301 | 5 | 70991.4453 | 52465.4294
21:30 |  | 89.1981 |  |  | F | 0.42115 |  | 71.0645 |  | 99.3387 | 5 | 70851.8203 | 52378.823
22:00 |  | 85.5581 |  |  | F | 0.40022 |  | 70.9088 |  | 99.3396 | 5 | 70928.3672 | 52459.6316
22:30 |  | 84.2159 |  |  | F | 0.39142 |  | 70.6229 |  | 99.3357 | 5 | 71040.2109 | 52583.944
23:00 |  | 86.4149 |  |  | F | 0.39327 |  | 70.0051 |  | 99.3361 | 5 | 70661.0156 | 52397.6605
23:30 |  | 84.7343 |  |  | F | 0.39068 |  | 69.2772 |  | 99.3381 | 5 | 70834.2031 | 52638.8181
24:00 |  | 89.1668 |  |  | F | 0.40062 |  | 68.6275 |  | 99.3353 | 5 | 70847.7969 | 52747.5183
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie