## dennyFS1
denný protokol za:23.03.07
|  |  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Emisný Limit |  |  | 500 |  | 2
TC (I) % |  |  | 5 |  | 5
N SPH > 2EL |  |  | 0 | 0 | 0
PDH mg/m3 nr |  |  | 108.0717 | 1466.6353 | 0.10628
N platných SPH |  |  | 0 | 0 | 0
N / %SPH F |  |  | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
N / %SPH E |  |  | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3 |  |  | 147.6648 | 2004.9621 | 0.14718
Množstvo ZL [kg] |  |  | 2627.0761 | 35669.8887 | 2.6184
Q spal. tis.[m3 ns] |  |  | 17790.8041 | 17790.8041 | 17790.8041
Výroba |  |  | x | x | 431.21
Emisný faktor |  |  | x | x | 0.0060723
čas | chod | SO2 | CO | HF | Prietok | Teplota | Tlak
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | m3/h | °C | kPa
39164.0208 |  | 94.6862 | 1416.7173 | 0.094138 | 762178.1256 | 78.9895 | 96.8344
39164.0417 |  | 94.7152 | 1433.0756 | 0.086357 | 762366.1305 | 78.6447 | 96.8383
39164.0625 |  | 97.3578 | 1428.798 | 0.091939 | 761956.6875 | 78.6201 | 96.8552
39164.0833 |  | 98.1119 | 1437.1583 | 0.088093 | 763501.192 | 78.5161 | 96.8502
39164.1042 |  | 95.2985 | 1446.9226 | 0.08957 | 764948.6541 | 78.1495 | 96.8201
39164.125 |  | 96.9458 | 1409.2612 | 0.08691 | 762713.9097 | 78.3543 | 96.757
39164.1458 |  | 99.2586 | 1398.6671 | 0.082773 | 759525.7755 | 78.7255 | 96.7035
39164.1667 |  | 99.8 | 1422.4782 | 0.092461 | 759540.6145 | 79.0005 | 96.6323
39164.1875 |  | 96.4129 | 1456.0381 | 0.092654 | 758703.0563 | 78.7769 | 96.6066
39164.2083 |  | 97.9034 | 1433.5213 | 0.094071 | 759126.2293 | 78.5428 | 96.5358
39164.2292 |  | 102.6986 | 1417.6504 | 0.10352 | 758930.8286 | 78.3533 | 96.4859
39164.25 |  | 99.072 | 1450.0088 | 0.1031 | 760038.3627 | 78.1817 | 96.445
39164.2708 |  | 95.9667 | 1453.6749 | 0.1028 | 759727.1064 | 78.0328 | 96.4199
39164.2917 |  | 101.078 | 1422.5277 | 0.10689 | 759967.6808 | 78.0347 | 96.4049
39164.3125 |  | 107.2688 | 1406.0156 | 0.097995 | 765092.7721 | 77.4278 | 96.3739
39164.3333 |  | 118.2655 | 1469.2296 | 0.11599 | 718875.4995 | 77.704 | 96.31
39164.3542 |  | 124.3801 | 1540.4472 | 0.10672 | 703050.4945 | 78.9513 | 96.2743
39164.375 |  | 114.7366 | 1559.6336 | 0.095275 | 742070.0446 | 79.4239 | 96.2269
39164.3958 |  | 115.5254 | 1578.2726 | 0.10235 | 741398.5711 | 79.7203 | 96.1793
39164.4167 |  | 117.6322 | 1569.4436 | 0.10387 | 741469.5236 | 79.835 | 96.1258
39164.4375 |  | 119.2346 | 1587.1235 | 0.11045 | 739442.8351 | 79.9193 | 96.0923
39164.4583 |  | 160.5622 | 1569.8855 | 0.15244 | 739612.8807 | 80.7819 | 96.0491
39164.4792 |  | 131.2559 | 1560.5187 | 0.29163 | 739336.0791 | 81.451 | 95.978
39164.5 |  | 119.1212 | 1634.907 | 0.1986 | 731834.2215 | 82.1205 | 95.9191
39164.5208 |  | 115.567 | 1604.2176 | 0.1422 | 730590.9744 | 81.7831 | 95.8849
39164.5417 |  | 111.84 | 1587.2556 | 0.13057 | 739008.7618 | 81.2751 | 95.8544
39164.5625 |  | 107.4773 | 1554.7309 | 0.11032 | 741227.6151 | 80.869 | 95.8344
39164.5833 |  | 100.6541 | 1522.3725 | 0.10249 | 739420.7504 | 80.8206 | 95.7937
39164.6042 |  | 99.4072 | 1499.6514 | 0.094654 | 736306.5644 | 80.8547 | 95.7592
39164.625 |  | 99.1132 | 1484.2749 | 0.090091 | 736900.7929 | 80.9685 | 95.7462
39164.6458 |  | 100.18 | 1462.5568 | 0.089428 | 736453.329 | 80.9811 | 95.7316
39164.6667 |  | 108.5986 | 1424.9279 | 0.094184 | 734460.9689 | 81.8254 | 95.7222
39164.6875 |  | 113.5849 | 1427.7248 | 0.09585 | 731659.9227 | 82.4829 | 95.7179
39164.7083 |  | 107.5325 | 1450.5359 | 0.094667 | 730266.3525 | 83.0702 | 95.7071
39164.7292 |  | 112.5237 | 1467.3757 | 0.090499 | 729895.7956 | 83.6988 | 95.6775
39164.75 |  | 115.4239 | 1460.3686 | 0.10564 | 729338.653 | 84.3215 | 95.6664
39164.7708 |  | 109.3095 | 1468.9698 | 0.10978 | 726447.9114 | 84.7482 | 95.6841
39164.7917 |  | 104.6897 | 1440.085 | 0.10295 | 727551.2767 | 84.8428 | 95.7183
39164.8125 |  | 108.4696 | 1424.6529 | 0.10428 | 728935.4703 | 84.5085 | 95.699
39164.8333 |  | 109.6779 | 1441.1137 | 0.1014 | 727594.8722 | 84.3858 | 95.6983
39164.8542 |  | 111.1912 | 1448.2718 | 0.097406 | 729315.3252 | 84.0237 | 95.7077
39164.875 |  | 106.0864 | 1426.1798 | 0.091795 | 729925.2951 | 83.8909 | 95.6963
39164.8958 |  | 103.1593 | 1417.8376 | 0.094422 | 727937.6581 | 84.0793 | 95.6952
39164.9167 |  | 108.3045 | 1382.695 | 0.091523 | 727068.0223 | 84.6036 | 95.7185
39164.9375 |  | 111.7779 | 1370.2534 | 0.085486 | 725922.8634 | 84.9718 | 95.7401
39164.9583 |  | 108.8794 | 1371.4827 | 0.089347 | 730039.0251 | 84.96 | 95.7382
39164.9792 |  | 105.8666 | 1371.1246 | 0.087798 | 732553.5573 | 84.4192 | 95.7591
24:00 |  | 110.8372 | 1387.8587 | 0.11384 | 737379.2112 | 84.1647 | 95.7904