## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 201.0871 |  | F | 0.49129 | 77.8188 | 99.0663 | 5 | 60528.1938 | 43764.3405
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 210.9999 | 0 |  | 0.51641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 525.1721 |  |  | 525.1721 |  |  |  |  | 525.1721
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 178.7975 |  | F | 0.40113 | 75.872 | 99.0908 | 5 | 60164.6055 | 43755.9429
01:00 |  | 179.9605 |  | F | 0.44262 | 75.9328 | 99.0872 | 5 | 60146.9414 | 43733.874
01:30 |  | 184.7057 |  | F | 0.40098 | 76.0233 | 99.078 | 5 | 60181.6406 | 43743.7158
02:00 |  | 191.3277 |  | F | 0.4583 | 76.1552 | 99.0698 | 5 | 60144.6562 | 43696.7108
02:30 |  | 190.8417 |  | F | 0.43806 | 76.323 | 99.0602 | 5 | 60063.3086 | 43612.4058
03:00 |  | 207.3456 |  | F | 0.4319 | 76.6073 | 99.0545 | 5 | 60125.4727 | 43619.5716
03:30 |  | 144.6805 |  | F | 0.44201 | 76.5617 | 99.046 | 5 | 59926.0547 | 43476.8416
04:00 |  | 160.9236 |  | F | 0.40396 | 76.8055 | 99.0445 | 5 | 59851.0469 | 43391.4945
04:30 |  | 200.4229 |  | F | 0.41283 | 77.3129 | 99.0498 | 5 | 59902.332 | 43368.1204
05:00 |  | 182.1587 |  | F | 0.41241 | 77.6078 | 99.0549 | 5 | 59852.0781 | 43297.5161
05:30 |  | 178.1519 |  | F | 0.42752 | 77.8053 | 99.0589 | 5 | 59998.8164 | 43381.0063
06:00 |  | 199.1388 |  | F | 0.41368 | 77.8136 | 99.0669 | 5 | 59950.7617 | 43348.7699
06:30 |  | 215.1228 |  | F | 0.41139 | 77.7161 | 99.0743 | 5 | 59854.0508 | 43294.0586
07:00 |  | 220.8475 |  | F | 0.47891 | 77.702 | 99.0803 | 5 | 59900.4414 | 43332.0025
07:30 |  | 221.2676 |  | F | 0.40271 | 77.8679 | 99.0852 | 5 | 59935.5898 | 43339.088
08:00 |  | 224.7329 |  | F | 0.45956 | 78.134 | 99.0964 | 5 | 59818.2109 | 43226.3375
08:30 |  | 228.7547 |  | F | 0.43855 | 78.4223 | 99.1061 | 5 | 59890.4141 | 43247.2602
09:00 |  | 235.738 |  | F | 0.42446 | 78.9022 | 99.1075 | 5 | 59674.9492 | 43033.5341
09:30 |  | 234.5288 |  | F | 0.42036 | 79.3575 | 99.1093 | 5 | 59645.8086 | 42957.7065
10:00 |  | 225.3118 |  | F | 0.4093 | 79.4749 | 99.1123 | 5 | 59670.6055 | 42962.5811
10:30 |  | 215.0249 |  | F | 0.42381 | 78.5453 | 99.1081 | 5 | 59561.625 | 42995.628
11:00 |  | 200.6143 |  | F | 0.41919 | 77.8534 | 99.1062 | 5 | 59484.2344 | 43023.5965
11:30 |  | 194.3764 |  | F | 0.50383 | 77.4595 | 99.1191 | 5 | 59526.2031 | 43107.9487
12:00 |  | 197.2169 |  | F | 0.52332 | 77.5211 | 99.1198 | 5 | 59394.6445 | 43005.3938
12:30 |  | 199.3349 |  | F | 0.4533 | 77.7561 | 99.1059 | 5 | 59361.2969 | 42946.4384
13:00 |  | 204.0603 |  | F | 0.4729 | 78.2456 | 99.0894 | 5 | 59453.332 | 42945.998
13:30 |  | 210.9233 |  | F | 0.51359 | 78.7635 | 99.0853 | 5 | 59383.8594 | 42830.8937
14:00 |  | 214.1924 |  | F | 0.62312 | 79.1635 | 99.0816 | 5 | 59502.4453 | 42866.0826
14:30 |  | 214.3424 |  | F | 0.53337 | 79.1839 | 99.0731 | 5 | 60372.5586 | 43486.6958
15:00 |  | 212.157 |  | F | 0.5209 | 78.959 | 99.0641 | 5 | 61854.9414 | 44578.8647
15:30 |  | 207.9975 |  | F | 0.57412 | 78.7589 | 99.0556 | 5 | 61531.918 | 44367.4745
16:00 |  | 208.1662 |  | F | 0.60798 | 78.4432 | 99.0503 | 5 | 61591.3164 | 44447.7833
16:30 |  | 209.8607 |  | F | 0.58832 | 78.6086 | 99.0426 | 5 | 61621.2148 | 44445.0206
17:00 |  | 196.068 |  | F | 0.50004 | 78.9837 | 99.038 | 5 | 61548.6562 | 44343.3093
17:30 |  | 186.7872 |  | F | 0.67934 | 79.0525 | 99.0331 | 5 | 62080.9141 | 44715.8239
18:00 |  | 199.3003 |  | F | 0.67545 | 79.0466 | 99.0379 | 5 | 63140.7031 | 45482.1466
18:30 |  | 194.9021 |  | F | 0.53281 | 78.4821 | 99.0432 | 5 | 63183.6836 | 45588.6247
19:00 |  | 187.1104 |  | F | 0.43079 | 78.0798 | 99.0463 | 5 | 63362.25 | 45771.2615
19:30 |  | 181.859 |  | F | 0.49315 | 78.1116 | 99.0526 | 5 | 63485.918 | 45859.3753
20:00 |  | 185.0809 |  | F | 0.62788 | 77.9975 | 99.0567 | 5 | 63688.5117 | 46022.5678
20:30 |  | 188.2134 |  | F | 0.50253 | 77.9472 | 99.0477 | 5 | 63750.7812 | 46069.9577
21:00 |  | 191.305 |  | F | 0.62236 | 78.0585 | 99.0463 | 5 | 63773.082 | 46070.8089
21:30 |  | 194.2139 |  | F | 0.49651 | 77.977 | 99.0436 | 5 | 63493.0781 | 45877.9308
22:00 |  | 195.3231 |  | F | 0.50675 | 77.4966 | 99.0401 | 5 | 62701.2266 | 45366.2714
22:30 |  | 208.1574 |  | F | 0.47614 | 77.0611 | 99.0331 | 5 | 60776.5547 | 44025.2485
23:00 |  | 218.2568 |  | F | 0.5838 | 76.5904 | 99.0219 | 5 | 56441.2188 | 40935.2302
23:30 |  | 215.2284 |  | F | 0.62006 | 76.3783 | 99.0094 | 5 | 56241.5703 | 40810.012
24:00 |  | 217.3469 |  | F | 0.546 | 76.3786 | 99.0006 | 5 | 56347.7812 | 40883.4196
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie