## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-11
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 274.4339 |  | F | 0.04485 |  | 78.1955 |  | 99.0877 | 5.1 | 77323.5601 | 55803.4797
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 367.5461 | 0 |  | 0.01528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 669.6418 |  |  | 669.6418 | [6 empty] | 669.6418
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 279.4729 |  | F | 0.15744 |  | 77.5613 |  | 99.0079 | 5.1 | 77174.1562 | 55750.6738
01:00 |  | 277.5783 |  | F | 0.03055 |  | 77.7445 |  | 98.9925 | 5.1 | 79127.5547 | 57123.0318
01:30 |  | 280.5916 |  | F | 0 |  | 77.7973 |  | 98.967 | 5.1 | 79127.2578 | 57099.5201
02:00 |  | 279.1802 |  | F | 0 |  | 77.7594 |  | 98.9503 | 5.1 | 79310.2344 | 57228.0675
02:30 |  | 288.6725 |  | F | 0 |  | 77.5908 |  | 98.9306 | 5.1 | 79385.6875 | 57298.6767
03:00 |  | 288.9263 |  | F | 0 |  | 77.1423 |  | 98.9201 | 5.1 | 79342.4531 | 57334.7273
03:30 |  | 288.5261 |  | F | 0 |  | 77.4081 |  | 98.9 | 5.1 | 79750.1406 | 57573.9254
04:00 |  | 293.1375 |  | F | 0 |  | 77.8594 |  | 98.8895 | 5.1 | 80071.6406 | 57725.536
04:30 |  | 289.5607 |  | F | 0 |  | 77.5724 |  | 98.883 | 5.1 | 80015.5625 | 57728.528
05:00 |  | 293.3683 |  | F | 0 |  | 76.9989 |  | 98.868 | 5.1 | 79933.0391 | 57754.7147
05:30 |  | 297.2763 |  | F | 0 |  | 77.0098 |  | 98.8679 | 5.1 | 80052.6172 | 57839.2333
06:00 |  | 279.7526 |  | F | 0 |  | 77.2464 |  | 98.8793 | 5.1 | 79463.4844 | 57381.4295
06:30 |  | 295.1713 |  | F | 0 |  | 76.9807 |  | 98.8908 | 5.1 | 77190.2266 | 55788.6728
07:00 |  | 302.537 |  | F | 0 |  | 76.6971 |  | 98.9007 | 5.1 | 74662.6641 | 54011.0192
07:30 |  | 293.4289 |  | F | 0 |  | 76.9493 |  | 98.9125 | 5.1 | 74511.8125 | 53869.5404
08:00 |  | 307.6322 |  | F | 0 |  | 77.3535 |  | 98.9306 | 5.1 | 74659.6875 | 53924.0503
08:30 |  | 302.1475 |  | F | 0 |  | 77.4038 |  | 98.9575 | 5.1 | 75204.5 | 54324.5073
09:00 |  | 293.3269 |  | F | 0 |  | 78.0066 |  | 98.971 | 5.1 | 78231.1875 | 56421.5562
09:30 |  | 297.9912 |  | F | 0 |  | 78.3988 |  | 98.9809 | 5.1 | 76222.0859 | 54916.7075
10:00 |  | 302.2097 |  | F | 0.1061 |  | 78.3418 |  | 98.9966 | 5.1 | 75775.9297 | 54612.7777
10:30 |  | 303.9378 |  | F | 0.40057 |  | 78.6372 |  | 99.0132 | 5.1 | 75635.3984 | 54474.8526
11:00 |  | 305.1055 |  | F | 0.28389 |  | 78.7116 |  | 99.0404 | 5.1 | 73115.1016 | 52662.994
11:30 |  | 290.2355 |  | F | 0.031 |  | 78.2873 |  | 99.0636 | 5.1 | 72616.8047 | 52379.4972
12:00 |  | 282.2052 |  | F | 0 |  | 78.1282 |  | 99.0695 | 5.1 | 72496.3438 | 52319.4115
12:30 |  | 292.2404 |  | F | 0 |  | 78.3318 |  | 99.0809 | 5.1 | 73017.0547 | 52670.7456
13:00 |  | 152.8141 |  | F | 0 |  | 78.286 |  | 99.0999 | 5.1 | 72953.0781 | 52641.545
13:30 |  | 252.26 |  | F | 0 |  | 78.5406 |  | 99.1067 | 5.1 | 73352.5469 | 52895.0754
14:00 |  | 251.8347 |  | F | 0 |  | 78.6471 |  | 99.1143 | 5.1 | 74549.1797 | 53745.8394
14:30 |  | 242.5245 |  | F | 0 |  | 78.9755 |  | 99.141 | 5.1 | 77550.7891 | 55872.7157
15:00 |  | 252.5651 |  | F | 0 |  | 79.0215 |  | 99.1516 | 5.1 | 77656.7109 | 55947.7389
15:30 |  | 257.4504 |  | F | 0 |  | 79.0482 |  | 99.1449 | 5.1 | 76853.75 | 55361.2875
16:00 |  | 265.4099 |  | F | 0 |  | 79.3179 |  | 99.1536 | 5.1 | 77132.1797 | 55524.2538
16:30 |  | 266.6393 |  | F | 0 |  | 79.4554 |  | 99.1597 | 5.1 | 77796.9219 | 55984.3371
17:00 |  | 262.2008 |  | F | 0 |  | 79.0755 |  | 99.178 | 5.1 | 77656.0703 | 55953.613
17:30 |  | 264.5652 |  | F | 0 |  | 78.8834 |  | 99.1943 | 5.1 | 77509.5625 | 55887.6916
18:00 |  | 270.29 |  | F | 0 |  | 79.3481 |  | 99.2088 | 5.1 | 77504.0781 | 55818.2079
18:30 |  | 265.8007 |  | F | 0 |  | 79.673 |  | 99.22 | 5.1 | 78374.8828 | 56399.774
19:00 |  | 262.7359 |  | F | 0 |  | 79.2169 |  | 99.2322 | 5.1 | 78189 | 56345.7536
19:30 |  | 263.3349 |  | F | 0 |  | 78.9737 |  | 99.2583 | 5.1 | 78256.8516 | 56448.4364
20:00 |  | 263.4298 |  | F | 0 |  | 78.7025 |  | 99.2707 | 5.1 | 78184.8516 | 56447.0116
20:30 |  | 262.8816 |  | F | 0 |  | 78.4369 |  | 99.2912 | 5.1 | 78244.6797 | 56544.5853
21:00 |  | 263.8289 |  | F | 0 |  | 78.6985 |  | 99.3057 | 5.1 | 78240.6172 | 56507.814
21:30 |  | 263.6826 |  | F | 0 |  | 78.5549 |  | 99.3316 | 5.1 | 78401.8281 | 56662.1603
22:00 |  | 261.8588 |  | F | 0 |  | 77.9548 |  | 99.3457 | 5.1 | 78152.9609 | 56586.9029
22:30 |  | 264.6507 |  | F | 0.0322 |  | 77.9247 |  | 99.3553 | 5.1 | 78273.8516 | 56684.7389
23:00 |  | 260.6928 |  | F | 0.39893 |  | 78.1686 |  | 99.359 | 5.1 | 78406.3281 | 56743.3726
23:30 |  | 249.471 |  | F | 0.45791 |  | 78.1536 |  | 99.3628 | 5.1 | 80203.0703 | 58048.4019
24:00 |  | 247.6943 |  | F | 0.25419 |  | 78.4068 |  | 99.3614 | 5.1 | 81994.4688 | 59301.3742
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie