## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-20
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 141.8126 |  | F | 0.38204 | 70.1837 | 98.9531 | 5 | 34667.8433 | 25607.9946
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 87.2617 | 0 |  | 0.23468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 307.2959 |  |  | 307.2959 |  |  |  |  | 307.2959
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 144.5318 |  | F | 0.38206 | 63.8159 | 99.1285 | 5 | 36618.8984 | 27595.194
01:00 |  | 149.68 |  | F | 0.38205 | 64.1638 | 99.1512 | 5 | 36620.582 | 27574.2974
01:30 |  | 156.9437 |  | F | 0.38205 | 64.4361 | 99.1588 | 5 | 36655.2969 | 27580.2822
02:00 |  | 175.458 |  | F | 0.38203 | 64.7117 | 99.1638 | 5 | 36675.2969 | 27574.2158
02:30 |  | 181.7505 |  | F | 0.38205 | 65.0179 | 99.1468 | 5 | 36678.2109 | 27546.7156
03:00 |  | 153.2911 |  | F | 0.38204 | 65.3619 | 99.1294 | 5 | 36674.8008 | 27511.3408
03:30 |  | 120.7587 |  | F | 0.38203 | 65.8704 | 99.1245 | 5 | 36589.3516 | 27404.7216
04:00 |  | 160.5517 |  | F | 0.38203 | 66.1786 | 99.1224 | 5 | 36629.3398 | 27409.1765
04:30 |  | 144.9849 |  | F | 0.38204 | 66.496 | 99.1156 | 5 | 36588.0078 | 27350.7685
05:00 |  | 141.8144 |  | F | 0.38204 | 66.8876 | 99.1245 | 5 | 36611.4492 | 27339.2406
05:30 |  | 145.5804 |  | F | 0.38205 | 67.2009 | 99.1297 | 5 | 36526.6445 | 27252.2253
06:00 |  | 144.7298 |  | F | 0.38211 | 67.4487 | 99.129 | 5 | 36545.4336 | 27246.2159
06:30 |  | 152.7175 |  | F | 0.38203 | 67.7727 | 99.1335 | 5 | 36565.793 | 27236.7328
07:00 |  | 156.5148 |  | F | 0.38202 | 68.1096 | 99.1378 | 5 | 36493.9297 | 27157.5227
07:30 |  | 160.2401 |  | F | 0.3822 | 68.3892 | 99.1488 | 5 | 36092.4766 | 26839.7762
08:00 |  | 172.7874 |  | F | 0.38205 | 68.4877 | 99.1539 | 5 | 35508.3438 | 26399.1326
08:30 |  | 175.5161 |  | F | 0.38203 | 68.6465 | 99.1814 | 5 | 34679.3906 | 25778.0182
09:00 |  | 175.9104 |  | F | 0.38203 | 68.6691 | 99.1734 | 5 | 33894.8398 | 25191.1293
09:30 |  | 184.6153 |  | F | 0.38203 | 68.6772 | 99.1674 | 5 | 33432.125 | 24845.1406
10:00 |  | 202.32 |  | F | 0.38203 | 68.6593 | 99.1718 | 5 | 33517.1875 | 24910.7763
10:30 |  | 208.2328 |  | F | 0.38201 | 68.8532 | 99.1568 | 5 | 34116.4336 | 25337.9352
11:00 |  | 107.701 |  | F | 0.38202 | 69.3388 | 99.1363 | 5 | 35492.0664 | 26316.8015
11:30 |  | 60.1895 |  | F | 0.38203 | 69.9917 | 99.1174 | 5 | 35542.3867 | 26298.943
12:00 |  | 52.226 |  | F | 0.38203 | 70.5499 | 99.0814 | 5 | 35197.8594 | 25992.2636
12:30 |  | 61.8608 |  | F | 0.38203 | 70.8503 | 99.0511 | 5 | 34320.5938 | 25314.5729
13:00 |  | 70.5639 |  | F | 0.38202 | 70.9935 | 99.0238 | 5 | 33235.2227 | 24497.0674
13:30 |  | 90.8098 |  | F | 0.38202 | 71.1328 | 98.9987 | 5 | 32793.0547 | 24155.2451
14:00 |  | 121.1994 |  | F | 0.382 | 71.4048 | 98.9826 | 5 | 32752.2285 | 24102.1925
14:30 |  | 132.4166 |  | F | 0.38204 | 71.6999 | 98.9546 | 5 | 32726.5918 | 24055.9319
15:00 |  | 137.5803 |  | F | 0.38204 | 71.9774 | 98.9163 | 5 | 33076.5469 | 24284.2086
15:30 |  | 142.6871 |  | F | 0.38202 | 72.3048 | 98.9088 | 5 | 33954.9258 | 24903.5913
16:00 |  | 155.7309 |  | F | 0.38205 | 72.603 | 98.8832 | 5 | 33808.0117 | 24768.0311
16:30 |  | 163.503 |  | F | 0.38205 | 72.9482 | 98.8662 | 5 | 33800.1562 | 24733.3369
17:00 |  | 167.3952 |  | F | 0.38203 | 73.2156 | 98.8236 | 5 | 33774.1602 | 24684.5807
17:30 |  | 174.8587 |  | F | 0.38203 | 73.409 | 98.7879 | 5 | 33282.9688 | 24303.2219
18:00 |  | 183.8074 |  | F | 0.38203 | 73.3702 | 98.7583 | 5 | 32902.625 | 24020.9876
18:30 |  | 183.7317 |  | F | 0.38204 | 73.3714 | 98.7718 | 5 | 32915.2344 | 24033.3994
19:00 |  | 182.8384 |  | F | 0.38204 | 73.4391 | 98.7569 | 5 | 32797.6445 | 23939.2435
19:30 |  | 183.0774 |  | F | 0.38203 | 73.5398 | 98.6757 | 5 | 32775.8867 | 23896.7522
20:00 |  | 56.8261 |  | F | 0.38204 | 73.2021 | 98.5722 | 5 | 33742.1602 | 24599.4193
20:30 |  | 106.4817 |  | F | 0.38206 | 73.5904 | 98.5768 | 5 | 33727.957 | 24562.6691
21:00 |  | 112.223 |  | F | 0.38204 | 73.934 | 98.5809 | 5 | 33845.7344 | 24625.0676
21:30 |  | 110.1922 |  | F | 0.38205 | 74.0966 | 98.5656 | 5 | 33879.6992 | 24634.4267
22:00 |  | 113.6444 |  | F | 0.38206 | 74.3886 | 98.5796 | 5 | 33819.7695 | 24573.6627
22:30 |  | 118.8119 |  | F | 0.38204 | 74.724 | 98.5688 | 5 | 33694.0312 | 24456.0254
23:00 |  | 129.9026 |  | F | 0.38205 | 75.1704 | 98.5831 | 5 | 33616.0078 | 24371.6539
23:30 |  | 141.634 |  | F | 0.38205 | 75.2034 | 98.5863 | 5 | 33166.6055 | 24044.3542
24:00 |  | 136.1822 |  | F | 0.38206 | 74.516 | 98.5923 | 5 | 35702.5156 | 25935.5339
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie