## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-26
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 253.5501 |  | F | 0 |  | 73.7949 |  | 98.7432 | 5.1 | 83568.6795 | 60861.5275
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 370.3581 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 730.3383 |  |  | 730.3383 | [6 empty] | 730.3383
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 266.3583 |  | F | 0 |  | 73.9195 |  | 98.7851 | 5.1 | 78941.4453 | 57496.073
01:00 |  | 254.9887 |  | F | 0 |  | 73.9881 |  | 98.78 | 5.1 | 80273.1406 | 58451.4333
01:30 |  | 253.2874 |  | F | 0 |  | 73.3941 |  | 98.7683 | 5.1 | 81362.7656 | 59339.3468
02:00 |  | 249.4039 |  | F | 0 |  | 73.5218 |  | 98.753 | 5.1 | 82599.7656 | 60209.9742
02:30 |  | 243.8738 |  | F | 0 |  | 74.3092 |  | 98.7399 | 5.1 | 83567.4609 | 60769.2704
03:00 |  | 245.5817 |  | F | 0 |  | 74.5558 |  | 98.7227 | 5.1 | 83668.8281 | 60789.2545
03:30 |  | 244.7211 |  | F | 0 |  | 73.898 |  | 98.7133 | 5.1 | 83904.125 | 61069.9543
04:00 |  | 247.423 |  | F | 0 |  | 73.9076 |  | 98.6993 | 5.1 | 84351.9844 | 61385.5059
04:30 |  | 250.7566 |  | F | 0 |  | 74.5769 |  | 98.6811 | 5.1 | 84310.1016 | 61225.6004
05:00 |  | 246.1781 |  | F | 0 |  | 74.6269 |  | 98.6781 | 5.1 | 84273.5938 | 61188.4923
05:30 |  | 245.8717 |  | F | 0 |  | 74.1492 |  | 98.6743 | 5.1 | 84555.1094 | 61474.9623
06:00 |  | 248.6053 |  | F | 0 |  | 74.1096 |  | 98.6679 | 5.1 | 84270.4375 | 61270.9887
06:30 |  | 251.4318 |  | F | 0 |  | 74.2017 |  | 98.6656 | 5.1 | 84269.3047 | 61252.4602
07:00 |  | 253.8857 |  | F | 0 |  | 74.1375 |  | 98.6798 | 5.1 | 83958.1875 | 61046.387
07:30 |  | 256.2719 |  | F | 0 |  | 73.8831 |  | 98.6982 | 5.1 | 83136.2969 | 60504.4158
08:00 |  | 256.6139 |  | F | 0 |  | 73.7658 |  | 98.7155 | 5.1 | 83178.5312 | 60566.2065
08:30 |  | 259.6637 |  | F | 0 |  | 73.7161 |  | 98.7346 | 5.1 | 83286.6406 | 60665.3886
09:00 |  | 253.1444 |  | F | 0 |  | 73.6883 |  | 98.7452 | 5.1 | 84138.8672 | 61297.6461
09:30 |  | 251.7105 |  | F | 0 |  | 73.9818 |  | 98.7514 | 5.1 | 85767.8438 | 62435.4403
10:00 |  | 246.6558 |  | F | 0 |  | 73.9419 |  | 98.7613 | 5.1 | 85729.4531 | 62420.9139
10:30 |  | 258.5041 |  | F | 0 |  | 74.3092 |  | 98.7639 | 5.1 | 85170.6406 | 61950.1589
11:00 |  | 264.7082 |  | F | 0 |  | 73.9671 |  | 98.7572 | 5.1 | 84170.125 | 61278.6055
11:30 |  | 264.9179 |  | F | 0 |  | 73.5462 |  | 98.7564 | 5.1 | 84469.6641 | 61570.8368
12:00 |  | 269.4269 |  | F | 0 |  | 73.5576 |  | 98.7537 | 5.1 | 84274.8125 | 61425.0918
12:30 |  | 279.4073 |  | F | 0 |  | 73.509 |  | 98.7534 | 5.1 | 84794.125 | 61812.0556
13:00 |  | 252.5469 |  | F | 0 |  | 73.6686 |  | 98.7387 | 5.1 | 84697.8984 | 61704.3124
13:30 |  | 247.8655 |  | F | 0 |  | 73.6984 |  | 98.7209 | 5.1 | 84746.4766 | 61723.2783
14:00 |  | 246.6152 |  | F | 0 |  | 74.0097 |  | 98.7106 | 5.1 | 84871.4609 | 61752.4513
14:30 |  | 243.0519 |  | F | 0 |  | 74.526 |  | 98.702 | 5.1 | 85564.6484 | 62158.9368
15:00 |  | 241.821 |  | F | 0 |  | 74.0812 |  | 98.7041 | 5.1 | 85749.4375 | 62374.2804
15:30 |  | 288.9079 |  | F | 0 |  | 73.8312 |  | 98.7168 | 5.1 | 86037.5469 | 62637.0477
16:00 |  | 270.6966 |  | F | 0 |  | 74.3298 |  | 98.7159 | 5.1 | 85445.5 | 62116.1914
16:30 |  | 240.8399 |  | F | 0 |  | 74.4977 |  | 98.7047 | 5.1 | 84527.9297 | 61412.5015
17:00 |  | 248.5743 |  | F | 0 |  | 73.4828 |  | 98.7097 | 5.1 | 82529.7969 | 60139.41
17:30 |  | 247.8322 |  | F | 0 |  | 73.2144 |  | 98.7124 | 5.1 | 82493.9922 | 60161.4879
18:00 |  | 249.7955 |  | F | 0 |  | 73.7841 |  | 98.7383 | 5.1 | 82417.3984 | 60022.6667
18:30 |  | 247.5871 |  | F | 0 |  | 74.1284 |  | 98.7632 | 5.1 | 82465.5859 | 60013.3882
19:00 |  | 247.9834 |  | F | 0 |  | 73.68 |  | 98.7707 | 5.1 | 82595.0859 | 60189.8801
19:30 |  | 250.8116 |  | F | 0 |  | 73.5579 |  | 98.7727 | 5.1 | 82670.0859 | 60266.9972
20:00 |  | 251.6581 |  | F | 0 |  | 74.131 |  | 98.7837 | 5.1 | 83248.7422 | 60595.4579
20:30 |  | 250.2045 |  | F | 0 |  | 73.8979 |  | 98.7917 | 5.1 | 83501.1641 | 60824.9005
21:00 |  | 254.2629 |  | F | 0 |  | 73.3762 |  | 98.8101 | 5.1 | 83274.8125 | 60762.7021
21:30 |  | 255.2093 |  | F | 0 |  | 73.3361 |  | 98.8129 | 5.1 | 81505.0312 | 59479.8911
22:00 |  | 262.838 |  | F | 0 |  | 73.5661 |  | 98.8249 | 5.1 | 80092.1016 | 58417.1204
22:30 |  | 256.3268 |  | F | 0 |  | 72.8101 |  | 98.8416 | 5.1 | 81396.875 | 59508.5507
23:00 |  | 247.7019 |  | F | 0 |  | 72.161 |  | 98.8199 | 5.1 | 82069.9766 | 60100.2246
23:30 |  | 253.2868 |  | F | 0 |  | 72.3431 |  | 98.8099 | 5.1 | 83002.4141 | 60744.9046
24:00 |  | 250.5957 |  | F | 0 |  | 72.8804 |  | 98.7988 | 5.1 | 83969.4062 | 61350.2738
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie