## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-06
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.5761 |  | F | 0.42213 |  | 68.848 |  | 98.7553 | 5 | 59111.4331 | 43716.8474
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 47 / 97,9 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 110.0084 | 0 |  | 0.018077 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 524.6022 |  |  | 524.6022 | [6 empty] | 524.6022
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 88.4316 |  | F | 0.39751 |  | 67.5634 |  | 98.7374 | 5 | 64660.1094 | 48000.3612
01:00 |  | 89.6976 |  | F | 0.44284 |  | 67.4353 |  | 98.7249 | 5 | 64849.3867 | 48152.8681
01:30 |  | 110.1068 |  | F | 0.51168 |  | 67.0945 |  | 98.7129 | 5 | 64957.2891 | 48275.4
02:00 |  | 123.3944 |  | F | 0.50322 |  | 67.1782 |  | 98.6979 | 5 | 65063.9102 | 48335.3985
02:30 |  | 130.2585 |  | F | 0.47863 |  | 67.6428 |  | 98.6799 | 5 | 65013.2734 | 48223.1637
03:00 |  | 136.6578 |  | F | 0.48551 |  | 67.765 |  | 98.6692 | 5 | 64891.2617 | 48110.1815
03:30 |  | 138.2951 |  | F | 0.44887 |  | 67.2592 |  | 98.6509 | 5 | 64940.4922 | 48209.2611
04:00 |  | 187.1836 |  | F | 0.42328 |  | 66.885 |  | 98.632 | 5 | 65009.5156 | 48304.378
04:30 |  | 144.845 |  | F | 0.48622 |  | 67.0032 |  | 98.6208 | 5 | 64830.2734 | 48148.9803
05:00 |  | 106.2145 |  | F | 0.44094 |  | 67.1894 |  | 98.6237 | 5 | 64566.2305 | 47928.0598
05:30 |  | 130.2224 |  | F | 0.46798 |  | 67.4513 |  | 98.6292 | 5 | 63364.4805 | 47002.4495
06:00 |  | 181.4677 |  | F | 0.49004 |  | 67.7673 |  | 98.6466 | 5 | 62747.7891 | 46510.0624
06:30 |  | 143.4976 |  | F | 0.49165 |  | 67.7789 |  | 98.6673 | 5 | 62181.3555 | 46098.316
07:00 |  | 135.7406 |  | F | 0.42464 |  | 67.7988 |  | 98.6733 | 5 | 56127.0039 | 41609.9946
07:30 |  | 100.9986 |  | F | 0.4081 |  | 68.6181 |  | 98.6863 | 5 | 55764.0156 | 41247.2371
08:00 |  | 81.6884 |  | F | 0.44931 |  | 67.6769 |  | 98.7044 | 5 | 43005.7422 | 31903.9325
08:30 |  | 93.576 |  | F | 0.46577 |  | 65.9572 |  | 98.7252 | 5 | 29370.3418 | 21903.5941
09:00 |  | 109.0349 |  | F | 0.39159 |  | 65.4799 |  | 98.7277 | 5 | 29446.1934 | 21991.6766
09:30 |  | 139.8287 |  | F | 0.39645 |  | 67.0088 |  | 98.7222 | 5 | 46944.3359 | 34900.5
10:00 |  | 154.8797 |  | F | 0.39145 |  | 69.621 |  | 98.734 | 5 | 54928.8359 | 40530.1546
10:30 |  | 106.5036 |  | F | 0.38812 |  | 70.5759 |  | 98.7531 | 5 | 54556.4336 | 40151.3108
11:00 |  | 209.5473 |  | F | 0.39859 |  | 70.7673 |  | 98.775 | 5 | 54610.082 | 40177.3624
11:30 |  | 176.648 |  | F | 0.39763 |  | 67.8992 |  | 98.7879 | 5 | 58786.4219 | 43619.3407
12:00 |  | 109.2379 |  | F | 0.39395 |  | 67.4641 |  | 98.7916 | 5 | 61522.0234 | 45709.1789
12:30 |  | 94.2054 |  | F | 0.39289 |  | 68.8033 |  | 98.7933 | 5 | 61385.4102 | 45429.8545
13:00 |  | 94.6293 |  | F | 0.38554 |  | 69.6453 |  | 98.7959 | 5 | 61313.7969 | 45266.5729
13:30 |  | 84.1782 |  | F | 0.38558 |  | 69.9885 |  | 98.7996 | 5 | 61411.7656 | 45295.2512
14:00 |  | 78.5014 |  | F | 0.39047 |  | 69.9903 |  | 98.8016 | 5 | 61337.9375 | 45241.4555
14:30 |  | 81.5673 |  | F | 0.38964 |  | 69.9691 |  | 98.8109 | 5 | 61367.5 | 45270.336
15:00 |  | 80.3784 |  | F | 0.41631 |  | 70.424 |  | 98.8078 | 5 | 61394 | 45228.4887
15:30 |  | 72.2766 |  | F | 0.42611 |  | 71.0424 |  | 98.8039 | 5 | 61452.1055 | 45188.2003
16:00 |  | 70.2616 |  | F | 0.42187 |  | 71.2013 |  | 98.7997 | 5 | 61351.4453 | 45091.4219
16:30 |  | 69.5136 |  | F | 0.39296 |  | 71.078 |  | 98.81 | 5 | 61385.7305 | 45137.4892
17:00 |  | 79.6315 |  | F | 0.40261 |  | 70.7989 |  | 98.8154 | 5 | 61181.8047 | 45026.5198
17:30 |  | 87.3722 |  | F | 0.39043 |  | 70.6298 |  | 98.8191 | 5 | 61310.4609 | 45145.083
18:00 |  | 99.1328 |  | F | 0.45098 |  | 70.8062 |  | 98.8118 | 5 | 61843.8086 | 45511.1014
18:30 |  | 140.4286 |  | F | 0.478 |  | 70.9981 |  | 98.8081 | 5 | 62614.5859 | 46050.9177
19:00 |  | 133.5286 |  | F | 0.41127 |  | 70.8835 |  | 98.7996 | 5 | 62575.2227 | 46033.3306
19:30 |  | 70.7027 |  | F | 0.40252 |  | 70.7994 |  | 98.7994 | 5 | 62431.3984 | 45938.6301
20:00 |  | 60.1113 |  | F | 0.40803 |  | 70.4754 |  | 98.8037 | 5 | 62445.3594 | 45994.2197
20:30 |  | 59.9683 |  | F | 0.40283 |  | 69.9375 |  | 98.8149 | 5 | 62356.5078 | 46005.9994
21:00 |  | 67.9018 |  | F | 0.3935 |  | 69.6402 |  | 98.8271 | 5 | 61424.125 | 45363.0285
21:30 |  | 50.8392 |  | F | 0.39961 |  | 69.5784 |  | 98.827 | 5 | 58290.7148 | 43056.6624
22:00 |  | 57.0901 |  | F | 0.38937 |  | 69.1653 |  | 98.8272 | 5 | 57756.1133 | 42713.3231
22:30 |  | 62.9585 |  | F | 0.3915 |  | 68.6034 |  | 98.8245 | 5 | 57874.8086 | 42870.3059
23:00 |  | 65.6835 |  | F | 0.38867 |  | 68.6146 |  | 98.8257 | 5 | 57672.8242 | 42719.8112
23:30 |  | 64.2973 |  | F | 0.38837 |  | 68.5915 |  | 98.8308 | 5 | 56477.3633 | 41839.2796
24:00 |  | 66.5379 |  | F | 0.38918 |  | 68.1581 |  | 98.8228 | 5 | 56557.2031 | 41948.2314
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie