## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.6456 | 773.8823 | 0.4639
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1039.6603 | 10613.9563 | 6.3848
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13722.4172 | 13722.4172 | 13722.4172
Výroba |  | x | x | 291675
Emisný faktor |  | x | x | 2.189e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 84.5855 | 778.6357 | 0.53578 | 79.3109 | 99.4855 | 0.89999 | 574381.625 | 569212.3125
01:00 |  | 74.536 | 794.3978 | 0.47146 | 79.0179 | 99.4831 | 0.89999 | 569712.8125 | 564585.3125
01:30 |  | 81.8807 | 762.4494 | 0.48518 | 78.7006 | 99.466 | 0.89999 | 575407 | 570228.3125
02:00 |  | 80.2523 | 730.6088 | 0.50057 | 78.0644 | 99.4713 | 0.89999 | 575635.8125 | 570455
02:30 |  | 75.9189 | 722.7234 | 0.48179 | 77.3313 | 99.4675 | 0.89999 | 579512 | 574296.3125
03:00 |  | 76.824 | 725.3198 | 0.4879 | 76.6467 | 99.4651 | 0.89999 | 581525.875 | 576292.1875
03:30 |  | 77.9434 | 714.4109 | 0.45318 | 76.0319 | 99.4699 | 0.89999 | 584085.6875 | 578828.875
04:00 |  | 73.4893 | 732.377 | 0.42645 | 75.5936 | 99.4757 | 0.89999 | 578083 | 572880.3125
04:30 |  | 74.2552 | 730.7871 | 0.41422 | 75.0548 | 99.4776 | 0.89999 | 582851.3125 | 577605.625
05:00 |  | 77.3268 | 736.2427 | 0.42841 | 74.6902 | 99.4746 | 0.89999 | 575065.6875 | 569890.125
05:30 |  | 76.7791 | 760.0278 | 0.44114 | 74.3313 | 99.4729 | 0.89999 | 570797.125 | 565659.875
06:00 |  | 78.9978 | 750.8229 | 0.46262 | 74.0384 | 99.4766 | 0.89999 | 585049.625 | 579784.125
06:30 |  | 79.973 | 757.0355 | 0.49072 | 73.7616 | 99.4806 | 0.89999 | 592424.125 | 587092.3125
07:00 |  | 80.4276 | 739.7064 | 0.48711 | 73.4462 | 99.4917 | 0.89999 | 588110 | 582817
07:30 |  | 82.907 | 747.6486 | 0.54036 | 73.9425 | 99.5026 | 0.89999 | 590000.8125 | 584690.8125
08:00 |  | 83.6846 | 769.7302 | 0.59557 | 74.5702 | 99.501 | 0.89999 | 591408.125 | 586085.375
08:30 |  | 84.7057 | 739.0891 | 0.65733 | 75.3347 | 99.5195 | 0.89999 | 590077.625 | 584766.8125
09:00 |  | 85.9713 | 742.4116 | 0.67738 | 76.4135 | 99.5216 | 0.89999 | 586684.3125 | 581404.1875
09:30 |  | 84.831 | 762.3292 | 0.67227 | 77.6533 | 99.5378 | 0.89999 | 583002.8125 | 577755.8125
10:00 |  | 85.3991 | 742.2106 | 0.74523 | 78.7889 | 99.544 | 0.89999 | 578736.375 | 573527.875
10:30 |  | 61.9528 | 742.5916 | 0.64247 | 80.0327 | 99.5395 | 0.89999 | 578238.125 | 573034.125
11:00 |  | 70.4377 | 759.3637 | 0.52746 | 81.1666 | 99.5266 | 0.89999 | 584352.875 | 579093.8125
11:30 |  | 79.2555 | 739.9851 | 0.55904 | 82.249 | 99.5265 | 0.89999 | 583369.3125 | 578119.125
12:00 |  | 86.1498 | 737.974 | 0.64176 | 83.066 | 99.5193 | 0.89999 | 582343.625 | 577102.375
12:30 |  | 82.0803 | 742.6163 | 0.66065 | 83.646 | 99.4948 | 0.89999 | 577901.625 | 572700.375
13:00 |  | 84.7516 | 743.8106 | 0.65258 | 84.1322 | 99.4681 | 0.89999 | 574175.375 | 569007.8125
13:30 |  | 89.5979 | 745.371 | 0.69858 | 84.9806 | 99.4415 | 0.89999 | 577103.1875 | 571909.1875
14:00 |  | 90.1724 | 743.6578 | 0.70181 | 85.6739 | 99.4209 | 0.89999 | 577819.125 | 572618.8125
14:30 |  | 103.7448 | 734.7362 | 0.71568 | 85.8349 | 99.396 | 0.89999 | 578522.3125 | 573315.625
15:00 |  | 116.6147 | 766.7457 | 0.78178 | 86.2552 | 99.3564 | 0.89999 | 577878.125 | 572677.125
15:30 |  | 105.7289 | 779.1836 | 0.74649 | 86.5596 | 99.3453 | 0.89999 | 577631 | 572432.375
16:00 |  | 113.6669 | 786.2955 | 0.68015 | 86.9331 | 99.3204 | 0.89999 | 575151.875 | 569975.625
16:30 |  | 116.5999 | 812.1642 | 0.64472 | 87.5569 | 99.3014 | 0.89999 | 574194.625 | 569026.875
17:00 |  | 107.3677 | 826.6561 | 0.6176 | 88.1274 | 99.2754 | 0.89999 | 566356.375 | 561259.3125
17:30 |  | 74.9168 | 838.862 | 0.54023 | 88.1286 | 99.2524 | 0.89999 | 570748.8125 | 565612
18:00 |  | 51.5786 | 850.2926 | 0.36557 | 87.5402 | 99.2296 | 0.89999 | 568982.8125 | 563861.875
18:30 |  | 43.2136 | 865.0016 | 0.20966 | 86.1546 | 99.2228 | 0.89999 | 569158.6875 | 564036.125
19:00 |  | 39.3128 | 861.4185 | 0.18691 | 85.3343 | 99.2426 | 0.89999 | 566468.625 | 561370.3125
19:30 |  | 36.6212 | 864.1176 | 0.17438 | 84.8652 | 99.242 | 0.89999 | 570103.3125 | 564972.3125
20:00 |  | 36.4436 | 863.8305 | 0.14457 | 84.3489 | 99.259 | 0.89999 | 565690.3125 | 560599.125
20:30 |  | 35.7664 | 839.381 | 0.12469 | 83.9785 | 99.2644 | 0.89999 | 560937.375 | 555889
21:00 |  | 29.8905 | 829.5293 | 0.10784 | 83.5768 | 99.296 | 0.89999 | 568280.625 | 563166
21:30 |  | 38.8381 | 826.4043 | 0.09604 | 82.7253 | 99.3234 | 0.89999 | 570931.1875 | 565792.8125
22:00 |  | 54.1051 | 800.6513 | 0.10433 | 82.0398 | 99.3232 | 0.89999 | 569845.875 | 564717.3125
22:30 |  | 61.4545 | 778.3972 | 0.12046 | 81.5524 | 99.3125 | 0.89999 | 571530.8125 | 566387.125
23:00 |  | 62.6087 | 776.5052 | 0.11917 | 80.852 | 99.3225 | 0.89999 | 577704.125 | 572504.875
23:30 |  | 76.0124 | 780.0807 | 0.1279 | 80.262 | 99.3171 | 0.89999 | 571926.875 | 566779.625
24:00 |  | 81.4162 | 771.7621 | 0.12003 | 80.0587 | 99.3009 | 0.89999 | 574182.375 | 569014.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie