## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-12
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 263.2065 |  | F | 0.0034413 |  | 78.1247 |  | 99.3872 | 5.1 | 79938.0824 | 57877.4188
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 46 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 35 / 72,9 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 365.1609 | 0 |  | 0.015503 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 694.529 |  |  | 694.529 | [6 empty] | 694.529
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 243.8032 |  | F | 0.02132 |  | 78.136 |  | 99.3536 | 5.1 | 81717.8047 | 59142.221
01:00 |  | 239.8444 |  | F | 0 |  | 77.4976 |  | 99.3457 | 5.1 | 82038.0859 | 59477.3778
01:30 |  | 241.5292 |  | F | 0 |  | 76.9901 |  | 99.3396 | 5.1 | 82581.3125 | 59954.3129
02:00 |  | 241.1946 |  | F | 0 |  | 76.5752 |  | 99.3338 | 5.1 | 81396.1719 | 59160.5179
02:30 |  | 245.7228 |  | F |  | F | 76.6828 |  | 99.3151 | 5.1 | 80022.4766 | 58133.2389
03:00 |  | 239.8576 |  | F | 0 |  | 76.8104 |  | 99.2995 | 5.1 | 79396.2812 | 57648.3007
03:30 |  | 242.2638 |  | F | 0 |  | 76.3255 |  | 99.2875 | 5.1 | 79077.6094 | 57489.6098
04:00 |  | 238.1542 |  | F | 0 |  | 76.0128 |  | 99.2817 | 5.1 | 78659.7344 | 57233.6603
04:30 |  | 247.9418 |  | F | 0 |  | 76.2515 |  | 99.2734 | 5.1 | 78290.4219 | 56921.3226
05:00 |  | 262.0089 |  | F | 0 |  | 76.8478 |  | 99.2647 | 5.1 | 79855.0469 | 57954.857
05:30 |  | 244.6231 |  | F | 0 |  | 76.8908 |  | 99.2769 | 5.1 | 82699.7812 | 60019.4302
06:00 |  | 244.4363 |  | F | 0 |  | 76.2176 |  | 99.2843 | 5.1 | 84102.5625 | 61159.6802
06:30 |  | 249.5388 |  | F | 0 |  | 76.6257 |  | 99.2885 | 5.1 | 84689.3672 | 61517.1264
07:00 |  | 250.7674 |  | F | 0 |  | 77.3788 |  | 99.2946 | 5.1 | 85200.5859 | 61759.3096
07:30 |  | 249.3994 |  | F | 0 |  | 77.5761 |  | 99.3087 | 5.1 | 84915.6875 | 61526.8982
08:00 |  | 249.5951 |  | F | 0 |  | 77.2271 |  | 99.3264 | 5.1 | 84465.4688 | 61272.5753
08:30 |  | 260.1706 |  | F |  | F | 77.4075 |  | 99.3501 | 5.1 | 80539.0391 | 58408.1434
09:00 |  | 276.3804 |  | F | 0 |  | 77.6418 |  | 99.3572 | 5.1 | 78126.7656 | 56624.9128
09:30 |  | 276.3549 |  | F | 0 |  | 77.3608 |  | 99.3644 | 5.1 | 78080.6719 | 56641.0209
10:00 |  | 280.8498 |  | F | 0 |  | 77.4711 |  | 99.3652 | 5.1 | 77475.5625 | 56184.8251
10:30 |  | 284.363 |  | F | 0 |  | 78.0673 |  | 99.3703 | 5.1 | 77374.2188 | 56018.9265
11:00 |  | 286.7305 |  | F | 0 |  | 78.5283 |  | 99.3719 | 5.1 | 77248.8125 | 55855.7212
11:30 |  | 291.6711 |  | F | 0 |  | 78.4776 |  | 99.3839 | 5.1 | 76920.7344 | 55633.2488
12:00 |  | 298.3271 |  | F | 0.13698 |  | 78.5734 |  | 99.3908 | 5.1 | 76879.7969 | 55592.3699
12:30 |  | 293.8372 |  | F | 0 |  | 78.6183 |  | 99.3875 | 5.1 | 76772.2422 | 55505.6341
13:00 |  | 277.1449 |  | F | 0 |  | 78.4561 |  | 99.3974 | 5.1 | 76484.5547 | 55328.6707
13:30 |  | 277.0911 |  | F | 0 |  | 78.9489 |  | 99.4076 | 5.1 | 76572.625 | 55320.5228
14:00 |  | 271.5653 |  | F | 0 |  | 79.4307 |  | 99.4184 | 5.1 | 76715.2969 | 55353.8858
14:30 |  | 268.6797 |  | F | 0 |  | 79.1413 |  | 99.4235 | 5.1 | 77177.5625 | 55736.0661
15:00 |  | 269.789 |  | F | 0 |  | 78.6283 |  | 99.4161 | 5.1 | 77509.3906 | 56053.156
15:30 |  | 268.7926 |  | F | 0 |  | 78.8045 |  | 99.4031 | 5.1 | 78657.2109 | 56847.2917
16:00 |  | 271.7978 |  | F | 0 |  | 79.4149 |  | 99.3986 | 5.1 | 78642.4375 | 56735.6673
16:30 |  | 270.448 |  | F | 0 |  | 79.5854 |  | 99.4013 | 5.1 | 79040.2891 | 56996.6409
17:00 |  | 272.5599 |  | F | 0 |  | 79.3831 |  | 99.4103 | 5.1 | 79513.4922 | 57375.9906
17:30 |  | 269.9885 |  | F | 0 |  | 79.3861 |  | 99.4068 | 5.1 | 80292.7266 | 57935.7431
18:00 |  | 266.2237 |  | F | 0 |  | 79.7609 |  | 99.402 | 5.1 | 80396.7578 | 57946.4003
18:30 |  | 272.9969 |  | F | 0 |  | 79.8598 |  | 99.4128 | 5.1 | 80513.4922 | 58020.6231
19:00 |  | 274.038 |  | F | 0 |  | 79.8175 |  | 99.4214 | 5.1 | 80536.375 | 58049.0641
19:30 |  | 278.2425 |  | F | 0 |  | 79.8152 |  | 99.4391 | 5.1 | 80794.7578 | 58246.0297
20:00 |  | 278.5686 |  | F | 0 |  | 79.3714 |  | 99.4627 | 5.1 | 80844.1328 | 58368.893
20:30 |  | 274.2153 |  | F | 0 |  | 79.0043 |  | 99.4715 | 5.1 | 80702.1641 | 58332.2342
21:00 |  | 278.2928 |  | F | 0 |  | 79.2358 |  | 99.4953 | 5.1 | 80707.7031 | 58311.8866
21:30 |  | 274.2163 |  | F | 0 |  | 79.0633 |  | 99.5185 | 5.1 | 80496 | 58200.9763
22:00 |  | 277.0499 |  | F | 0 |  | 78.3695 |  | 99.5306 | 5.1 | 80391.0234 | 58246.9213
22:30 |  | 280.4097 |  | F | 0 |  | 78.068 |  | 99.5364 | 5.1 | 80714.9531 | 58535.2164
23:00 |  | 185.027 |  | F | 0 |  | 78.0797 |  | 99.5306 | 5.1 | 80282.6016 | 58216.3403
23:30 |  | 236.7052 |  | F | 0 |  | 78.0866 |  | 99.5326 | 5.1 | 80576.0547 | 58429.1266
24:00 |  | 260.706 |  | F | 0 |  | 78.0834 |  | 99.5323 | 5.1 | 80940.1094 | 58693.5153
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie