## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-15
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 199.4546 |  | F | 0.064712 |  | 65.3866 |  | 99.1096 | 5.1 | 76974.1372 | 57662.7861
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 275.9885 | 0 |  | 0.08976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 691.9534 |  |  | 691.9534 | [6 empty] | 691.9534
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 236.4889 |  | F | 0 |  | 65.1665 |  | 99.0279 | 5.1 | 83307.9609 | 62399.1877
01:00 |  | 232.8309 |  | F | 0.00469 |  | 65.6195 |  | 99.0083 | 5.1 | 83525.4297 | 62466.0586
01:30 |  | 214.3541 |  | F | 0.0067 |  | 65.9437 |  | 99.003 | 5.1 | 83137.8047 | 62113.3827
02:00 |  | 212.6991 |  | F | 0.02062 |  | 65.871 |  | 98.9917 | 5.1 | 83527.5234 | 62410.7674
02:30 |  | 173.4317 |  | F | 0 |  | 65.8159 |  | 98.9758 | 5.1 | 82993.0234 | 62011.5427
03:00 |  | 173.1109 |  | F | 0.00642 |  | 65.2342 |  | 98.9544 | 5.1 | 82890.9609 | 62028.3679
03:30 |  | 180.5693 |  | F | 0.10426 |  | 65.3898 |  | 98.9604 | 5.1 | 82751.0547 | 61898.9107
04:00 |  | 185.6805 |  | F | 0.05489 |  | 66.1477 |  | 98.9452 | 5.1 | 82499.4297 | 61563.4192
04:30 |  | 184.4175 |  | F | 0.05814 |  | 66.03 |  | 98.9308 | 5.1 | 82092.5938 | 61272.1573
05:00 |  | 187.4033 |  | F | 0.20783 |  | 65.2651 |  | 98.9413 | 5.1 | 80721.9297 | 60391.7355
05:30 |  | 187.6443 |  | F | 0.47296 |  | 64.9145 |  | 98.964 | 5.1 | 79235.3438 | 59354.6363
06:00 |  | 196.8676 |  | F | 0.0916 |  | 64.8945 |  | 98.9613 | 5.1 | 77796.6016 | 58278.7351
06:30 |  | 192.3427 |  | F | 0.21006 |  | 64.8574 |  | 98.9698 | 5.1 | 76792.0781 | 57537.4749
07:00 |  | 135.4702 |  | F | 0.13805 |  | 65.2002 |  | 98.9906 | 5.1 | 76305.1484 | 57126.7054
07:30 |  | 210.2611 |  | F | 0.14068 |  | 65.0349 |  | 99.0133 | 5.1 | 76359.7031 | 57208.622
08:00 |  | 209.7344 |  | F | 0.18845 |  | 64.4512 |  | 99.0204 | 5.1 | 75817.7109 | 56904.8942
08:30 |  | 219.1807 |  | F | 0.21111 |  | 64.1716 |  | 99.0299 | 5.1 | 75655.6797 | 56835.7761
09:00 |  | 235.2194 |  | F | 0.09576 |  | 64.71 |  | 99.0495 | 5.1 | 75417.4219 | 56577.6814
09:30 |  | 246.0429 |  | F | 0.29441 |  | 65.1547 |  | 99.0572 | 5.1 | 75665.2812 | 56693.4131
10:00 |  | 206.1511 |  | F | 0.11827 |  | 64.9767 |  | 99.0609 | 5.1 | 75639.4922 | 56706.0235
10:30 |  | 216.0131 |  | F | 0 |  | 65.0203 |  | 99.0853 | 5.1 | 75631.8125 | 56706.9322
11:00 |  | 206.3737 |  | F | 0 |  | 65.7478 |  | 99.0978 | 5.1 | 75586.5625 | 56558.5083
11:30 |  | 218.2378 |  | F | 0.00439 |  | 65.9974 |  | 99.1154 | 5.1 | 75687.1875 | 56602.1266
12:00 |  | 152.0097 |  | F | 0 |  | 66.0289 |  | 99.1161 | 5.1 | 75529.7422 | 56479.5818
12:30 |  | 171.1207 |  | F | 0 |  | 66.0889 |  | 99.1272 | 5.1 | 75487.5 | 56444.3387
13:00 |  | 201.9725 |  | F | 0 |  | 65.9581 |  | 99.134 | 5.1 | 75703.6953 | 56631.7078
13:30 |  | 167.7422 |  | F | 0 |  | 65.9271 |  | 99.1406 | 5.1 | 75503.3281 | 56490.7094
14:00 |  | 165.5966 |  | F | 0.05749 |  | 66.3566 |  | 99.1536 | 5.1 | 75213.1328 | 56209.7604
14:30 |  | 245.8741 |  | F | 0.08276 |  | 66.6809 |  | 99.1604 | 5.1 | 75566.8047 | 56424.097
15:00 |  | 44.9288 |  | F | 0.03253 |  | 66.6093 |  | 99.1705 | 5.1 | 74439.4922 | 55599.682
15:30 |  | 106.4283 |  | F | 0.08395 |  | 66.1605 |  | 99.1766 | 5.1 | 74916.5703 | 56033.5296
16:00 |  | 206.6569 |  | F | 0 |  | 65.9236 |  | 99.1889 | 5.1 | 75552.7344 | 56555.8048
16:30 |  | 176.0537 |  | F | 0.0293 |  | 66.0395 |  | 99.1969 | 5.1 | 75560.0703 | 56546.5519
17:00 |  | 166.734 |  | F | 0.02651 |  | 66.1407 |  | 99.2031 | 5.1 | 75304.0938 | 56341.6768
17:30 |  | 186.8469 |  | F | 0.00654 |  | 66.0181 |  | 99.2176 | 5.1 | 74363.9531 | 55666.5402
18:00 |  | 292.4206 |  | F | 0 |  | 65.9696 |  | 99.2272 | 5.1 | 74510.7734 | 55789.8312
18:30 |  | 223.0259 |  | F | 0.01806 |  | 65.5719 |  | 99.2308 | 5.1 | 74671.7266 | 55978.0185
19:00 |  | 213.602 |  | F | 0.01715 |  | 65.2179 |  | 99.2378 | 5.1 | 74349.8672 | 55798.9867
19:30 |  | 242.961 |  | F | 0.0268 |  | 65.3927 |  | 99.2408 | 5.1 | 73660.1875 | 55254.4985
20:00 |  | 233.9677 |  | F | 0.06423 |  | 65.4498 |  | 99.2426 | 5.1 | 72767.6172 | 54576.7177
20:30 |  | 209.8382 |  | F | 0 |  | 64.9856 |  | 99.2421 | 5.1 | 72854.5 | 54716.6639
21:00 |  | 205.4857 |  | F | 0 |  | 64.5971 |  | 99.2433 | 5.1 | 76583.1719 | 57583.8967
21:30 |  | 201.2579 |  | F | 0.07946 |  | 64.6688 |  | 99.2427 | 5.1 | 77109.1172 | 57966.6651
22:00 |  | 201.6869 |  | F | 0.06042 |  | 64.7133 |  | 99.2297 | 5.1 | 76816.8047 | 57731.7991
22:30 |  | 209.8797 |  | F | 0.0485 |  | 64.5943 |  | 99.2349 | 5.1 | 75093.2812 | 56459.3004
23:00 |  | 231.2812 |  | F | 0 |  | 64.3428 |  | 99.2488 | 5.1 | 74676.4922 | 56195.6346
23:30 |  | 251.4403 |  | F | 0 |  | 63.7974 |  | 99.251 | 5.1 | 74738.7344 | 56334.7482
24:00 |  | 204.484 |  | F | 0.04318 |  | 63.7083 |  | 99.2505 | 5.1 | 74747.4609 | 56355.9314
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie