## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-30
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 183.0461 |  | F | 0.4532 |  | 67.1434 |  | 99.3924 | 5 | 79215.8333 | 59269.8634
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 260.3716 | 0 |  | 0.011845 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 711.2384 |  |  | 711.2384 | [6 empty] | 711.2384
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 138.9392 |  | F | 0.45881 |  | 66.6802 |  | 99.3738 | 5 | 79560.375 | 59596.6491
01:00 |  | 191.5158 |  | F | 0.41289 |  | 66.5316 |  | 99.3671 | 5 | 79459.0781 | 59542.8088
01:30 |  | 120.7995 |  | F | 0.48953 |  | 66.3874 |  | 99.3599 | 5 | 79450.3125 | 59557.2177
02:00 |  | 183.8117 |  | F | 0.45721 |  | 66.1319 |  | 99.349 | 5 | 79700.5703 | 59783.2887
02:30 |  | 210.7395 |  | F | 0.48407 |  | 65.8635 |  | 99.3464 | 5 | 79781.7812 | 59889.9985
03:00 |  | 219.4473 |  | F | 0.64817 |  | 66.3481 |  | 99.3361 | 5 | 79559.9609 | 59632.0115
03:30 |  | 148.0033 |  | F | 0.50684 |  | 66.756 |  | 99.3343 | 5 | 79496.0469 | 59511.5478
04:00 |  | 115.0593 |  | F | 0.51914 |  | 66.4335 |  | 99.3366 | 5 | 79302.2578 | 59424.2594
04:30 |  | 135.231 |  | F | 0.44225 |  | 66.2717 |  | 99.3357 | 5 | 79318.2656 | 59464.0161
05:00 |  | 145.563 |  | F | 0.50015 |  | 66.348 |  | 99.3416 | 5 | 79343.2578 | 59472.9223
05:30 |  | 152.9896 |  | F | 0.46264 |  | 66.6402 |  | 99.3351 | 5 | 79247.5938 | 59346.2513
06:00 |  | 159.8879 |  | F | 0.45365 |  | 66.9187 |  | 99.3364 | 5 | 79251.7344 | 59301.5408
06:30 |  | 165.4708 |  | F | 0.48055 |  | 66.5777 |  | 99.346 | 5 | 79126.3203 | 59272.8169
07:00 |  | 211.8218 |  | F | 0.53481 |  | 65.9546 |  | 99.3592 | 5 | 79330.0703 | 59542.5524
07:30 |  | 186.1439 |  | F | 0.45636 |  | 66.1131 |  | 99.368 | 5 | 79107.5234 | 59353.041
08:00 |  | 228.9512 |  | F | 0.44326 |  | 66.4683 |  | 99.3804 | 5 | 79731.4766 | 59766.0941
08:30 |  | 262.5313 |  | F | 0.50889 |  | 66.2095 |  | 99.3852 | 5 | 80064.5781 | 60064.4712
09:00 |  | 133.8936 |  | F | 0.4828 |  | 66.2771 |  | 99.3744 | 5 | 79772.7734 | 59827.1176
09:30 |  | 93.6083 |  | F | 0.46858 |  | 66.4557 |  | 99.3793 | 5 | 79843.4531 | 59851.5665
10:00 |  | 203.5312 |  | F | 0.586 |  | 66.3057 |  | 99.3792 | 5 | 79974.9922 | 59976.6019
10:30 |  | 231.3085 |  | F | 0.44505 |  | 66.8488 |  | 99.3818 | 5 | 79787.1484 | 59741.7412
11:00 |  | 178.7842 |  | F | 0.44763 |  | 67.3118 |  | 99.3763 | 5 | 79614.6094 | 59528.1482
11:30 |  | 145.1109 |  | F | 0.38474 |  | 67.3397 |  | 99.3751 | 5 | 79526.0859 | 59456.389
12:00 |  | 157.9766 |  | F | 0.38848 |  | 67.4204 |  | 99.3898 | 5 | 79553.1094 | 59471.27
12:30 |  | 211.4194 |  | F | 0.3876 |  | 67.6499 |  | 99.4004 | 5 | 79653.6953 | 59512.7513
13:00 |  | 261.1911 |  | F | 0.38949 |  | 68.1087 |  | 99.4132 | 5 | 79482.2031 | 59312.4099
13:30 |  | 153.4184 |  | F | 0.38402 |  | 69.0251 |  | 99.4226 | 5 | 79044.7266 | 58833.5318
14:00 |  | 136.5935 |  | F | 0.3859 |  | 69.1973 |  | 99.4351 | 5 | 78525.3828 | 58424.9479
14:30 |  | 210.2448 |  | F | 0.39295 |  | 68.8865 |  | 99.4308 | 5 | 78626.6797 | 58550.9168
15:00 |  | 238.1888 |  | F | 0.44459 |  | 68.8184 |  | 99.4446 | 5 | 78614.5625 | 58561.7017
15:30 |  | 134.1448 |  | F | 0.43653 |  | 68.9529 |  | 99.4454 | 5 | 78391.7656 | 58373.2357
16:00 |  | 200.77 |  | F | 0.43364 |  | 68.4919 |  | 99.4425 | 5 | 78297.875 | 58380.3167
16:30 |  | 241.7082 |  | F | 0.39166 |  | 68.0837 |  | 99.4256 | 5 | 78684.2812 | 58728.5779
17:00 |  | 147.2436 |  | F | 0.39275 |  | 68.0612 |  | 99.4242 | 5 | 78412.7969 | 58528.9807
17:30 |  | 183.2215 |  | F | 0.39941 |  | 67.7211 |  | 99.433 | 5 | 78378.9688 | 58567.2847
18:00 |  | 200.942 |  | F | 0.40989 |  | 67.2985 |  | 99.4341 | 5 | 78421.6016 | 58672.5435
18:30 |  | 189.6518 |  | F | 0.4536 |  | 67.5814 |  | 99.4273 | 5 | 78618.0234 | 58766.6379
19:00 |  | 231.5984 |  | F | 0.41958 |  | 67.7683 |  | 99.426 | 5 | 78768.875 | 58846.3811
19:30 |  | 263.522 |  | F | 0.40677 |  | 67.7719 |  | 99.4222 | 5 | 78994.5703 | 59012.0875
20:00 |  | 175.5773 |  | F | 0.48365 |  | 67.9495 |  | 99.4218 | 5 | 78725.2188 | 58779.9967
20:30 |  | 175.3107 |  | F | 0.47365 |  | 67.6585 |  | 99.4261 | 5 | 78768.125 | 58864.8126
21:00 |  | 177.9699 |  | F | 0.47938 |  | 67.1097 |  | 99.432 | 5 | 78765.7734 | 58961.5301
21:30 |  | 189.703 |  | F | 0.46453 |  | 66.946 |  | 99.4206 | 5 | 79217.9766 | 59321.7429
22:00 |  | 188.0341 |  | F | 0.43714 |  | 66.4431 |  | 99.4215 | 5 | 79443.1875 | 59579.0267
22:30 |  | 199.3531 |  | F | 0.39959 |  | 66.4679 |  | 99.4213 | 5 | 79373.1016 | 59521.9989
23:00 |  | 202.4245 |  | F | 0.48326 |  | 67.0635 |  | 99.4175 | 5 | 79294.8281 | 59356.9655
23:30 |  | 197.5967 |  | F | 0.48359 |  | 66.9228 |  | 99.3999 | 5 | 79601.9844 | 59600.9318
24:00 |  | 155.2648 |  | F | 0.45793 |  | 66.3117 |  | 99.4003 | 5 | 79350.4219 | 59519.8096
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie