## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 224.2161 |  |  | F | 0.01926 |  | 75.1325 |  | 97.8854 | 5.1 | 91647.765 | 65912.6414
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 333.5786 |  | 0 |  | 0.030265 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 790.9517 |  |  |  | 790.9517 | [6 empty] | 790.9517
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 224.834 |  |  | F | 0 |  | 74.868 |  | 97.9647 | 5.1 | 91426.6094 | 65856.4575
01:00 |  | 221.9837 |  |  | F | 0 |  | 75.2321 |  | 97.9795 | 5.1 | 91457.5547 | 65819.8733
01:30 |  | 181.7493 |  |  | F | 0 |  | 75.3993 |  | 97.9763 | 5.1 | 91233.8203 | 65625.207
02:00 |  | 195.5343 |  |  | F | 0 |  | 75.1586 |  | 97.9754 | 5.1 | 91082.1172 | 65560.7474
02:30 |  | 203.5502 |  |  | F | 0.00273 |  | 74.8519 |  | 97.9843 | 5.1 | 91275.3594 | 65763.747
03:00 |  | 208.4216 |  |  | F | 0 |  | 75.3342 |  | 97.9813 | 5.1 | 91172.6641 | 65596.8228
03:30 |  | 208.3478 |  |  | F | 0 |  | 75.6071 |  | 97.9744 | 5.1 | 90952.6719 | 65382.7301
04:00 |  | 213.9228 |  |  | F | 0 |  | 75.1085 |  | 97.9577 | 5.1 | 91055.8828 | 65539.4406
04:30 |  | 220.7362 |  |  | F | 0 |  | 74.7675 |  | 97.9394 | 5.1 | 91251.2812 | 65732.2073
05:00 |  | 216.8664 |  |  | F | 0.06687 |  | 74.7989 |  | 97.9345 | 5.1 | 90758.7188 | 65368.2274
05:30 |  | 219.7746 |  |  | F | 0 |  | 74.9877 |  | 97.9216 | 5.1 | 92229.3438 | 66382.6608
06:00 |  | 220.8402 |  |  | F | 0 |  | 75.1391 |  | 97.9201 | 5.1 | 92386.4375 | 66465.7518
06:30 |  | 218.8065 |  |  | F | 0 |  | 74.6943 |  | 97.93 | 5.1 | 92816.8984 | 66867.6322
07:00 |  | 221.7234 |  |  | F | 0 |  | 74.1325 |  | 97.9302 | 5.1 | 92441.625 | 66705.1022
07:30 |  | 228.8983 |  |  | F | 0.00462 |  | 74.3088 |  | 97.9215 | 5.1 | 92479.6953 | 66692.8081
08:00 |  | 230.9261 |  |  | F | 0 |  | 74.772 |  | 97.915 | 5.1 | 92528.2188 | 66634.5467
08:30 |  | 234.4836 |  |  | F | 0 |  | 74.6446 |  | 97.9257 | 5.1 | 92521.4922 | 66661.4073
09:00 |  | 233.8034 |  |  | F | 0.00149 |  | 74.8692 |  | 97.9439 | 5.1 | 92371.6953 | 66522.8661
09:30 |  | 234.6908 |  |  | F | 0 |  | 74.6054 |  | 97.965 | 5.1 | 92321.6875 | 66551.6249
10:00 |  | 229.4123 |  |  | F | 0 |  | 74.4236 |  | 97.9704 | 5.1 | 92907.5469 | 67012.661
10:30 |  | 227.0413 |  |  | F | 0 |  | 75.05 |  | 97.9711 | 5.1 | 93116.9453 | 67043.3657
11:00 |  | 228.5535 |  |  | F | 0 |  | 75.3766 |  | 97.963 | 5.1 | 92193.0781 | 66310.5504
11:30 |  | 227.0866 |  |  | F | 0 |  | 74.8943 |  | 97.9191 | 5.1 | 92193.3359 | 66372.8128
12:00 |  | 229.0363 |  |  | F | 0 |  | 75.3154 |  | 97.9004 | 5.1 | 91352.6953 | 65675.6187
12:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 75.5677 |  | 97.9005 | 5.1 | 91735.9141 | 65903.4401
13:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 75.2064 |  | 97.8852 | 5.1 | 91708.8594 | 65942.0339
13:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 75.5067 |  | 97.8551 | 5.1 | 91674.0938 | 65840.0265
14:00 |  | 235.2966 |  |  | F | 0 |  | 75.8631 |  | 97.8189 | 5.1 | 91909.4219 | 65917.2453
14:30 |  | 244.6304 |  |  | F | 0 |  | 75.6681 |  | 97.775 | 5.1 | 91845.3047 | 65878.5354
15:00 |  | 254.9289 |  |  | F | 0 |  | 75.6671 |  | 97.7543 | 5.1 | 91529.4297 | 65638.2021
15:30 |  | 259.3757 |  |  | F | 0 |  | 76.0862 |  | 97.7716 | 5.1 | 91411.3359 | 65486.4412
16:00 |  | 259.6819 |  |  | F | 0.13831 |  | 75.6663 |  | 97.7824 | 5.1 | 91597.9375 | 65706.3861
16:30 |  | 102.9662 |  |  | F | 0.07345 |  | 75.4047 |  | 97.7841 | 5.1 | 91024.2578 | 65345.0148
17:00 |  | 191.4932 |  |  | F | 0 |  | 75.963 |  | 97.773 | 5.1 | 91384.0391 | 65490.9275
17:30 |  | 213.7971 |  |  | F | 0.24074 |  | 75.9474 |  | 97.7827 | 5.1 | 91326.6719 | 65459.238
18:00 |  | 221.896 |  |  | F | 0.38263 |  | 75.8799 |  | 97.8072 | 5.1 | 91453.4219 | 65579.1814
18:30 |  | 223.0173 |  |  | F | 0.01366 |  | 75.6272 |  | 97.8273 | 5.1 | 91470.2969 | 65652.2764
19:00 |  | 225.6921 |  |  | F | 0 |  | 75.1047 |  | 97.8358 | 5.1 | 91489.5 | 65770.3306
19:30 |  | 230.668 |  |  | F | 0 |  | 75.1898 |  | 97.8299 | 5.1 | 91513.1406 | 65767.3023
20:00 |  | 234.6081 |  |  | F | 0 |  | 75.4593 |  | 97.8282 | 5.1 | 91524.8594 | 65723.7206
20:30 |  | 242.6772 |  |  | F | 0 |  | 75.4071 |  | 97.8274 | 5.1 | 91371.5781 | 65622.9775
21:00 |  | 251.3971 |  |  | F | 0 |  | 75.4518 |  | 97.8346 | 5.1 | 91115.8984 | 65435.7171
21:30 |  | 257.3553 |  |  | F | 0 |  | 74.9822 |  | 97.848 | 5.1 | 91423.5391 | 65754.2335
22:00 |  | 237.3934 |  |  | F | 0 |  | 74.7609 |  | 97.8613 | 5.1 | 91406.8203 | 65792.9502
22:30 |  | 230.9801 |  |  | F | 0 |  | 74.3909 |  | 97.8427 | 5.1 | 91327.5938 | 65793.4005
23:00 |  | 229.9298 |  |  | F | 0 |  | 74.1572 |  | 97.8402 | 5.1 | 91160.4609 | 65715.5653
23:30 |  | 233.1048 |  |  | F | 0 |  | 74.454 |  | 97.8374 | 5.1 | 90562.5469 | 65226.9307
24:00 |  | 227.8126 |  |  | F | 0 |  | 74.6077 |  | 97.8313 | 5.1 | 90598.4219 | 65219.8425
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie