## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-01
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 64.2099 | 422.1448 | 0.64729 |  | 41.1444 | 99.3668 | 0.79999 | 239534.7773 | 204682.9561
N platných SPH |  | 48 | 48 | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 308.626 | 1875.8731 | 2.6856 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2456.1955 | 2456.1955 | 2456.1955 | [5 empty] | 2456.1955
Výroba |  | x | x | 19145
Emisný faktor |  | x | x | 0.00014027
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 50.7114 | 411.6815 | 0.5812 |  | 41.9811 | 99.2579 | 0.79999 | 195922.7969 | 165067.9062
01:00 |  | 50.7987 | 415.4922 | 0.57495 |  | 42.1123 | 99.2544 | 0.79999 | 196424.4062 | 165415.7969
01:30 |  | 47.3479 | 414.1289 | 0.54778 |  | 42.2311 | 99.2566 | 0.79999 | 196747.7031 | 165629.2031
02:00 |  | 47.4149 | 419.6838 | 0.54002 |  | 42.2674 | 99.2773 | 0.79999 | 198201.9062 | 166869
02:30 |  | 51.8524 | 399.6047 | 0.57511 |  | 42.3366 | 99.2984 | 0.79999 | 196313.9062 | 165278.2969
03:00 |  | 52.8474 | 397.1529 | 0.60945 |  | 42.3469 | 99.2702 | 0.79999 | 196752.2031 | 165594.7969
03:30 |  | 50.3764 | 402.9947 | 0.57574 |  | 42.195 | 99.2548 | 0.79999 | 197033 | 165885.2969
04:00 |  | 53.5836 | 398.0578 | 0.56492 |  | 42.0709 | 99.2504 | 0.79999 | 196927.5 | 165854.5
04:30 |  | 57.0125 | 393.06 | 0.61647 |  | 42.0264 | 99.2376 | 0.79999 | 196452.7031 | 165456.0938
05:00 |  | 57.084 | 395.9682 | 0.6101 |  | 41.832 | 99.2316 | 0.79999 | 196446.5 | 165543.7969
05:30 |  | 60.1938 | 403.3309 | 0.6625 |  | 41.7322 | 99.2201 | 0.79999 | 197114.2969 | 166139.7031
06:00 |  | 65.2052 | 383.9455 | 0.74117 |  | 41.8147 | 99.2484 | 0.79999 | 197047.2031 | 166086.5
06:30 |  | 73.8744 | 397.6949 |  | F | 40.8826 | 99.2674 | 0.79999 | 196997 | 166568.0938
07:00 |  | 62.4353 | 279.9793 | 0.36413 |  | 30.7438 | 99.2179 | 0.79999 | 702779.625 | 619124.8125
07:30 |  | 61.1286 | 229.0836 | 0.11912 |  | 24.5267 | 99.2132 | 0.79999 | 910766.375 | 811961.375
08:00 |  | 59.5336 | 223.9182 | 0.0966 |  | 24.4529 | 99.2334 | 0.79999 | 931874.875 | 831155
08:30 |  | 76.5205 | 361.7514 | 0.28959 |  | 30.2416 | 99.3518 | 0.79999 | 472804.1875 | 418880.0938
09:00 |  | 84.5991 | 461.9359 | 0.69463 |  | 38.0218 | 99.4042 | 0.79999 | 192153.7031 | 164196.7969
09:30 |  | 74.176 | 482.3615 | 0.6808 |  | 39.3243 | 99.4104 | 0.79999 | 192093 | 163468.5
10:00 |  | 72.6485 | 449.9244 | 0.68392 |  | 39.8758 | 99.4271 | 0.79999 | 190695.2969 | 162019.5938
10:30 |  | 70.4677 | 444.7867 | 0.74826 |  | 40.2389 | 99.4262 | 0.79999 | 190998.7969 | 162088.7969
11:00 |  | 64.413 | 465.7645 | 0.70933 |  | 40.5862 | 99.4111 | 0.79999 | 191607.5 | 162400.2969
11:30 |  | 67.1681 | 453.4658 | 0.68562 |  | 40.9718 | 99.3683 | 0.79999 | 191472 | 162016.5938
12:00 |  | 71.4078 | 446.8391 | 0.80631 |  | 41.1684 | 99.366 | 0.79999 | 191654.7031 | 162065.5938
12:30 |  | 63.8599 | 481.5789 | 0.74376 |  | 41.3093 | 99.3702 | 0.79999 | 191583 | 161939.5
13:00 |  | 63.8663 | 473.4652 | 0.67525 |  | 41.6115 | 99.355 | 0.79999 | 191719.7969 | 161875
13:30 |  | 69.8342 | 454.0965 | 0.66935 |  | 41.894 | 99.35 | 0.79999 | 191408.2969 | 161458.7969
14:00 |  | 68.2427 | 478.3615 | 0.66696 |  | 41.9204 | 99.3521 | 0.79999 | 191356.2969 | 161404.5
14:30 |  | 66.1576 | 487.1047 | 0.65972 |  | 42.0668 | 99.3519 | 0.79999 | 192079.2969 | 161939.0938
15:00 |  | 70.1098 | 453.734 | 0.70357 |  | 42.5246 | 99.3675 | 0.79999 | 191537.4062 | 161273.2969
15:30 |  | 69.8212 | 459.6336 | 0.7561 |  | 42.902 | 99.3779 | 0.79999 | 191390.2031 | 160973.5
16:00 |  | 65.4238 | 469.227 | 0.69686 |  | 43.0243 | 99.3884 | 0.79999 | 191396.9062 | 160933.9062
16:30 |  | 69.3099 | 444.916 | 0.62933 |  | 42.9949 | 99.4149 | 0.79999 | 191078.7969 | 160724.0938
17:00 |  | 75.8667 | 431.9785 | 0.71899 |  | 43.1501 | 99.4522 | 0.79999 | 190853.5938 | 160516.0938
17:30 |  | 70.8126 | 444.4697 | 0.78284 |  | 43.3291 | 99.4784 | 0.79999 | 190456.0938 | 160133.5938
18:00 |  | 67.174 | 452.5879 | 0.70689 |  | 43.327 | 99.486 | 0.79999 | 191065.2969 | 160658.7969
18:30 |  | 69.1704 | 454.8348 | 0.73158 |  | 43.5223 | 99.4982 | 0.79999 | 190654.2031 | 160234.2031
19:00 |  | 66.1867 | 448.9037 | 0.79272 |  | 43.6805 | 99.5085 | 0.79999 | 191064.4062 | 160515.5938
19:30 |  | 64.1622 | 444.3568 | 0.75464 |  | 43.7812 | 99.5057 | 0.79999 | 190007.4062 | 159572.2031
20:00 |  | 64.3762 | 441.0824 | 0.72883 |  | 43.9485 | 99.4933 | 0.79999 | 190480.4062 | 159865.2969
20:30 |  | 65.6544 | 432.7543 | 0.77594 |  | 44.0172 | 99.4793 | 0.79999 | 190085.5 | 159476.7031
21:00 |  | 63.6794 | 419.8619 | 0.76584 |  | 43.9763 | 99.465 | 0.79999 | 189956.7031 | 159366.2969
21:30 |  | 62.0499 | 422.4463 | 0.70552 |  | 44.0846 | 99.4583 | 0.79999 | 189602.9062 | 159004.2031
22:00 |  | 62.2364 | 427.007 | 0.69743 |  | 44.2207 | 99.47 | 0.79999 | 190185.4062 | 159443.2969
22:30 |  | 63.8547 | 418.3469 | 0.71389 |  | 44.2661 | 99.4785 | 0.79999 | 190874.5938 | 160011.7969
23:00 |  | 64.8097 | 427.5455 | 0.71772 |  | 44.2444 | 99.4723 | 0.79999 | 190548.9062 | 159739.7969
23:30 |  | 66.2564 | 434.2258 | 0.7453 |  | 44.4945 | 99.4427 | 0.79999 | 190619 | 159625.2969
24:00 |  | 66.3594 | 427.8238 | 0.80589 |  | 44.6582 | 99.433 | 0.79999 | 190383.7031 | 159330.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 | 476.6522 | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie