## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2004-01-24
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS2
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 428.38
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | 2500 |  | 2
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 110.4552 |  | 0.42301
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/0,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 156.0572 |  | 0.60308
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 2136.4543 |  | 8.2563
Objem spalín |  | [mn3] | 13690196.9708 | 19468680.934
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0.019273
2004-01-24 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38010.0208 |  | 815768.6569 | 0.0046707 | 139.8792 |  | 0.37011 |  | 74.4532 |  | 99.8279
38010.0417 |  | 817191.4444 | 0.0043188 | 104.5725 |  | 0.36201 |  | 73.937 |  | 99.8039
38010.0625 |  | 819128.7654 | 0.0024221 | 102.5398 |  | 0.3582 |  | 73.6731 |  | 99.7614
38010.0833 |  | 816276.6097 | 0.007321 | 100.2417 |  | 0.36186 |  | 73.6366 |  | 99.7279
38010.1042 |  | 818797.6574 | 0.0049351 | 99.3882 |  | 0.36772 |  | 73.7935 |  | 99.6996
38010.125 |  | 799362.253 | 0.0034012 | 166.0426 |  | 0.32054 |  | 72.7299 |  | 99.7518
38010.1458 |  | 751434.348 | 0.0060549 | 202.0967 |  | 0.31304 |  | 72.4486 |  | 99.7349
38010.1667 |  | 676415.2875 | 0.0023579 | 221.1323 |  | 0.26253 |  | 71.2026 |  | 99.6805
38010.1875 |  | 832070.2684 | 0.0050352 | 133.7716 |  | 0.58267 |  | 72.2128 |  | 99.5838
38010.2083 |  | 841197.0928 | 0.0050757 | 112.3447 |  | 0.61359 |  | 71.4255 |  | 99.5678
38010.2292 |  | 767073.7396 | 0.0061273 | 173.2437 |  | 0.59395 |  | 70.9278 |  | 99.6468
38010.25 |  | 771899.8533 | 0.0056306 | 164.2675 |  | 0.66802 |  | 70.9955 |  | 99.5877
38010.2708 |  | 807157.4487 | 0.0053225 | 112.4011 |  | 0.59948 |  | 70.473 |  | 99.5696
38010.2917 |  | 805086.0496 | 0.007117 | 106.0176 |  | 0.60585 |  | 69.2776 |  | 99.5613
38010.3125 |  | 813021.3388 | 0.0058905 | 105.4131 |  | 0.64259 |  | 69.7247 |  | 99.5628
38010.3333 |  | 827749.8093 | 0.0053469 | 98.3747 |  | 0.63258 |  | 69.6206 |  | 99.5532
38010.3542 |  | 827310.4896 | 0.0054204 | 95.1482 |  | 0.60087 |  | 69.4575 |  | 99.5662
38010.375 |  | 828335.2158 | 0.0054865 | 91.9252 |  | 0.57266 |  | 69.3727 |  | 99.5835
38010.3958 |  | 825125.9963 | 0.0034292 | 92.2769 |  | 0.55818 |  | 69.6065 |  | 99.5971
38010.4167 |  | 826887.8436 | 0.0073918 | 92.0848 |  | 0.53438 |  | 70.2365 |  | 99.6058
38010.4375 |  | 831438.0966 | 0.0029808 | 93.4059 |  | 0.50411 |  | 71.0568 |  | 99.6262
38010.4583 |  | 828906.8905 | 0.0052081 | 93.6414 |  | 0.48719 |  | 71.5042 |  | 99.6575
38010.4792 |  | 824143.0008 | 0.0035089 | 94.76 |  | 0.48688 |  | 72.3379 |  | 99.6967
38010.5 |  | 824829.2777 | 0.0037459 | 104.9283 |  | 0.51612 |  | 73.5134 |  | 99.7265
38010.5208 |  | 818296.5753 | 0.0052898 | 103.7773 |  | 0.51475 |  | 74.9325 |  | 99.6961
38010.5417 |  | 818542.122 | 0.0062013 | 106.1973 |  | 0.53403 |  | 77.1237 |  | 99.6065
38010.5625 |  | 826552.9517 | 0.004778 | 105.8728 |  | 0.53283 |  | 78.1445 |  | 99.5498
38010.5833 |  | 825147.0729 | 0.0078363 | 108.4818 |  | 0.50264 |  | 78.7151 |  | 99.476
38010.6042 |  | 823563.5351 | 0.0081077 | 110.6545 |  | 0.4955 |  | 79.062 |  | 99.4368
38010.625 |  | 816979.3438 | 0.0062219 | 111.882 |  | 0.47001 |  | 79.3189 |  | 99.4083
38010.6458 |  | 817914.1469 | 0.0046862 | 107.2433 |  | 0.42148 |  | 79.4285 |  | 99.4176
38010.6667 |  | 819107.512 | 0.0073329 | 104.1275 |  | 0.36907 |  | 79.347 |  | 99.4497
38010.6875 |  | 816098.989 | 0.0072422 | 102.5225 |  | 0.3217 |  | 78.8869 |  | 99.454
38010.7083 |  | 811720.1196 | 0.0048424 | 101.855 |  | 0.30193 |  | 78.2467 |  | 99.5078
38010.7292 |  | 812331.2562 | 0.0059122 | 95.4556 |  | 0.2938 |  | 78.0191 |  | 99.5369
38010.75 |  | 813328.6749 | 0.0062442 | 94.0954 |  | 0.30205 |  | 77.7588 |  | 99.5545
38010.7708 |  | 811925.65 | 0.0052209 | 96.1476 |  | 0.30718 |  | 77.9926 |  | 99.5525
38010.7917 |  | 812318.2301 | 0.0037569 | 92.4657 |  | 0.28484 |  | 77.8886 |  | 99.5407
38010.8125 |  | 814443.4789 | 0.0045107 | 90.0338 |  | 0.26623 |  | 77.339 |  | 99.5158
38010.8333 |  | 810064.6288 | 0.0058313 | 89.3661 |  | 0.26831 |  | 76.9733 |  | 99.47
38010.8542 |  | 810085.1895 | 0.0053662 | 91.4893 |  | 0.28281 |  | 76.8815 |  | 99.4697
38010.875 |  | 809005.2642 | 0.0028103 | 92.2222 |  | 0.29217 |  | 76.5938 |  | 99.4656
38010.8958 |  | 810771.9188 | 0.0062416 | 92.3872 |  | 0.30212 |  | 76.4814 |  | 99.4577
38010.9167 |  | 809143.7445 | 0.0064345 | 97.7586 |  | 0.2855 |  | 76.4569 |  | 99.4868
38010.9375 |  | 808585.8093 | 0.0054806 | 105.3638 |  | 0.29897 |  | 76.7126 |  | 99.4622
38010.9583 |  | 808115.6917 | 0.0055012 | 102.8634 |  | 0.27298 |  | 77.0779 |  | 99.4315
38010.9792 |  | 809032.2212 | 0.0055994 | 98.0625 |  | 0.23885 |  | 77.3635 |  | 99.4318
24:00 |  | 807680.3078 | 0.0053053 | 101.6281 |  | 0.22982 |  | 77.3687 |  | 99.4096