## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-13
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 17.2978 |  | F | 0.38796
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 269430
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 17.5296 |  | F | 0.37593 | 34.6965 | 98.8759 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 16.6035 |  | F | 0.39405 | 34.3979 | 98.8579 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 17.0996 |  | F | 0.38378 | 34.0838 | 98.8322 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 16.2256 |  | F | 0.37583 | 33.7671 | 98.799 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 16.9052 |  | F | 0.37586 | 33.4476 | 98.7854 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 16.1515 |  | F | 0.37584 | 33.1297 | 98.768 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 15.5883 |  | F | 0.37583 | 32.8218 | 98.7458 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 14.4854 |  | F | 0.37582 | 32.5129 | 98.7145 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 13.0391 |  | F | 0.3758 | 32.2137 | 98.6937 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 12.0387 |  | F | 0.37582 | 31.9206 | 98.674 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 10.8636 |  | F | 0.37582 | 31.629 | 98.6686 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 9.9195 |  | F | 0.37583 | 31.3524 | 98.6651 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 8.8658 |  | F | 0.37773 | 31.0837 | 98.6395 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 7.9014 |  | F | 0.45249 | 30.8441 | 98.6255 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 7.3968 |  | F | 0.4584 | 30.6823 | 98.614 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 7.6127 |  | F | 0.41925 | 30.6094 | 98.6112 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 7.9287 |  | F | 0.37585 | 30.5984 | 98.6171 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 8.6218 |  | F | 0.37585 | 30.6545 | 98.6209 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 9.6534 |  | F | 0.37888 | 30.8562 | 98.6257 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 11.1668 |  | F | 0.45739 | 31.2877 | 98.6265 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 12.3686 |  | F | 0.37587 | 31.7107 | 98.6173 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 13.5407 |  | F | 0.40159 | 32.2282 | 98.6096 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 14.8979 |  | F | 0.38399 | 32.8408 | 98.61 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 15.8987 |  | F | 0.37593 | 33.5904 | 98.6142 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 17.3835 |  | F | 0.41364 | 34.1594 | 98.6214 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 17.1974 |  | F | 0.40625 | 34.6906 | 98.6168 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 17.7961 |  | F | 0.41319 | 35.1902 | 98.6093 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 17.4023 |  | F | 0.3952 | 35.6266 | 98.6119 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 17.8298 |  | F | 0.37595 | 36.0085 | 98.6107 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 18.8373 |  | F | 0.37597 | 36.2765 | 98.6136 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 19.5836 |  | F | 0.37598 | 36.4946 | 98.6015 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 20.7871 |  | F | 0.37599 | 36.7637 | 98.5924 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 21.6915 |  | F | 0.37596 | 37.2111 | 98.5882 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 23.0142 |  | F | 0.37598 | 37.4401 | 98.5923 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 24.2731 |  | F | 0.376 | 37.6044 | 98.5876 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 25.5574 |  | F | 0.37597 | 37.6838 | 98.5863 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 25.9042 |  | F | 0.37594 | 37.9573 | 98.5949 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 25.7573 |  | F | 0.37589 | 37.8354 | 98.599 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 25.9724 |  | F | 0.37588 | 37.564 | 98.5847 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 25.5667 |  | F | 0.39793 | 37.4239 | 98.5756 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 25.4677 |  | F | 0.39083 | 37.2898 | 98.5843 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 24.5181 |  | F | 0.37589 | 37.076 | 98.5908 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 24.239 |  | F | 0.37586 | 36.8714 | 98.5882 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 23.6323 |  | F | 0.37587 | 36.6834 | 98.5809 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 22.2654 |  | F | 0.42088 | 36.4401 | 98.565 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 21.678 |  | F | 0.39962 | 36.2113 | 98.5639 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 20.9889 |  | F | 0.3759 | 35.9626 | 98.5532 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 20.6477 |  | F | 0.37587 | 35.7609 | 98.5409 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie