## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-13
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 10,4
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 95.6297 | 880.1386 | 1.0286
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1774.8739 | 16338.7063 | 19.0306
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18560.6081 | 18560.6081 | 18560.6081
Výroba |  | x | x | 269430
Emisný faktor |  | x | x | 7.0633e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 99.0518 | 914.5578 | 0.7583 |  | 88.7909 | 98.1588 | 0.79999 | 1073570 | 778797.8125
01:00 |  | 95.7276 | 928.0486 | 0.73877 |  | 88.2793 | 98.1448 | 0.79999 | 1078092 | 783072.3125
01:30 |  | 98.0217 | 939.7191 | 0.74521 |  | 87.6043 | 98.1238 | 0.79999 | 1077039 | 783604.125
02:00 |  | 99.3537 | 955.8113 | 0.76334 |  | 87.0144 | 98.0917 | 0.79999 | 1077128 | 784694.625
02:30 |  | 96.2274 | 964.5568 | 0.76912 |  | 86.3208 | 98.0826 | 0.79999 | 1075647 | 785056
03:00 |  | 94.0437 | 964.275 | 0.76464 |  | 85.6669 | 98.0688 | 0.79999 | 1075542 | 786298.625
03:30 |  | 93.9516 | 933.1211 | 0.77906 |  | 85.2214 | 98.0492 | 0.79999 | 1075713 | 787246.1875
04:00 |  | 90.5717 | 920.2467 | 0.77536 |  | 84.9164 | 98.0219 | 0.79999 | 1075846 | 787793
04:30 |  | 88.7748 | 901.2596 | 0.74027 |  | 84.6711 | 98.0012 | 0.79999 | 1076100 | 788356.3125
05:00 |  | 84.5351 | 876.6012 | 0.72159 |  | 84.3883 | 97.9823 | 0.79999 | 1074414 | 787588.125
05:30 |  | 76.9712 | 895.3304 | 0.62184 |  | 83.9738 | 97.9871 | 0.79999 | 1073433 | 787821.625
06:00 |  | 78.9496 | 871.859 | 0.62159 |  | 83.6963 | 97.988 | 0.79999 | 1073824 | 788728.3125
06:30 |  | 82.4691 | 854.5432 | 0.61108 |  | 83.4023 | 97.9647 | 0.79999 | 1073061 | 788630.625
07:00 |  | 84.5931 | 862.1074 | 0.60893 |  | 83.5636 | 97.9545 | 0.79999 | 1072788 | 787994.125
07:30 |  | 93.5327 | 875.3701 | 0.64351 |  | 84.106 | 97.9352 | 0.79999 | 1071890 | 785986.125
08:00 |  | 96.4469 | 853.2852 | 0.74045 |  | 84.8117 | 97.9187 | 0.79999 | 1072007 | 784390.3125
08:30 |  | 99.0703 | 834.8939 | 0.83333 |  | 85.5926 | 97.9186 | 0.79999 | 1072461 | 783010.8125
09:00 |  | 100.6438 | 823.3066 | 0.87326 |  | 86.1898 | 97.9163 | 0.79999 | 1070771 | 780462.375
09:30 |  | 104.8783 | 829.4894 | 0.93309 |  | 86.9736 | 97.9056 | 0.79999 | 1071078 | 778900.875
10:00 |  | 104.3125 | 850.1051 | 0.99692 |  | 87.9732 | 97.8877 | 0.79999 | 1071849 | 777164.125
10:30 |  | 101.4434 | 859.5199 | 1.062 |  | 88.8375 | 97.8501 | 0.79999 | 1070988 | 774387.625
11:00 |  | 99.3844 | 874.0939 | 1.1704 |  | 89.8261 | 97.8165 | 0.79999 | 1070766 | 771852
11:30 |  | 91.8782 | 896.5496 | 1.0993 |  | 90.5323 | 97.7896 | 0.79999 | 1070531 | 769972.625
12:00 |  | 90.0316 | 893.0363 | 1.1534 |  | 91.5021 | 97.7689 | 0.79999 | 1071885 | 768734.3125
12:30 |  | 93.3269 | 868.741 | 1.292 |  | 92.3072 | 97.7487 | 0.79999 | 1070832 | 766126.875
13:00 |  | 90.1843 | 881.2789 | 1.3387 |  | 93.0824 | 97.6996 | 0.79999 | 1071522 | 764614.6875
13:30 |  | 86.2545 | 881.9283 | 1.3044 |  | 93.804 | 97.6625 | 0.79999 | 1071798 | 763015.625
14:00 |  | 85.7053 | 897.3066 | 1.3023 |  | 94.0058 | 97.6512 | 0.79999 | 1073249 | 763540.125
14:30 |  | 92.3567 | 898.2308 | 1.4778 | A | 94.4614 | 97.6339 | 0.79999 | 1073170 | 762403.125
15:00 |  | 91.9828 | 903.5373 | 1.532 | A | 95.0185 | 97.6304 | 0.79999 | 1073184 | 761231.1875
15:30 |  | 92.6366 | 917.0547 | 1.4708 | A | 95.6962 | 97.6041 | 0.79999 | 1071868 | 758699.125
16:00 |  | 96.215 | 905.2785 | 1.5302 | A | 96.1097 | 97.5802 | 0.79999 | 1073579 | 758870.125
16:30 |  | 95.2318 | 878.342 | 1.4557 | A | 96.3559 | 97.5649 | 0.79999 | 1074672 | 759019.8125
17:00 |  | 89.2756 | 871.2303 | 1.3532 |  | 96.5669 | 97.5571 | 0.79999 | 1073978 | 758034
17:30 |  | 91.0584 | 867.4346 | 1.3161 |  | 96.7716 | 97.5456 | 0.79999 | 1073750 | 757364.875
18:00 |  | 91.3995 | 853.5574 | 1.2891 |  | 96.9035 | 97.5418 | 0.79999 | 1072171 | 755951.125
18:30 |  | 90.7649 | 831.2826 | 1.1501 |  | 95.9569 | 97.5665 | 0.79999 | 1073042 | 758691.625
19:00 |  | 84.8773 | 842.9648 | 0.90594 |  | 94.5864 | 97.5927 | 0.79999 | 1070751 | 760099.625
19:30 |  | 86.118 | 845.3193 | 0.86172 |  | 93.8081 | 97.5908 | 0.79999 | 1070723 | 761678.6875
20:00 |  | 92.3078 | 843.0287 | 0.87842 |  | 93.239 | 97.5946 | 0.79999 | 1072238 | 763972.375
20:30 |  | 101.0384 | 855.7508 | 0.95517 |  | 92.6321 | 97.6207 | 0.79999 | 1072584 | 765690.125
21:00 |  | 103.8357 | 844.1484 | 1.0071 |  | 92.2258 | 97.6436 | 0.79999 | 1073378 | 767290.125
21:30 |  | 109.1443 | 837.4567 | 1.1176 |  | 91.7517 | 97.6556 | 0.79999 | 1073895 | 768750.625
22:00 |  | 105.3681 | 855.8006 | 1.1132 |  | 91.2574 | 97.6598 | 0.79999 | 1074415 | 770200.1875
22:30 |  | 116.7675 | 865.6061 | 1.2218 |  | 90.6452 | 97.6512 | 0.79999 | 1075949 | 772528.8125
23:00 |  | 119.3633 | 866.0588 | 1.3071 |  | 90.3856 | 97.6644 | 0.79999 | 1076300 | 773438.8125
23:30 |  | 119.7848 | 874.8596 | 1.31 |  | 90.0646 | 97.6615 | 0.79999 | 1076930 | 774551.625
24:00 |  | 120.3655 | 888.7687 | 1.3571 |  | 89.6121 | 97.6582 | 0.79999 | 1076120 | 774909.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie