## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa | [5 empty] | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 225.5059 |  |  | F | 0.0015019 |  | 72.9928 |  | 98.6052 |  | 5.1 |  | 85651.0193 |  | 61756.1445
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 | [9 empty] | 3 / 6,3
Množstvo ZL [kg] |  | 318.1215 |  | 0 |  | 0.001855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 741.0737 |  |  |  | 741.0737 | [9 empty] | 741.0737
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | [5 empty] | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa | [5 empty] | m3/h ns
00:30 |  | 207.0077 |  |  | F | 0 |  | 72.7615 |  | 98.6453 |  | 5.1 |  | 85485.0781 |  | 62382.0498
01:00 |  | 204.5569 |  |  | F | 0 |  | 72.551 |  | 98.6403 |  | 5.1 |  | 85585.9141 |  | 62490.5128
01:30 |  | 205.8831 |  |  | F | 0 |  | 72.876 |  | 98.6288 |  | 5.1 |  | 85493.4141 |  | 62357.0796
02:00 |  | 208.6375 |  |  | F | 0 |  | 73.3767 |  | 98.6259 |  | 5.1 |  | 85328.9219 |  | 62145.3291
02:30 |  | 209.1261 |  |  | F | 0 |  | 72.8173 |  | 98.6123 |  | 5.1 |  | 85294.3281 |  | 62211.9952
03:00 |  | 209.4562 |  |  | F | 0 |  | 72.425 |  | 98.5963 |  | 5.1 |  | 85126.4453 |  | 62149.9625
03:30 |  | 212.3442 |  |  | F | 0 |  | 72.8727 |  | 98.5965 |  | 5.1 |  | 85086.9766 |  | 62040.8716
04:00 |  | 216.3454 |  |  | F | 0 |  | 73.3043 |  | 98.607 |  | 5.1 |  | 85242.4609 |  | 62083.4318
04:30 |  | 213.1314 |  |  | F | 0 |  | 72.7197 |  | 98.6008 |  | 5.1 |  | 85215.7109 |  | 62164.956
05:00 |  | 212.2115 |  |  | F | 0 |  | 72.3252 |  | 98.5847 |  | 5.1 |  | 84977.8672 |  | 62052.0601
05:30 |  | 217.9077 |  |  | F | 0 |  | 72.4897 |  | 98.5888 |  | 5.1 |  | 84881.6953 |  | 61954.9512
06:00 |  | 228.9397 |  |  | F | 0 |  | 72.5505 |  | 98.6005 |  | 5.1 |  | 85153.6875 |  | 62149.9477
06:30 |  | 226.2394 |  |  | F | 0 |  | 72.3339 |  | 98.6269 |  | 5.1 |  | 85348.8594 |  | 62348.0689
07:00 |  | 228.887 |  |  | F | 0 |  | 72.9252 |  | 98.6222 |  | 5.1 |  | 87195.6406 |  | 63585.3648
07:30 |  | 231.5731 |  |  | F | 0 |  | 73.3793 |  | 98.6282 |  | 5.1 |  | 86549.5312 |  | 63035.2855
08:00 |  | 229.0536 |  |  | F | 0 |  | 73.3954 |  | 98.6417 |  | 5.1 |  | 86567.3516 |  | 63054.0045
08:30 |  | 264.5554 |  |  | F | 0 |  | 73.0273 |  | 98.6466 |  | 5.1 |  | 86924.1953 |  | 63384.3365
09:00 |  | 225.421 |  |  | F | 0 |  | 72.6472 |  | 98.6505 |  | 5.1 |  | 85688.1094 |  | 62554.1845
09:30 |  | 245.8558 |  |  | F | 0 |  | 72.7505 |  | 98.646 |  | 5.1 |  | 85215.9453 |  | 62188.0953
10:00 |  | 236.4251 |  |  | F | 0 |  | 72.7257 |  | 98.6481 |  | 5.1 |  | 84643.2422 |  | 61775.8777
10:30 |  | 294.5926 |  |  | F | 0 |  | 72.5014 |  | 98.6562 |  | 5.1 |  | 83990.3281 |  | 61344.199
11:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 72.7909 |  | 98.67 |  | 5.1 |  | 83892.3281 |  | 61229.9029
11:30 |  | 0 | E |  | F | 0 | E |  | F |  | F |  | F |  | F | 51571.8999 | E
12:00 |  |  | F |  | F | 0.05087 | E |  | F |  | F |  | F |  | F | 51571.8999 | E
12:30 |  |  | F |  | F | 0.02122 | E |  | F |  | F |  | F |  | F | 51571.8999 | E
13:00 |  | 320.5755 |  |  | F | 0 |  | 72.2755 |  | 98.6103 |  | 5.1 |  | 81839.2266 |  | 59784.3614
13:30 |  | 198.8858 |  |  | F | 0 |  | 73.0099 |  | 98.6041 |  | 5.1 |  | 82573 |  | 60188.5995
14:00 |  | 216.1009 |  |  | F | 0 |  | 73.4214 |  | 98.5993 |  | 5.1 |  | 82946.4531 |  | 60386.06
14:30 |  | 214.72 |  |  | F | 0 |  | 72.9649 |  | 98.5981 |  | 5.1 |  | 84078.7109 |  | 61290.3671
15:00 |  | 219.0376 |  |  | F | 0 |  | 72.8795 |  | 98.5944 |  | 5.1 |  | 84060.8203 |  | 61290.1937
15:30 |  | 220.8796 |  |  | F | 0 |  | 73.4298 |  | 98.5978 |  | 5.1 |  | 83945.1953 |  | 61110.7637
16:00 |  | 226.0825 |  |  | F | 0 |  | 73.5968 |  | 98.6064 |  | 5.1 |  | 83886.4766 |  | 61043.9712
16:30 |  | 228.483 |  |  | F | 0 |  | 73.2371 |  | 98.6111 |  | 5.1 |  | 83910.9922 |  | 61128.1175
17:00 |  | 231.6136 |  |  | F | 0 |  | 73.0276 |  | 98.609 |  | 5.1 |  | 84175.2266 |  | 61356.4168
17:30 |  | 227.2561 |  |  | F | 0 |  | 72.7056 |  | 98.6058 |  | 5.1 |  | 83560.6719 |  | 60963.1757
18:00 |  | 225.0178 |  |  | F | 0 |  | 72.5067 |  | 98.6101 |  | 5.1 |  | 86691.3516 |  | 63286.3889
18:30 |  | 221.4335 |  |  | F | 0 |  | 72.4283 |  | 98.6116 |  | 5.1 |  | 86454.6484 |  | 63128.8268
19:00 |  | 216.2997 |  |  | F | 0 |  | 72.6238 |  | 98.6016 |  | 5.1 |  | 86036.3359 |  | 62781.5206
19:30 |  | 256.1288 |  |  | F | 0 |  | 73.1759 |  | 98.5841 |  | 5.1 |  | 87025.3516 |  | 63390.7337
20:00 |  | 253.7646 |  |  | F | 0 |  | 73.4074 |  | 98.587 |  | 5.1 |  | 87420.4688 |  | 63637.8409
20:30 |  | 217.1812 |  |  | F | 0 |  | 73.142 |  | 98.5865 |  | 5.1 |  | 87459.7969 |  | 63714.924
21:00 |  | 232.4176 |  |  | F | 0 |  | 73.256 |  | 98.5776 |  | 5.1 |  | 87434.1328 |  | 63669.5462
21:30 |  | 237.1492 |  |  | F | 0 |  | 73.6828 |  | 98.563 |  | 5.1 |  | 88381.3203 |  | 64270.5943
22:00 |  | 269.3612 |  |  | F | 0 |  | 74.3346 |  | 98.5635 |  | 5.1 |  | 89488.7578 |  | 64954.1352
22:30 |  | 276.0859 |  |  | F | 0 |  | 73.7781 |  | 98.5607 |  | 5.1 |  | 89442.2812 |  | 65022.7528
23:00 |  | 230.643 |  |  | F | 0 |  | 73.141 |  | 98.5472 |  | 5.1 |  | 89003.5391 |  | 64813.9439
23:30 |  | 235.0229 |  |  | F | 0 |  | 73.36 |  | 98.5281 |  | 5.1 |  | 88434.5078 |  | 64346.4062
24:00 |  | 245.4742 |  |  | F | 0 |  | 73.7457 |  | 98.512 |  | 5.1 |  | 87158.5703 |  | 63337.1285
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 |  | 0 |  | 0 |  | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie