## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-22
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 179.7238 |  | F | 0.43174 |  | 66.243 |  | 99.1112 | 5 | 76480.5171 | 57211.7422
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 246.3911 | 0 |  | 0.011434 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 686.5409 |  |  | 686.5409 | [6 empty] | 686.5409
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 199.4272 |  | F | 0.39776 |  | 65.7051 |  | 99.3133 | 5 | 76603.3281 | 57511.714
01:00 |  | 200.418 |  | F | 0.40592 |  | 65.5568 |  | 99.3057 | 5 | 76476.6094 | 57437.3345
01:30 |  | 204.5564 |  | F | 0.49458 |  | 65.0194 |  | 99.2973 | 5 | 76476.1172 | 57523.3771
02:00 |  | 254.3098 |  | F | 0.46742 |  | 64.5738 |  | 99.2894 | 5 | 76665 | 57736.9423
02:30 |  | 135.5913 |  | F | 0.48182 |  | 64.7298 |  | 99.2697 | 5 | 75960.0781 | 57168.2651
03:00 |  | 133.487 |  | F | 0.49286 |  | 65.1235 |  | 99.2483 | 5 | 75696.9531 | 56891.6824
03:30 |  | 143.7674 |  | F | 0.50771 |  | 65.2641 |  | 99.2301 | 5 | 75313.1641 | 56569.3772
04:00 |  | 165.1475 |  | F | 0.55505 |  | 64.9589 |  | 99.2104 | 5 | 75483.4844 | 56737.1748
04:30 |  | 182.0936 |  | F | 0.46261 |  | 64.5649 |  | 99.1887 | 5 | 75721.4375 | 56970.0151
05:00 |  | 192.534 |  | F | 0.46363 |  | 64.5746 |  | 99.179 | 5 | 76814.8672 | 57785.3184
05:30 |  | 185.0276 |  | F | 0.48625 |  | 65.0155 |  | 99.1612 | 5 | 78113.7891 | 58675.3314
06:00 |  | 200.705 |  | F | 0.50369 |  | 65.0496 |  | 99.1471 | 5 | 78398.8984 | 58875.1981
06:30 |  | 177.6168 |  | F | 0.49247 |  | 64.7047 |  | 99.1378 | 5 | 78542.0078 | 59037.3339
07:00 |  | 175.3726 |  | F | 0.46692 |  | 64.2725 |  | 99.1372 | 5 | 78073.1406 | 58759.6859
07:30 |  | 177.7566 |  | F | 0.45673 |  | 64.313 |  | 99.129 | 5 | 77298.8203 | 58165.1678
08:00 |  | 176.8566 |  | F | 0.50042 |  | 64.7229 |  | 99.1235 | 5 | 77594.5859 | 58313.6166
08:30 |  | 183.3162 |  | F | 0.44453 |  | 65.0313 |  | 99.1321 | 5 | 76708.7266 | 57600.3412
09:00 |  | 194.8719 |  | F | 0.39427 |  | 64.941 |  | 99.1396 | 5 | 72945.875 | 54793.5929
09:30 |  | 192.9147 |  | F | 0.39414 |  | 64.8277 |  | 99.1452 | 5 | 73634.1172 | 55332.1982
10:00 |  | 187.0959 |  | F | 0.38689 |  | 65.4387 |  | 99.1478 | 5 | 74698.1719 | 56031.9841
10:30 |  | 186.0321 |  | F | 0.38412 |  | 66.1769 |  | 99.1459 | 5 | 74584.75 | 55824.1314
11:00 |  | 206.2382 |  | F | 0.38744 |  | 66.569 |  | 99.1377 | 5 | 75104.0938 | 56143.3173
11:30 |  | 261.1576 |  | F | 0.3851 |  | 66.5078 |  | 99.1353 | 5 | 76104.9688 | 56900.3648
12:00 |  | 275.8064 |  | F | 0.39068 |  | 66.1015 |  | 99.1413 | 5 | 76121.2656 | 56984.1672
12:30 |  | 156.3167 |  | F | 0.38765 |  | 66.2475 |  | 99.1433 | 5 | 76021.1719 | 56885.9051
13:00 |  | 122.9079 |  | F | 0.38489 |  | 67.0394 |  | 99.14 | 5 | 77752.8516 | 58044.3167
13:30 |  | 114.5015 |  | F | 0.38561 |  | 67.8476 |  | 99.1251 | 5 | 77867.0625 | 57983.0949
14:00 |  | 112.1603 |  | F | 0.39192 |  | 68.2938 |  | 99.1251 | 5 | 78621.4453 | 58468.3276
14:30 |  | 114.1962 |  | F | 0.39935 |  | 68.471 |  | 99.1175 | 5 | 78948.7422 | 58676.8001
15:00 |  | 114.1593 |  | F | 0.3907 |  | 68.6797 |  | 99.1118 | 5 | 78894.3906 | 58597.2022
15:30 |  | 110.5403 |  | F | 0.47933 |  | 68.6803 |  | 99.0902 | 5 | 78893.8828 | 58583.9862
16:00 |  | 109.9254 |  | F | 0.5024 |  | 68.7416 |  | 99.0707 | 5 | 79138.6172 | 58743.622
16:30 |  | 109.1021 |  | F | 0.54837 |  | 68.7371 |  | 99.0552 | 5 | 78243.2344 | 58070.6576
17:00 |  | 125.6592 |  | F | 0.4362 |  | 68.5632 |  | 99.0488 | 5 | 77383.3594 | 57457.9835
17:30 |  | 139.2368 |  | F | 0.43082 |  | 68.1296 |  | 99.0465 | 5 | 74675.8359 | 55516.7478
18:00 |  | 153.2617 |  | F | 0.42417 |  | 67.7393 |  | 99.045 | 5 | 74873.8672 | 55726.8903
18:30 |  | 182.3132 |  | F | 0.44486 |  | 67.435 |  | 99.0315 | 5 | 75050.4531 | 55900.5887
19:00 |  | 207.8704 |  | F | 0.38877 |  | 67.4139 |  | 99.0253 | 5 | 75148.4531 | 55973.5595
19:30 |  | 211.3167 |  | F | 0.38732 |  | 67.3706 |  | 99.0168 | 5 | 75565.5156 | 56286.55
20:00 |  | 214.4849 |  | F | 0.39153 |  | 67.1073 |  | 99.011 | 5 | 75451.1484 | 56241.5546
20:30 |  | 215.1728 |  | F | 0.39286 |  | 66.6538 |  | 99.0038 | 5 | 75662.7656 | 56470.4598
21:00 |  | 215.7102 |  | F | 0.39184 |  | 66.2675 |  | 98.9933 | 5 | 75557.3203 | 56449.9554
21:30 |  | 220.9255 |  | F | 0.39851 |  | 66.0292 |  | 98.9741 | 5 | 74230.9609 | 55487.1928
22:00 |  | 221.2169 |  | F | 0.39332 |  | 66.1959 |  | 98.9619 | 5 | 74548.8438 | 55690.5532
22:30 |  | 222.3723 |  | F | 0.38887 |  | 66.3302 |  | 98.946 | 5 | 75750.0547 | 56556.4739
23:00 |  | 220.0943 |  | F | 0.39466 |  | 66.2585 |  | 98.9309 | 5 | 76951.9922 | 57457.2164
23:30 |  | 212.9761 |  | F | 0.39564 |  | 65.9874 |  | 98.9235 | 5 | 78218.8203 | 58445.4216
24:00 |  | 208.2232 |  | F | 0.39099 |  | 65.7034 |  | 98.909 | 5 | 78479.7812 | 58680.9338
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie