## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-30
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 194.4322 |  | F | 0.026634 |  | 64.9801 |  | 99.674 | 5.1 | 82654.589 | 62348.555
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 290.9304 | 0 |  | 0.012461 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 748.1827 |  |  | 748.1827 | [6 empty] | 748.1827
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 187.39 |  | F | 0.00959 |  | 64.8815 |  | 99.5386 | 5.1 | 82605.4688 | 62244.5018
01:00 |  | 193.7224 |  | F | 0 |  | 65.4574 |  | 99.5478 | 5.1 | 82750.6328 | 62253.6189
01:30 |  | 195.785 |  | F | 0 |  | 65.0976 |  | 99.5521 | 5.1 | 82663.8672 | 62257.1769
02:00 |  | 193.8977 |  | F | 0 |  | 64.3437 |  | 99.5625 | 5.1 | 82763.5234 | 62478.008
02:30 |  | 195.574 |  | F | 0 |  | 64.6081 |  | 99.5651 | 5.1 | 82602.3828 | 62309.1655
03:00 |  | 195.1724 |  | F | 0 |  | 65.1311 |  | 99.5774 | 5.1 | 82665.3281 | 62267.941
03:30 |  | 194.2741 |  | F | 0.14459 |  | 64.9851 |  | 99.5923 | 5.1 | 82514.6484 | 62190.6073
04:00 |  | 194.0536 |  | F | 0.09673 |  | 64.6963 |  | 99.6012 | 5.1 | 82570.0234 | 62291.0825
04:30 |  | 194.6556 |  | F | 0 |  | 64.2516 |  | 99.6132 | 5.1 | 82577.9453 | 62386.6527
05:00 |  | 192.6865 |  | F | 0 |  | 64.3479 |  | 99.6128 | 5.1 | 82736.4609 | 62488.3506
05:30 |  | 195.813 |  | F | 0.07668 |  | 65.0668 |  | 99.6065 | 5.1 | 82771.0703 | 62377.6684
06:00 |  | 192.9379 |  | F | 0.12363 |  | 64.9504 |  | 99.607 | 5.1 | 82708.4688 | 62352.2439
06:30 |  | 191.5035 |  | F | 0 |  | 64.2636 |  | 99.6102 | 5.1 | 82600.8906 | 62399.9328
07:00 |  | 192.7865 |  | F | 0 |  | 64.2095 |  | 99.6154 | 5.1 | 82598.8672 | 62411.6587
07:30 |  | 191.5359 |  | F | 0 |  | 64.3293 |  | 99.6169 | 5.1 | 83359.6719 | 62965.1044
08:00 |  | 196.2988 |  | F | 0.01814 |  | 64.0384 |  | 99.6242 | 5.1 | 83544.4766 | 63163.7724
08:30 |  | 195.0737 |  | F | 0.01172 |  | 63.468 |  | 99.639 | 5.1 | 83389.4688 | 63162.7492
09:00 |  | 203.1128 |  | F | 0.00809 |  | 63.6736 |  | 99.6578 | 5.1 | 83143.0234 | 62949.5384
09:30 |  | 205.8043 |  | F | 0.02994 |  | 64.2578 |  | 99.6693 | 5.1 | 83003.5781 | 62742.3702
10:00 |  | 201.1805 |  | F | 0 |  | 64.4585 |  | 99.695 | 5.1 | 83009.4219 | 62725.6789
10:30 |  | 198.2004 |  | F | 0 |  | 64.4152 |  | 99.7045 | 5.1 | 83007.5859 | 62738.3032
11:00 |  | 198.913 |  | F | 0.02552 |  | 64.7668 |  | 99.7144 | 5.1 | 83155.3203 | 62790.8103
11:30 |  | 196.3123 |  | F | 0.00535 |  | 65.0603 |  | 99.719 | 5.1 | 82772.8359 | 62450.6332
12:00 |  | 196.7207 |  | F | 0.0236 |  | 65.581 |  | 99.7137 | 5.1 | 82765.4453 | 62345.7762
12:30 |  | 197.4296 |  | F | 0 |  | 65.8873 |  | 99.7149 | 5.1 | 82655.125 | 62207.1684
13:00 |  | 195.5536 |  | F | 0.0154 |  | 65.6149 |  | 99.7267 | 5.1 | 82422.0234 | 62088.9675
13:30 |  | 196.4804 |  | F | 0.02178 |  | 65.7007 |  | 99.743 | 5.1 | 82479.6641 | 62126.7794
14:00 |  | 202.0006 |  | F | 0.05966 |  | 66.3958 |  | 99.7641 | 5.1 | 82338.4141 | 61906.5423
14:30 |  | 202.0198 |  | F | 0.07249 |  | 66.4797 |  | 99.7728 | 5.1 | 82229.7031 | 61814.9184
15:00 |  | 201.6633 |  | F | 0.06101 |  | 65.9344 |  | 99.7497 | 5.1 | 82375.875 | 62009.9988
15:30 |  | 201.3691 |  | F | 0.04296 |  | 65.6776 |  | 99.7317 | 5.1 | 82345.2969 | 62022.7681
16:00 |  | 201.3429 |  | F | 0.00869 |  | 65.6733 |  | 99.7077 | 5.1 | 82170.5859 | 61877.0982
16:30 |  | 200.8748 |  | F | 0 |  | 65.7877 |  | 99.7045 | 5.1 | 82328.3828 | 61973.0063
17:00 |  | 203.7213 |  | F | 0 |  | 65.9338 |  | 99.7096 | 5.1 | 82319.8672 | 61943.0629
17:30 |  | 202.2571 |  | F | 0 |  | 65.5698 |  | 99.7107 | 5.1 | 82457.7734 | 62114.1556
18:00 |  | 200.6335 |  | F | 0 |  | 64.9529 |  | 99.7155 | 5.1 | 82219.5547 | 62050.7153
18:30 |  | 202.2393 |  | F | 0.01498 |  | 65.3472 |  | 99.7173 | 5.1 | 82241.5703 | 61996.1589
19:00 |  | 200.2404 |  | F | 0 |  | 65.8059 |  | 99.7187 | 5.1 | 82139.7031 | 61836.4475
19:30 |  | 199.1876 |  | F | 0.01904 |  | 65.316 |  | 99.7238 | 5.1 | 82187.0859 | 61964.8227
20:00 |  | 204.2968 |  | F | 0 |  | 64.9875 |  | 99.7242 | 5.1 | 82445.875 | 62220.5806
20:30 |  | 194.787 |  | F | 0 |  | 64.6824 |  | 99.7336 | 5.1 | 82703.2266 | 62477.0724
21:00 |  | 190.5374 |  | F | 0 |  | 64.7227 |  | 99.7433 | 5.1 | 83270.1094 | 62903.9313
21:30 |  | 198.4116 |  | F | 0.05444 |  | 65.207 |  | 99.7356 | 5.1 | 82951.1953 | 62568.5094
22:00 |  | 194.8724 |  | F | 0.00583 |  | 64.9181 |  | 99.7312 | 5.1 | 82820.7578 | 62520.7141
22:30 |  | 152.1585 |  | F | 0 |  | 64.1064 |  | 99.7242 | 5.1 | 82655.625 | 62541.8418
23:00 |  | 153.4824 |  | F | 0.09202 |  | 64.2572 |  | 99.7143 | 5.1 | 82435.5938 | 62341.2966
23:30 |  | 168.7112 |  | F | 0.03494 |  | 64.9481 |  | 99.6944 | 5.1 | 82349.1641 | 62136.2703
24:00 |  | 175.0721 |  | F | 0.20161 |  | 64.8014 |  | 99.6842 | 5.1 | 82597.6953 | 62344.4659
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie