## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-15
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 241.3584 |  | F | 0.00081958 |  | 72.7287 |  | 98.9022 | 5.1 | 86092.6844 | 62995.5138
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 364.843 | 0 |  | 0.001205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 755.9462 |  |  | 755.9462 | [6 empty] | 755.9462
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 232.0327 |  | F | 0 |  | 72.9461 |  | 98.8905 | 5.1 | 86372.8594 | 63152.8794
01:00 |  | 236.7577 |  | F | 0 |  | 73.1585 |  | 98.8915 | 5.1 | 86480.2344 | 63193.2312
01:30 |  | 236.1056 |  | F | 0 |  | 73.2473 |  | 98.8882 | 5.1 | 86645.0625 | 63295.3721
02:00 |  | 236.6087 |  | F | 0 |  | 72.9295 |  | 98.8831 | 5.1 | 87058.6641 | 63652.5786
02:30 |  | 237.6322 |  | F | 0 |  | 72.8146 |  | 98.887 | 5.1 | 86822.6875 | 63503.6489
03:00 |  | 236.1717 |  | F | 0 |  | 72.6885 |  | 98.8768 | 5.1 | 86862.6875 | 63549.5281
03:30 |  | 237.8362 |  | F | 0 |  | 72.7866 |  | 98.8726 | 5.1 | 86903.0312 | 63558.3151
04:00 |  | 240.4866 |  | F | 0 |  | 72.4388 |  | 98.8837 | 5.1 | 86985.8203 | 63690.0413
04:30 |  | 241.1539 |  | F | 0 |  | 72.2632 |  | 98.8996 | 5.1 | 86986.0703 | 63732.8754
05:00 |  | 242.8308 |  | F | 0 |  | 72.4817 |  | 98.9079 | 5.1 | 86853.2891 | 63600.6619
05:30 |  | 243.7186 |  | F | 0 |  | 72.8031 |  | 98.9114 | 5.1 | 86955.6016 | 63618.6833
06:00 |  | 242.7144 |  | F | 0 |  | 72.3312 |  | 98.9169 | 5.1 | 87016.7812 | 63753.9331
06:30 |  | 241.3418 |  | F | 0 |  | 71.7428 |  | 98.9236 | 5.1 | 87060.4375 | 63899.0463
07:00 |  | 209.2058 |  | F | 0 |  | 71.9576 |  | 98.9409 | 5.1 | 87338.7109 | 64074.6078
07:30 |  | 225.2719 |  | F | 0 |  | 72.6493 |  | 98.9615 | 5.1 | 87876.4062 | 64353.5396
08:00 |  | 227.9164 |  | F | 0 |  | 72.657 |  | 98.9763 | 5.1 | 88016.0312 | 64464.0019
08:30 |  | 229.1552 |  | F | 0 |  | 71.6076 |  | 98.9879 | 5.1 | 88273.1328 | 64856.6823
09:00 |  | 236.9915 |  | F | 0 |  | 71.8604 |  | 98.9882 | 5.1 | 88277.7344 | 64812.7737
09:30 |  | 243.4215 |  | F | 0 |  | 72.817 |  | 98.9851 | 5.1 | 88213.7188 | 64584.6646
10:00 |  | 228.5702 |  | F | 0 |  | 73.3107 |  | 98.9864 | 5.1 | 88019.3906 | 64351.3656
10:30 |  | 232.6568 |  | F | 0 |  | 72.8752 |  | 98.9878 | 5.1 | 87234.5312 | 63858.7439
11:00 |  | 247.0386 |  | F | 0 |  | 73.1889 |  | 98.9951 | 5.1 | 86409.5469 | 63202.198
11:30 |  | 259.5849 |  | F | 0 |  | 73.5979 |  | 98.993 | 5.1 | 84083.2812 | 61426.8355
12:00 |  | 257.7542 |  | F | 0.03934 |  | 73.4502 |  | 98.9887 | 5.1 | 84122.8594 | 61479.2691
12:30 |  | 254.0071 |  | F | 0 |  | 72.9853 |  | 98.9821 | 5.1 | 83980.1719 | 61453.3394
13:00 |  | 195.131 |  | F | 0 |  | 73.4112 |  | 98.9756 | 5.1 | 83758.7266 | 61211.9733
13:30 |  | 242.0624 |  | F | 0 |  | 73.7841 |  | 98.967 | 5.1 | 85881.4375 | 62690.354
14:00 |  | 208.8963 |  | F | 0 |  | 73.6777 |  | 98.9437 | 5.1 | 85368.5469 | 62320.4031
14:30 |  | 226.5741 |  | F | 0 |  | 73.6941 |  | 98.916 | 5.1 | 85820.3906 | 62629.783
15:00 |  | 241.1209 |  | F | 0 |  | 73.468 |  | 98.9018 | 5.1 | 85714.125 | 62583.9921
15:30 |  | 244.7881 |  | F | 0 |  | 73.6834 |  | 98.8864 | 5.1 | 85750.375 | 62561.891
16:00 |  | 252.571 |  | F | 0 |  | 73.7475 |  | 98.8816 | 5.1 | 85724.7969 | 62528.622
16:30 |  | 258.2635 |  | F | 0 |  | 73.4272 |  | 98.8603 | 5.1 | 85822.2812 | 62644.091
17:00 |  | 257.9624 |  | F | 0 |  | 73.3125 |  | 98.8451 | 5.1 | 85883.6484 | 62700.0023
17:30 |  | 256.4203 |  | F | 0 |  | 72.7974 |  | 98.8463 | 5.1 | 85714.7344 | 62670.5948
18:00 |  | 257.531 |  | F | 0 |  | 72.8075 |  | 98.8624 | 5.1 | 85892.2266 | 62808.7583
18:30 |  | 258.0124 |  | F | 0 |  | 72.6287 |  | 98.8684 | 5.1 | 85786.1406 | 62767.4297
19:00 |  | 258.5849 |  | F | 0 |  | 72.4848 |  | 98.8669 | 5.1 | 85765.0234 | 62777.1347
19:30 |  | 260.1516 |  | F | 0 |  | 72.8405 |  | 98.8623 | 5.1 | 85742.3672 | 62693.1676
20:00 |  | 260.3402 |  | F | 0 |  | 72.7735 |  | 98.8698 | 5.1 | 85688.5859 | 62670.715
20:30 |  | 257.8157 |  | F | 0 |  | 72.3697 |  | 98.8667 | 5.1 | 85617.2578 | 62689.764
21:00 |  | 256.1113 |  | F | 0 |  | 71.9096 |  | 98.8555 | 5.1 | 85644.9141 | 62786.5209
21:30 |  | 245.1468 |  | F | 0 |  | 72.0569 |  | 98.8415 | 5.1 | 85537.9297 | 62672.4219
22:00 |  | 239.4615 |  | F | 0 |  | 72.5049 |  | 98.8226 | 5.1 | 85376.125 | 62460.8461
22:30 |  | 242.9775 |  | F | 0 |  | 72.0495 |  | 98.8156 | 5.1 | 84499.6562 | 61896.7753
23:00 |  | 240.6495 |  | F | 0 |  | 71.2198 |  | 98.798 | 5.1 | 83606.25 | 61379.016
23:30 |  | 238.1743 |  | F | 0 |  | 71.1399 |  | 98.7764 | 5.1 | 83407.0781 | 61233.5909
24:00 |  | 229.4903 |  | F | 0 |  | 71.6006 |  | 98.7709 | 5.1 | 83597.4922 | 61287.9988
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie