## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-31
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.3942 | 503.9135 |  | F | 46.8561 | 98.9603 | 0.79999 | 165744.6911 | 137497.7417
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 235.8325 | 1594.5432 | 1.2181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1649.9729 | 1649.9729 | 1649.9729 | [5 empty] | 1649.9729
Výroba |  | x | x | 18880
Emisný faktor |  | x | x | 6.4516e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 31.9904 | 330.1063 |  | F | 40.6687 | 98.9622 | 0.79999 | 210515.9062 | 177572.0938
01:00 |  | 33.1222 | 332.7168 |  | F | 39.7549 | 98.9533 | 0.79999 | 210975.2969 | 178464.5938
01:30 |  | 34.3288 | 337.8078 |  | F | 39.3726 | 98.9467 | 0.79999 | 211539.0938 | 179148.7969
02:00 |  | 34.8987 | 347.8137 |  | F | 39.3365 | 98.9451 | 0.79999 | 211590.0938 | 179209.9062
02:30 |  | 37.6014 | 343.9863 |  | F | 39.4023 | 98.9423 | 0.79999 | 211169.2969 | 178810.7031
03:00 |  | 37.1615 | 346.8852 |  | F | 39.3115 | 98.9295 | 0.79999 | 210836.2031 | 178557.5
03:30 |  | 37.4115 | 348.9383 |  | F | 39.1881 | 98.9162 | 0.79999 | 211108.5938 | 178834.7031
04:00 |  | 39.4497 | 347.2678 |  | F | 39.1249 | 98.9142 | 0.79999 | 211262 | 178997.2031
04:30 |  | 39.0874 | 355.9867 |  | F | 39.4083 | 98.9214 | 0.79999 | 213827.4062 | 181020.2969
05:00 |  | 41.1217 | 361.7135 |  | F | 40.1583 | 98.9235 | 0.79999 | 214651.7969 | 181286.9062
05:30 |  | 43.6086 | 343.8963 |  | F | 40.2862 | 98.9258 | 0.79999 | 213108.5 | 179913.9062
06:00 |  | 42.3322 | 348.4578 |  | F | 40.2754 | 98.9388 | 0.79999 | 208687.2031 | 176210.4062
06:30 |  | 42.3646 | 341.0002 |  | F | 40.0872 | 98.9481 | 0.79999 | 207727.7031 | 175521.5938
07:00 |  | 45.5181 | 329.3496 |  | F | 39.962 | 98.9575 | 0.79999 | 205416.2969 | 173655
07:30 |  | 49.7542 | 411.9787 |  | F | 40.2529 | 98.9758 | 0.79999 | 183412.2969 | 154960.2969
08:00 |  | 63.3856 | 527.2203 |  | F | 43.8315 | 98.9988 | 0.79999 | 149055.0938 | 124526.3984
08:30 |  | 71.1468 | 519.5676 |  | F | 46.2504 | 99.0139 | 0.79999 | 148566.7969 | 123194.3984
09:00 |  | 101.2704 | 519.1711 |  | F | 47.184 | 99.0213 | 0.79999 | 130420.5 | 107834.7969
09:30 |  | 100.5905 | 510.7244 |  | F | 47.7281 | 99.0186 | 0.79999 | 147294.0938 | 121580.7969
10:00 |  | 97.5838 | 558.7365 |  | F | 47.875 | 99.0155 | 0.79999 | 147010.2031 | 121287.8984
10:30 |  | 84.8455 | 562.1246 |  | F | 48.7794 | 99.0091 | 0.79999 | 146633.7031 | 120629.8984
11:00 |  | 91.551 | 566.0439 |  | F | 49.5886 | 99.0019 | 0.79999 | 146580.0938 | 120274.5
11:30 |  | 96.1041 | 702.9183 |  | F | 49.7242 | 98.9901 | 0.79999 | 146501.7969 | 120144.7969
12:00 |  | 92.5973 | 653.0461 |  | F | 49.8155 | 98.9741 | 0.79999 | 147029.5 | 120524.2031
12:30 |  | 94.0304 | 625.1369 |  | F | 50.1222 | 98.9562 | 0.79999 | 147210.0938 | 120535.7031
13:00 |  | 95.2005 | 641.6289 |  | F | 50.3147 | 98.9355 | 0.79999 | 146965.7969 | 120239.1016
13:30 |  | 89.1417 | 608.5446 |  | F | 50.3113 | 98.9246 | 0.79999 | 146258.4062 | 119648.2969
14:00 |  | 89.5137 | 639.8246 |  | F | 50.6009 | 98.9126 | 0.79999 | 146207 | 119485.1016
14:30 |  | 92.6636 | 642.9098 |  | F | 50.829 | 98.9092 | 0.79999 | 147217.7031 | 120221.6016
15:00 |  | 88.5331 | 628.8031 |  | F | 50.6521 | 98.9093 | 0.79999 | 146149.7969 | 119415
15:30 |  | 88.5618 | 616.0705 |  | F | 50.7033 | 98.9053 | 0.79999 | 146478.2031 | 119659.5
16:00 |  | 93.843 | 557.818 |  | F | 50.6448 | 98.8981 | 0.79999 | 145970 | 119257.2031
16:30 |  | 97.1394 | 501.4084 |  | F | 50.699 | 98.9026 | 0.79999 | 146312 | 119522.3984
17:00 |  | 96.9664 | 522.424 |  | F | 50.9024 | 98.9167 | 0.79999 | 146502.2031 | 119619.6016
17:30 |  | 95.1878 | 560.4935 |  | F | 50.8982 | 98.9385 | 0.79999 | 146354 | 119526.2031
18:00 |  | 96.6209 | 520.0502 |  | F | 50.9963 | 98.9611 | 0.79999 | 146390.0938 | 119546.8984
18:30 |  | 94.2013 | 521.6344 |  | F | 50.6311 | 98.9857 | 0.79999 | 146359.2031 | 119686
19:00 |  | 97.8466 | 560.472 |  | F | 50.6589 | 98.9967 | 0.79999 | 146534.7969 | 119833.1016
19:30 |  | 98.9736 | 550.9467 |  | F | 51.0185 | 98.9969 | 0.79999 | 146207.5 | 119432.8984
20:00 |  | 95.8797 | 547.0314 |  | F | 51.1386 | 98.9933 | 0.79999 | 146215.9062 | 119391.3984
20:30 |  | 99.5368 | 535.785 |  | F | 51.1948 | 98.9894 | 0.79999 | 146472.2969 | 119575
21:00 |  | 96.7027 | 552.3 |  | F | 51.3865 | 98.9895 | 0.79999 | 145584.7969 | 118780.6016
21:30 |  | 93.3282 | 544.0539 |  | F | 51.4044 | 98.9989 | 0.79999 | 146009.4062 | 119131.6016
22:00 |  | 99.1135 | 559.5934 |  | F | 51.2033 | 99.0048 | 0.79999 | 146131.2031 | 119312.1016
22:30 |  | 99.2731 | 592.9658 |  | F | 51.3579 | 98.9941 | 0.79999 | 145823.4062 | 118991.2969
23:00 |  | 96.4666 | 597.0067 |  | F | 51.5148 | 98.9876 | 0.79999 | 145905.7969 | 118993.1016
23:30 |  | 98.3478 | 605.6111 |  | F | 51.3009 | 98.9764 | 0.79999 | 145831 | 118996.7969
24:00 |  | 91.0229 | 607.8768 |  | F | 51.2439 | 98.9678 | 0.79999 | 145735.0938 | 118929.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie