## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-24
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 268.3505 |  | F | 0.026985 |  | 73.4736 |  | 99.3925 | 5.1 | 79995.0649 | 58695.8566
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 377.8825 | 0 |  | 0.037795 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 704.3503 |  |  | 704.3503 | [6 empty] | 704.3503
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 242.7612 |  | F | 0 |  | 72.9209 |  | 99.5145 | 5.1 | 78824.4219 | 58001.6346
01:00 |  | 147.3125 |  | F | 0 |  | 72.7313 |  | 99.5079 | 5.1 | 78318.2578 | 57656.8985
01:30 |  | 254.7511 |  | F | 0 |  | 72.7209 |  | 99.5046 | 5.1 | 77321.7109 | 56923.1043
02:00 |  | 267.4954 |  | F | 0.20419 |  | 72.6458 |  | 99.4953 | 5.1 | 75893.0312 | 55878.2485
02:30 |  | 272.8136 |  | F | 0.04539 |  | 72.5671 |  | 99.4914 | 5.1 | 76010.5312 | 55975.315
03:00 |  | 282.4032 |  | F | 0.06429 |  | 72.7776 |  | 99.4836 | 5.1 | 76734.8125 | 56469.8843
03:30 |  | 286.4368 |  | F | 0.16222 |  | 72.7956 |  | 99.4665 | 5.1 | 78221.8828 | 57551.3047
04:00 |  | 285.7631 |  | F | 0.07779 |  | 72.6567 |  | 99.4586 | 5.1 | 77899.5234 | 57332.6234
04:30 |  | 279.3748 |  | F | 0.1371 |  | 72.4001 |  | 99.4537 | 5.1 | 76035.7266 | 55999.6656
05:00 |  | 222.5701 |  | F | 0.09331 |  | 72.585 |  | 99.445 | 5.1 | 75666.5625 | 55693.1352
05:30 |  | 256.0874 |  | F | 0 |  | 72.7294 |  | 99.4429 | 5.1 | 76226.6016 | 56080.7135
06:00 |  | 256.2978 |  | F | 0.05762 |  | 72.3345 |  | 99.4294 | 5.1 | 77730.6797 | 57244.8807
06:30 |  | 261.178 |  | F | 0 |  | 72.1748 |  | 99.421 | 5.1 | 79487.0938 | 58560.5442
07:00 |  | 258.7683 |  | F | 0.12931 |  | 72.7308 |  | 99.4235 | 5.1 | 83328.3828 | 61293.3832
07:30 |  | 249.1042 |  | F | 0.00632 |  | 73.493 |  | 99.4279 | 5.1 | 84653.6094 | 62134.0259
08:00 |  | 248.3027 |  | F | 0.10857 |  | 73.7432 |  | 99.4292 | 5.1 | 84688.9297 | 62115.8831
08:30 |  | 257.2814 |  | F | 0.06514 |  | 72.8213 |  | 99.4325 | 5.1 | 85156.5391 | 62627.4046
09:00 |  | 263.4154 |  | F | 0.09418 |  | 72.6814 |  | 99.4302 | 5.1 | 84969.4688 | 62513.6627
09:30 |  | 262.0888 |  | F | 0.04987 |  | 73.3244 |  | 99.4261 | 5.1 | 84580.8047 | 62109.6479
10:00 |  | 261.4153 |  | F | 0 |  | 74.0142 |  | 99.4329 | 5.1 | 84352.8359 | 61823.4006
10:30 |  | 261.0739 |  | F | 0 |  | 73.7415 |  | 99.4361 | 5.1 | 84289.2969 | 61827.3644
11:00 |  | 263.2144 |  | F | 0 |  | 73.3295 |  | 99.4441 | 5.1 | 83777.1953 | 61529.757
11:30 |  | 267.2261 |  | F | 0 |  | 73.8436 |  | 99.4529 | 5.1 | 83785.4141 | 61450.0751
12:00 |  | 270.7434 |  | F | 0 |  | 74.5721 |  | 99.4496 | 5.1 | 83547.3672 | 61145.0723
12:30 |  | 272.1625 |  | F | 0 |  | 74.3782 |  | 99.4474 | 5.1 | 83441.25 | 61100.1549
13:00 |  | 273.6321 |  | F | 0 |  | 74.1615 |  | 99.4365 | 5.1 | 83435.4219 | 61127.2939
13:30 |  | 270.0413 |  | F | 0 |  | 74.7887 |  | 99.4169 | 5.1 | 83237.5625 | 60860.397
14:00 |  | 277.8266 |  | F | 0 |  | 75.3575 |  | 99.4014 | 5.1 | 82957.5312 | 60547.2076
14:30 |  | 276.0662 |  | F | 0 |  | 74.9668 |  | 99.391 | 5.1 | 82869.0312 | 60544.1355
15:00 |  | 284.3452 |  | F | 0 |  | 74.6201 |  | 99.3908 | 5.1 | 81962.5469 | 59941.4881
15:30 |  | 283.9615 |  | F | 0 |  | 74.7271 |  | 99.3828 | 5.1 | 81467.9531 | 59556.6109
16:00 |  | 291.9017 |  | F | 0 |  | 74.6734 |  | 99.3813 | 5.1 | 80483.2344 | 58844.9569
16:30 |  | 284.7952 |  | F | 0 |  | 74.412 |  | 99.3712 | 5.1 | 77529.3594 | 56722.0929
17:00 |  | 282.5227 |  | F | 0 |  | 74.3517 |  | 99.3643 | 5.1 | 76670.0156 | 56099.2291
17:30 |  | 289.8213 |  | F | 0 |  | 74.4 |  | 99.3469 | 5.1 | 76656.7188 | 56071.8634
18:00 |  | 290.3366 |  | F | 0 |  | 74.1853 |  | 99.3321 | 5.1 | 76880.875 | 56262.2343
18:30 |  | 217.5694 |  | F | 0 |  | 73.8083 |  | 99.3391 | 5.1 | 77259.8984 | 56605.0428
19:00 |  | 275.499 |  | F | 0 |  | 73.4919 |  | 99.3363 | 5.1 | 77292.2578 | 56678.8062
19:30 |  | 298.5185 |  | F | 0 |  | 73.479 |  | 99.3226 | 5.1 | 76937.3984 | 56412.9521
20:00 |  | 302.6999 |  | F | 0 |  | 73.3813 |  | 99.3144 | 5.1 | 76999.8047 | 56469.918
20:30 |  | 279.7814 |  | F | 0 |  | 73.4773 |  | 99.2953 | 5.1 | 77325.2188 | 56682.0098
21:00 |  | 279.2739 |  | F | 0 |  | 73.5231 |  | 99.2758 | 5.1 | 77513.2656 | 56801.1843
21:30 |  | 278.859 |  | F | 0 |  | 73.2582 |  | 99.2611 | 5.1 | 77553.1016 | 56865.3869
22:00 |  | 279.581 |  | F | 0 |  | 73.2789 |  | 99.2526 | 5.1 | 78339.4609 | 57433.6398
22:30 |  | 279.7806 |  | F | 0 |  | 73.056 |  | 99.2461 | 5.1 | 78875.7656 | 57860.2698
23:00 |  | 284.0103 |  | F | 0 |  | 72.9794 |  | 99.2269 | 5.1 | 79669.4609 | 58444.0873
23:30 |  | 280.0147 |  | F | 0 |  | 72.8901 |  | 99.212 | 5.1 | 79837.125 | 58573.4297
24:00 |  | 269.9451 |  | F | 0 |  | 72.7528 |  | 99.1973 | 5.1 | 83068.1797 | 60959.0961
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie