## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-31
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 189.0146 |  |  | F | 0.4563 |  | 67.2768 |  | 99.428 | 5 | 78954.3304 | 59071.8831
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 246.0853 |  | 0 |  | 0.011806 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 708.8626 |  |  |  | 708.8626 | [6 empty] | 708.8626
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 158.313 |  |  | F | 0.44783 |  | 66.2255 |  | 99.4075 | 5 | 79472.4609 | 59630.8322
01:00 |  | 235.8394 |  |  | F | 0.43794 |  | 66.473 |  | 99.4012 | 5 | 79347.7031 | 59490.0379
01:30 |  | 227.7193 |  |  | F | 0.43745 |  | 66.4503 |  | 99.3763 | 5 | 79749.8438 | 59780.5446
02:00 |  | 181.3128 |  |  | F | 0.47218 |  | 66.5354 |  | 99.3564 | 5 | 79541.8047 | 59597.7367
02:30 |  | 132.9269 |  |  | F | 0.46743 |  | 66.2566 |  | 99.3574 | 5 | 79388.5234 | 59532.3814
03:00 |  | 150.793 |  |  | F | 0.4851 |  | 65.9283 |  | 99.3499 | 5 | 79441.9062 | 59625.5468
03:30 |  | 164.7422 |  |  | F | 0.43625 |  | 66.5309 |  | 99.3755 | 5 | 79307.7969 | 59434.6277
04:00 |  | 164.7644 |  |  | F | 0.41544 |  | 67.0743 |  | 99.3699 | 5 | 79217.7578 | 59268.9529
04:30 |  | 160.278 |  |  | F | 0.47588 |  | 66.6996 |  | 99.38 | 5 | 79269.1016 | 59378.8157
05:00 |  | 172.9318 |  |  | F | 0.43363 |  | 66.4486 |  | 99.3933 | 5 | 79323.7109 | 59471.5793
05:30 |  | 153.7462 |  |  | F | 0.39732 |  | 66.4289 |  | 99.4082 | 5 | 79176.8984 | 59373.8828
06:00 |  | 214.9973 |  |  | F | 0.4753 |  | 66.487 |  | 99.3893 | 5 | 79324.1328 | 59462.8165
06:30 |  | 186.2828 |  |  | F | 0.44831 |  | 66.8573 |  | 99.3963 | 5 | 79239.4766 | 59338.8449
07:00 |  | 181.3403 |  |  | F | 0.38953 |  | 67.2306 |  | 99.4116 | 5 | 79063.4141 | 59151.1266
07:30 |  | 181.2488 |  |  | F | 0.48694 |  | 66.8434 |  | 99.4443 | 5 | 79468.3281 | 59541.3736
08:00 |  | 181.7763 |  |  | F | 0.47112 |  | 66.5007 |  | 99.4558 | 5 | 79052.5625 | 59296.4575
08:30 |  | 232.9974 |  |  | F | 0.48778 |  | 66.5636 |  | 99.4644 | 5 | 79190.0391 | 59393.7289
09:00 |  | 169.2865 |  |  | F | 0.42022 |  | 66.7734 |  | 99.4892 | 5 | 79091.875 | 59298.3032
09:30 |  | 194.269 |  |  | F | 0.58215 |  | 67.3112 |  | 99.4784 | 5 | 78765.625 | 58954.0082
10:00 |  | 196.6587 |  |  | F | 0.41452 |  | 67.8105 |  | 99.4738 | 5 | 78677.3125 | 58798.9514
10:30 |  | 196.2715 |  |  | F | 0.40188 |  | 67.7422 |  | 99.4791 | 5 | 79088.2344 | 59121.0363
11:00 |  |  | F |  | F | 0.4553 |  | 67.232 |  | 99.48 | 5 | 79345.8438 | 59403.0651
11:30 |  |  | F |  | F | 0.39427 |  | 67.1911 |  | 99.4664 | 5 | 79164.9062 | 59266.5761
12:00 |  |  | F |  | F | 0.39447 |  | 67.62 |  | 99.4663 | 5 | 79147.8359 | 59179.1714
12:30 |  |  | F |  | F | 0.39838 |  | 68.0188 |  | 99.4804 | 5 | 79041.7266 | 59039.1454
13:00 |  | 220.5411 |  |  | F | 0.39213 |  | 68.4865 |  | 99.4716 | 5 | 78973.0859 | 58901.8924
13:30 |  | 179.4771 |  |  | F | 0.39973 |  | 68.7037 |  | 99.4617 | 5 | 78822.7188 | 58746.54
14:00 |  | 232.3356 |  |  | F | 0.5146 |  | 68.379 |  | 99.4575 | 5 | 78935.8047 | 58884.2928
14:30 |  | 178.3198 |  |  | F | 0.54602 |  | 68.4214 |  | 99.4751 | 5 | 78594.8984 | 58633.0788
15:00 |  | 249.3806 |  |  | F | 0.58187 |  | 68.3375 |  | 99.4714 | 5 | 78967.9609 | 58923.6535
15:30 |  | 220.9431 |  |  | F | 0.4935 |  | 67.9913 |  | 99.4556 | 5 | 78817.7578 | 58861.9042
16:00 |  | 222.9262 |  |  | F | 0.468 |  | 67.8136 |  | 99.4678 | 5 | 78865.9297 | 58935.8289
16:30 |  | 230.7963 |  |  | F | 0.58189 |  | 68.0558 |  | 99.4662 | 5 | 78665.0938 | 58743.0686
17:00 |  | 176.3445 |  |  | F | 0.56841 |  | 68.3154 |  | 99.4689 | 5 | 78582.3906 | 58638.2771
17:30 |  | 200.9399 |  |  | F | 0.47625 |  | 68.2369 |  | 99.4518 | 5 | 78610.25 | 58662.4617
18:00 |  | 234.3186 |  |  | F | 0.47836 |  | 68.1816 |  | 99.4615 | 5 | 78633.5 | 58695.0427
18:30 |  | 213.8333 |  |  | F | 0.47189 |  | 68.134 |  | 99.4664 | 5 | 78633.1016 | 58705.8388
19:00 |  | 136.12 |  |  | F | 0.52649 |  | 67.6963 |  | 99.4671 | 5 | 78195.4375 | 58454.4294
19:30 |  | 251.1109 |  |  | F | 0.45429 |  | 67.2016 |  | 99.4506 | 5 | 78775.7266 | 58964.0315
20:00 |  | 135.5771 |  |  | F | 0.39879 |  | 67.3617 |  | 99.436 | 5 | 78350.3984 | 58609.5103
20:30 |  | 150.2722 |  |  | F | 0.38995 |  | 67.2975 |  | 99.4155 | 5 | 78385.4453 | 58634.7012
21:00 |  | 169.0659 |  |  | F | 0.39595 |  | 67.3844 |  | 99.4087 | 5 | 78298.5938 | 58550.8075
21:30 |  | 180.8375 |  |  | F | 0.42639 |  | 67.6944 |  | 99.3949 | 5 | 78227.4062 | 58436.2204
22:00 |  | 161.9202 |  |  | F | 0.45355 |  | 67.661 |  | 99.3801 | 5 | 78293.375 | 58482.5248
22:30 |  | 179.0623 |  |  | F | 0.43903 |  | 67.1025 |  | 99.3787 | 5 | 78246.5547 | 58542.6503
23:00 |  | 186.4828 |  |  | F | 0.43155 |  | 66.8012 |  | 99.3787 | 5 | 78514.8594 | 58795.4867
23:30 |  | 203.6247 |  |  | F | 0.45695 |  | 66.4904 |  | 99.3599 | 5 | 79393.3594 | 59496.505
24:00 |  | 163.9185 |  |  | F | 0.43006 |  | 66.304 |  | 99.3496 | 5 | 79125.3906 | 59322.0974
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie