## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-08
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 220.9572 |  | F | 0.4608 |  | 64.9267 |  | 99.7617 | 5 | 77837.2179 | 58838.7474
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 312.2448 | 0 |  | 0.65149 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 706.065 |  |  | 706.065 | [6 empty] | 706.065
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 209.0902 |  | F | 0.51885 |  | 64.435 |  | 99.7854 | 5 | 78856.8438 | 59708.8466
01:00 |  | 265.7619 |  | F | 0.49568 |  | 63.9175 |  | 99.7806 | 5 | 80128.5 | 60761.9117
01:30 |  | 304.1826 |  | F | 0.5522 |  | 63.8216 |  | 99.7673 | 5 | 80551.5781 | 61091.9743
02:00 |  | 212.8619 |  | F | 0.65262 |  | 64.3259 |  | 99.7622 | 5 | 80215.0703 | 60742.7395
02:30 |  | 200.2282 |  | F | 0.50323 |  | 64.3903 |  | 99.7529 | 5 | 79781.5859 | 60397.3358
03:00 |  | 199.8935 |  | F | 0.42251 |  | 63.8178 |  | 99.7356 | 5 | 79816.7344 | 60516.1452
03:30 |  | 207.2219 |  | F | 0.50316 |  | 63.6786 |  | 99.7295 | 5 | 79484.8047 | 60285.6931
04:00 |  | 210.3943 |  | F | 0.44123 |  | 64.2011 |  | 99.7188 | 5 | 79691.3516 | 60342.2284
04:30 |  | 297.2994 |  | F | 0.47597 |  | 64.3034 |  | 99.7148 | 5 | 80002.2891 | 60556.9169
05:00 |  | 233.4674 |  | F | 0.48872 |  | 63.5834 |  | 99.7096 | 5 | 79700.4922 | 60454.3027
05:30 |  | 182.8654 |  | F | 0.48233 |  | 63.5685 |  | 99.7036 | 5 | 79561.4297 | 60347.8618
06:00 |  | 185.2668 |  | F | 0.57237 |  | 64.2859 |  | 99.6996 | 5 | 79632.5625 | 60270.949
06:30 |  | 184.6876 |  | F | 0.53472 |  | 64.6477 |  | 99.7035 | 5 | 79532.1641 | 60132.8572
07:00 |  | 177.6961 |  | F | 0.52453 |  | 63.7991 |  | 99.7143 | 5 | 79593.2969 | 60337.1674
07:30 |  | 178.6188 |  | F | 0.45302 |  | 63.5184 |  | 99.7258 | 5 | 79298.25 | 60170.5684
08:00 |  | 193.0774 |  | F | 0.56833 |  | 64.1104 |  | 99.7375 | 5 | 79458.7266 | 60193.5643
08:30 |  | 251.9442 |  | F | 0.47291 |  | 64.7454 |  | 99.7453 | 5 | 79461.2188 | 60087.0168
09:00 |  | 205.6122 |  | F | 0.50279 |  | 64.3261 |  | 99.7511 | 5 | 79160.3984 | 59937.3884
09:30 |  | 238.2695 |  | F | 0.40667 |  | 64.0646 |  | 99.7635 | 5 | 79251.9453 | 60060.7072
10:00 |  | 234.5171 |  | F | 0.39127 |  | 64.9655 |  | 99.7764 | 5 | 79031.3125 | 59741.6745
10:30 |  | 244.2329 |  | F | 0.38758 |  | 65.6772 |  | 99.7914 | 5 | 78906.7969 | 59531.1883
11:00 |  | 214.4079 |  | F | 0.38935 |  | 65.7513 |  | 99.7971 | 5 | 78861.4688 | 59487.392
11:30 |  | 266.4058 |  | F | 0.38466 |  | 65.778 |  | 99.8008 | 5 | 78993.7344 | 59584.6533
12:00 |  | 261.2499 |  | F | 0.38853 |  | 65.7283 |  | 99.8084 | 5 | 77446.4688 | 58430.6062
12:30 |  | 252.3045 |  | F | 0.38581 |  | 65.3715 |  | 99.8245 | 5 | 73493.6172 | 55515.6736
13:00 |  | 264.6111 |  | F | 0.38392 |  | 65.7696 |  | 99.8324 | 5 | 73244.7344 | 55267.0799
13:30 |  | 241.7777 |  | F | 0.38802 |  | 66.9935 |  | 99.8425 | 5 | 78138.0156 | 58753.1218
14:00 |  | 266.7729 |  | F | 0.38852 |  | 66.7719 |  | 99.8527 | 5 | 78099.5156 | 58768.4725
14:30 |  | 250.7024 |  | F | 0.41211 |  | 66.2823 |  | 99.8449 | 5 | 78187.9219 | 58915.2839
15:00 |  | 250.7793 |  | F | 0.4053 |  | 66.0062 |  | 99.8229 | 5 | 78185.9688 | 58948.7229
15:30 |  | 282.7516 |  | F | 0.39375 |  | 65.9504 |  | 99.804 | 5 | 78195.7188 | 58954.6475
16:00 |  | 286.2987 |  | F | 0.41168 |  | 66.134 |  | 99.7877 | 5 | 78151.7812 | 58880.0431
16:30 |  | 210.4952 |  | F | 0.40143 |  | 66.3223 |  | 99.7782 | 5 | 77057.2266 | 58017.6425
17:00 |  | 175.7821 |  | F | 0.40045 |  | 65.7947 |  | 99.7724 | 5 | 74358.3516 | 56069.4947
17:30 |  | 188.1013 |  | F | 0.4274 |  | 65.0088 |  | 99.7772 | 5 | 75819.8516 | 57307.1673
18:00 |  | 213.2023 |  | F | 0.41336 |  | 65.1635 |  | 99.7695 | 5 | 76077.7188 | 57471.3566
18:30 |  | 231.4012 |  | F | 0.41232 |  | 65.6203 |  | 99.7555 | 5 | 76218.2344 | 57491.7728
19:00 |  | 187.3906 |  | F | 0.53702 |  | 65.5038 |  | 99.7441 | 5 | 76738.1562 | 57897.2775
19:30 |  | 252.4237 |  | F | 0.52303 |  | 65.3731 |  | 99.7313 | 5 | 77457.7266 | 58455.1931
20:00 |  | 233.9918 |  | F | 0.45691 |  | 65.0044 |  | 99.7292 | 5 | 77436.25 | 58501.4999
20:30 |  | 80.9505 |  | F | 0.49685 |  | 65.1856 |  | 99.7451 | 5 | 77145.1562 | 58259.6765
21:00 |  | 172.3751 |  | F | 0.58222 |  | 65.2153 |  | 99.7569 | 5 | 76955.8906 | 58118.4796
21:30 |  | 244.4051 |  | F | 0.50183 |  | 65.3675 |  | 99.751 | 5 | 76261.4688 | 57564.7221
22:00 |  | 187.9455 |  | F | 0.46243 |  | 64.7434 |  | 99.7498 | 5 | 75113.4062 | 56802.2079
22:30 |  | 190.6175 |  | F | 0.46546 |  | 64.1598 |  | 99.7422 | 5 | 74634.9219 | 56533.7142
23:00 |  | 188.7593 |  | F | 0.44762 |  | 64.3492 |  | 99.7351 | 5 | 74347.0078 | 56280.0106
23:30 |  | 194.704 |  | F | 0.4386 |  | 64.42 |  | 99.7244 | 5 | 74225.6406 | 56170.3376
24:00 |  | 198.1477 |  | F | 0.46907 |  | 64.5317 |  | 99.715 | 5 | 74223.1562 | 56144.5882
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie