## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-16
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.9899 | 435.8092 | 0.43636 | 46.5197 | 97.1677 | 0.79999 | 155935.0892 | 126785.6429
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 237.2787 | 1326.9999 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1521.4277 | 1521.4277 | 1521.4277 |  |  |  |  | 1521.4277
Výroba |  | x | x | 19205
Emisný faktor |  | x | x | 6.9045e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 78.5424 | 415.1096 | 0.51637 | 47.4174 | 97.6701 | 0.79999 | 154896.7969 | 126237.5
01:00 |  | 76.0945 | 427.1094 | 0.51922 | 47.2805 | 97.6606 | 0.79999 | 155405.7031 | 126693.7969
01:30 |  | 80.0136 | 439.5037 | 0.51974 | 46.9447 | 97.6228 | 0.79999 | 154947.7969 | 126404.5
02:00 |  | 82.8487 | 406.5215 | 0.55019 | 47.1768 | 97.6033 | 0.79999 | 155410.9062 | 126665.2969
02:30 |  | 78.757 | 422.9828 | 0.58322 | 47.4068 | 97.556 | 0.79999 | 155659.9062 | 126715.3984
03:00 |  | 79.4785 | 408.6307 | 0.57293 | 47.6139 | 97.5234 | 0.79999 | 154911.7031 | 125983
03:30 |  | 82.2667 | 389.0592 | 0.5966 | 47.6335 | 97.4856 | 0.79999 | 154705.9062 | 125759
04:00 |  | 77.2739 | 393.1277 | 0.6089 | 47.5875 | 97.4648 | 0.79999 | 154941.2031 | 125941.2969
04:30 |  | 74.1775 | 394.7135 | 0.58634 | 47.6263 | 97.4421 | 0.79999 | 155501.2969 | 126351.8984
05:00 |  | 77.6637 | 358.5906 | 0.57457 | 47.6724 | 97.4144 | 0.79999 | 155389.9062 | 126207.5
05:30 |  | 78.0007 | 358.4146 | 0.6 | 47.8244 | 97.3674 | 0.79999 | 155265 | 125985.3984
06:00 |  | 73.1412 | 377.3631 | 0.59844 | 47.8986 | 97.3522 | 0.79999 | 155080.7031 | 125787.1016
06:30 |  | 70.6275 | 341.2433 | 0.5457 | 47.3761 | 97.355 | 0.79999 | 154732.2969 | 125712.5
07:00 |  | 91.4638 | 448.7467 | 0.54103 | 46.8896 | 97.3366 | 0.79999 | 155779.0938 | 126731.8984
07:30 |  | 87.4585 | 433.9807 | 0.61388 | 47.1746 | 97.3207 | 0.79999 | 154998.2969 | 125963.7969
08:00 |  | 83.1354 | 419.0488 | 0.61865 | 47.3855 | 97.2949 | 0.79999 | 155329.2969 | 126116.2969
08:30 |  | 84.4762 | 407.8344 | 0.6713 | 47.4787 | 97.2823 | 0.79999 | 155346.2031 | 126076.8984
09:00 |  | 77.5756 | 392.6908 | 0.7042 | 47.7039 | 97.2756 | 0.79999 | 155471.7969 | 126081.5
09:30 |  | 89.1198 | 417.8436 | 0.58828 | 47.3429 | 97.2705 | 0.79999 | 155410.7031 | 126167
10:00 |  | 80.0951 | 422.9412 | 0.47022 | 46.4857 | 97.2769 | 0.79999 | 155554.7031 | 126631
10:30 |  | 70.9262 | 433.3262 | 0.38393 | 45.4854 | 97.2592 | 0.79999 | 157246.2031 | 128386.6016
11:00 |  | 73.7944 | 502.4854 | 0.3639 | 45.6584 | 97.2199 | 0.79999 | 156395.7969 | 127572.1016
11:30 |  | 72.4005 | 496.7711 | 0.34849 | 45.8783 | 97.1743 | 0.79999 | 157065.7031 | 127969.7969
12:00 |  | 68.9412 | 478.7939 | 0.33803 | 45.8399 | 97.1409 | 0.79999 | 157005.5 | 127891.7969
12:30 |  | 76.1919 | 603.6305 | 0.31979 | 45.5416 | 97.1358 | 0.79999 | 157569.0938 | 128464.2969
13:00 |  | 74.6527 | 608.0154 | 0.31523 | 45.0862 | 97.1209 | 0.79999 | 156903.5 | 128085.2969
13:30 |  | 72.6706 | 608.5563 | 0.28831 | 45.3309 | 97.1003 | 0.79999 | 157133.2031 | 128147.2031
14:00 |  | 72.0096 | 577.2406 | 0.28417 | 45.6792 | 97.0637 | 0.79999 | 157431.7969 | 128202.2969
14:30 |  | 78.773 | 512.7686 | 0.28585 | 45.8038 | 97.0281 | 0.79999 | 156898.0938 | 127670.6016
15:00 |  | 76.6659 | 473.8246 | 0.27539 | 45.9486 | 97.0148 | 0.79999 | 156804.2031 | 127518.7031
15:30 |  | 72.1396 | 464.8434 | 0.27184 | 45.6185 | 96.9923 | 0.79999 | 156843.7969 | 127653.5
16:00 |  | 79.8001 | 427.1611 | 0.26284 | 45.4821 | 96.9855 | 0.79999 | 156633.2969 | 127527.8984
16:30 |  | 87.9285 | 412.282 | 0.28755 | 45.8461 | 96.9805 | 0.79999 | 156479.2031 | 127250.6016
17:00 |  | 81.6847 | 393.8723 | 0.30488 | 46.2491 | 96.9743 | 0.79999 | 155777.2969 | 126512
17:30 |  | 79.371 | 391.3022 | 0.31745 | 46.3956 | 96.9477 | 0.79999 | 156117.7969 | 126695.3984
18:00 |  | 78.6184 | 390.0293 | 0.33003 | 46.439 | 96.9243 | 0.79999 | 155956.5938 | 126516.7969
18:30 |  | 76.9641 | 394.3668 | 0.33721 | 46.4868 | 96.9272 | 0.79999 | 156546 | 126979.6016
19:00 |  | 79.2221 | 401.9601 | 0.3438 | 46.385 | 96.9134 | 0.79999 | 155848.2969 | 126436
19:30 |  | 81.4439 | 404.8734 | 0.35764 | 46.3834 | 96.8966 | 0.79999 | 156141.9062 | 126653.1016
20:00 |  | 78.7939 | 418.6555 | 0.36286 | 46.3944 | 96.8771 | 0.79999 | 156672 | 127052.8984
20:30 |  | 78.6644 | 422.075 | 0.37966 | 46.3192 | 96.8745 | 0.79999 | 155965.5938 | 126506.2969
21:00 |  | 79.347 | 429.7758 | 0.38559 | 46.2526 | 96.8781 | 0.79999 | 156099.2031 | 126645.7969
21:30 |  | 78.6609 | 429.7617 | 0.38174 | 46.1135 | 96.8807 | 0.79999 | 155487.5938 | 126208
22:00 |  | 81.485 | 417.7041 | 0.38335 | 45.7606 | 96.8726 | 0.79999 | 156079.5938 | 126818.1016
22:30 |  | 78.0221 | 446.4977 | 0.39328 | 45.5764 | 96.8464 | 0.79999 | 155877.2969 | 126692.7969
23:00 |  | 68.4078 | 436.9084 | 0.36092 | 45.5077 | 96.8184 | 0.79999 | 155609.2031 | 126465.5
23:30 |  | 70.7318 | 435.006 | 0.35042 | 45.6621 | 96.8131 | 0.79999 | 155620.5 | 126406.7969
24:00 |  | 72.9923 | 430.8996 | 0.3514 | 45.9035 | 96.8136 | 0.79999 | 155936.7969 | 126568.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie