## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 169.5737 |  |  | F | 0.39 | 63.651 | 99.2924 | 5 | 30531.688 | 23062.5873
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 83.8908 |  | 0 |  | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 276.751 |  |  |  | 276.751 |  |  |  |  | 276.751
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 200.0358 |  |  | F | 0.39352 | 66.7228 | 99.4122 | 5 | 33008.3711 | 24732.1997
01:00 |  | 209.1913 |  |  | F | 0.38901 | 65.8651 | 99.4081 | 5 | 33708.7578 | 25319.8318
01:30 |  | 226.864 |  |  | F | 0.39561 | 64.9655 | 99.3981 | 5 | 33667.3945 | 25353.4896
02:00 |  | 178.9953 |  |  | F | 0.39959 | 64.0389 | 99.3966 | 5 | 33631.5508 | 25395.7091
02:30 |  | 129.1979 |  |  | F | 0.39556 | 63.2804 | 99.3809 | 5 | 33544.0078 | 25382.6983
03:00 |  | 116.0252 |  |  | F | 0.39114 | 62.6653 | 99.3646 | 5 | 33624.5352 | 25486.0641
03:30 |  | 98.8195 |  |  | F | 0.39397 | 62.2144 | 99.3646 | 5 | 33572.1562 | 25480.5815
04:00 |  | 93.7562 |  |  | F | 0.39046 | 61.8369 | 99.3617 | 5 | 33610.9258 | 25538.0033
04:30 |  | 85.7953 |  |  | F | 0.39405 | 61.5034 | 99.3683 | 5 | 32554.7129 | 24761.765
05:00 |  | 82.7639 |  |  | F | 0.38619 | 61.2552 | 99.3594 | 5 | 33259.332 | 25314.2403
05:30 |  | 88.9053 |  |  | F | 0.39485 | 61.0398 | 99.3475 | 5 | 32330.793 | 24620.4287
06:00 |  | 109.5107 |  |  | F | 0.39424 | 60.8666 | 99.3327 | 5 | 32401.1445 | 24683.1151
06:30 |  | 124.7717 |  |  | F | 0.38949 | 60.7404 | 99.3305 | 5 | 31515.0195 | 24016.603
07:00 |  | 121.3157 |  |  | F | 0.38914 | 60.6856 | 99.3355 | 5 | 32297.3711 | 24618.098
07:30 |  | 132.797 |  |  | F | 0.39077 | 60.6401 | 99.3475 | 5 | 31886.9609 | 24311.5139
08:00 |  | 136.963 |  |  | F | 0.38755 | 60.6637 | 99.3634 | 5 | 31866.6934 | 24298.2297
08:30 |  | 145.5411 |  |  | F | 0.39189 | 60.7144 | 99.3684 | 5 | 31250.0332 | 23825.6042
09:00 |  | 156.6636 |  |  | F | 0.38787 | 60.7248 | 99.3836 | 5 | 29887.7012 | 22789.7142
09:30 |  | 167.9625 |  |  | F | 0.39086 | 60.7834 | 99.3968 | 5 | 29826.7324 | 22742.2515
10:00 |  | 169.4817 |  |  | F | 0.38656 | 61.0259 | 99.4026 | 5 | 29830.2832 | 22729.7945
10:30 |  | 183.4862 |  |  | F | 0.388 | 61.3393 | 99.3951 | 5 | 31147.6914 | 23709.5809
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38912 | 61.7141 | 99.402 | 5 | 30752.9238 | 23384.5086
11:30 |  |  | F |  | F | 0.39067 | 61.9078 | 99.4063 | 5 | 28818.084 | 21901.5367
12:00 |  |  | F |  | F | 0.38579 | 62.0945 | 99.4114 | 5 | 28924.543 | 21971.3312
12:30 |  |  | F |  | F | 0.3858 | 62.1065 | 99.4104 | 5 | 29115.332 | 22115.2431
13:00 |  |  | F |  | F | 0.38562 | 62.3673 | 99.3923 | 5 | 28856.5762 | 21897.6824
13:30 |  | 166.9983 |  |  | F | 0.38662 | 62.8236 | 99.3345 | 5 | 28738.6699 | 21765.9181
14:00 |  | 142.3914 |  |  | F | 0.39037 | 63.2034 | 99.2907 | 5 | 29241.291 | 22111.8235
14:30 |  | 128.7096 |  |  | F | 0.38714 | 63.554 | 99.2703 | 5 | 28729.0508 | 21697.394
15:00 |  | 160.7626 |  |  | F | 0.39236 | 63.9358 | 99.2578 | 5 | 28815.498 | 21735.2921
15:30 |  | 162.0821 |  |  | F | 0.39237 | 64.4165 | 99.2497 | 5 | 29202.9805 | 21994.4072
16:00 |  | 171.9573 |  |  | F | 0.39011 | 64.732 | 99.2463 | 5 | 29096.4746 | 21892.9796
16:30 |  | 162.9337 |  |  | F | 0.38761 | 65.0314 | 99.2324 | 5 | 29113.207 | 21883.1301
17:00 |  | 168.5188 |  |  | F | 0.38876 | 65.288 | 99.1997 | 5 | 29170.8887 | 21902.6226
17:30 |  | 165.7718 |  |  | F | 0.38509 | 65.4489 | 99.1844 | 5 | 29073.2988 | 21815.6082
18:00 |  | 165.0836 |  |  | F | 0.38349 | 65.5634 | 99.1828 | 5 | 29063.1348 | 21800.2716
18:30 |  | 167.8351 |  |  | F | 0.38419 | 65.7155 | 99.188 | 5 | 29080.7676 | 21804.8407
19:00 |  | 196.7295 |  |  | F | 0.3879 | 65.9081 | 99.1906 | 5 | 29134.3438 | 21833.184
19:30 |  | 200.5516 |  |  | F | 0.38432 | 66.0364 | 99.1834 | 5 | 29052.1738 | 21761.7903
20:00 |  | 201.0369 |  |  | F | 0.38524 | 66.0632 | 99.1682 | 5 | 29047.8633 | 21753.5064
20:30 |  | 204.6559 |  |  | F | 0.38955 | 66.1112 | 99.163 | 5 | 28425.041 | 21282.9472
21:00 |  | 232.9518 |  |  | F | 0.39133 | 66.1077 | 99.1534 | 5 | 27735.832 | 20765.1223
21:30 |  | 256.7146 |  |  | F | 0.39761 | 66.1413 | 99.1501 | 5 | 27585.8906 | 20650.1285
22:00 |  | 264.1502 |  |  | F | 0.38664 | 66.4859 | 99.1357 | 5 | 29747.2363 | 22242.2341
22:30 |  | 265.4819 |  |  | F | 0.39527 | 66.9669 | 99.1244 | 5 | 30221.9238 | 22562.6379
23:00 |  | 239.9602 |  |  | F | 0.40581 | 67.1714 | 99.11 | 5 | 30155.4375 | 22496.2111
23:30 |  | 240.4627 |  |  | F | 0.38599 | 67.2853 | 99.1035 | 5 | 30126.0781 | 22465.3175
24:00 |  | 267.0846 |  |  | F | 0.38504 | 67.4951 | 99.0775 | 5 | 30074.3164 | 22407.0065
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie