## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-25
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.4193 | 426.7163 | 0.64214 | 42.2078 | 98.8414 | 0.79999 | 195365.2559 | 163796.1865
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 233.4987 | 1678.4779 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1965.5542 | 1965.5542 | 1965.5542 |  |  |  |  | 1965.5542
Výroba |  | x | x | 19375
Emisný faktor |  | x | x | 0.00012995
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 61.1611 | 393.5959 | 0.82174 | 42.6677 | 98.5659 | 0.79999 | 187483.5938 | 156515.2969
01:00 |  | 59.8028 | 399.9094 | 0.82874 | 42.7867 | 98.5865 | 0.79999 | 187396 | 156416.0938
01:30 |  | 62.2647 | 394.1322 | 0.81551 | 43.0488 | 98.612 | 0.79999 | 187416.5938 | 156344.0938
02:00 |  | 63.3553 | 389.4447 | 0.83717 | 43.0099 | 98.6345 | 0.79999 | 188028.5938 | 156909.4062
02:30 |  | 61.5736 | 401.4639 | 0.87454 | 42.8662 | 98.6594 | 0.79999 | 188117.5938 | 157094.7031
03:00 |  | 63.178 | 393.2318 | 0.88442 | 42.6358 | 98.6629 | 0.79999 | 188707.2031 | 157707.7969
03:30 |  | 55.7877 | 397.9117 | 0.85531 | 42.5234 | 98.6902 | 0.79999 | 197319.0938 | 165009.0938
04:00 |  | 52.6097 | 396.4805 | 0.76201 | 42.3186 | 98.7021 | 0.79999 | 196164.9062 | 164170.2969
04:30 |  | 51.7238 | 395.5318 | 0.71143 | 42.19 | 98.7034 | 0.79999 | 197620.5 | 165458.0938
05:00 |  | 49.4845 | 407.7963 | 0.65955 | 41.987 | 98.7187 | 0.79999 | 196176.5 | 164380.5
05:30 |  | 48.4182 | 408.9299 | 0.62805 | 41.8534 | 98.7262 | 0.79999 | 197344.4062 | 165441.7969
06:00 |  | 47.3422 | 405.6844 | 0.61439 | 41.8587 | 98.7494 | 0.79999 | 196635.0938 | 164883
06:30 |  | 51.0091 | 412.426 | 0.53211 | 41.4072 | 98.7479 | 0.79999 | 195452.4062 | 164123.5938
07:00 |  | 61.4197 | 415.8574 | 0.49357 | 40.6503 | 98.7777 | 0.79999 | 195860.9062 | 164912.2031
07:30 |  | 66.3179 | 423.0701 | 0.43933 | 39.3496 | 98.8142 | 0.79999 | 195982.5 | 165764.5
08:00 |  | 57.1429 | 470.8953 | 0.42574 | 39.3713 | 98.8637 | 0.79999 | 196968.4062 | 166670.0938
08:30 |  | 54.1838 | 495.5174 | 0.41683 | 39.8148 | 98.8925 | 0.79999 | 196977.5938 | 166490.5
09:00 |  | 51.0461 | 506.5701 | 0.40919 | 40.0683 | 98.9372 | 0.79999 | 197179.7031 | 166601.4062
09:30 |  | 55.3207 | 459.39 | 0.41805 | 40.4615 | 98.9528 | 0.79999 | 197931.4062 | 167053.2969
10:00 |  | 57.9046 | 456.5793 | 0.47373 | 40.6255 | 98.9786 | 0.79999 | 197337.2969 | 166508
10:30 |  | 61.7712 | 481.3358 | 0.52134 | 40.8441 | 98.9731 | 0.79999 | 196660.4062 | 165812.2969
11:00 |  | 63.8781 | 442.5598 | 0.58727 | 41.057 | 98.9791 | 0.79999 | 196299.2969 | 165405.5
11:30 |  | 60.431 | 452.9539 | 0.55273 | 41.3286 | 98.9924 | 0.79999 | 196377.5938 | 165351.2969
12:00 |  | 51.602 | 420.8303 | 0.4753 | 41.5118 | 98.9989 | 0.79999 | 196243 | 165152.0938
12:30 |  | 58.5207 | 429.6348 | 0.42942 | 41.5331 | 98.9833 | 0.79999 | 196319.5938 | 165179
13:00 |  | 62.8461 | 444.8088 | 0.4508 | 41.9069 | 98.9725 | 0.79999 | 196124.5938 | 164802.4062
13:30 |  | 64.9698 | 444.0154 | 0.47969 | 42.2964 | 98.9403 | 0.79999 | 196165.9062 | 164579.5
14:00 |  | 63.2283 | 446.6965 | 0.4996 | 42.6659 | 98.9186 | 0.79999 | 196666.5 | 164770
14:30 |  | 66.8537 | 423.131 | 0.5824 | 42.7115 | 98.925 | 0.79999 | 196514.5 | 164629.2031
15:00 |  | 67.5447 | 416.2148 | 0.66214 | 42.794 | 98.9156 | 0.79999 | 195916.4062 | 164070.0938
15:30 |  | 62.6157 | 420.4137 | 0.63185 | 42.9708 | 98.9225 | 0.79999 | 196520.5938 | 164495.5
16:00 |  | 63.3873 | 380.6021 | 0.63849 | 42.867 | 98.9457 | 0.79999 | 195710.5938 | 163909.2031
16:30 |  | 57.7549 | 391.9424 | 0.64671 | 42.4582 | 98.9236 | 0.79999 | 196420.7969 | 164680.7031
17:00 |  | 59.7643 | 400.651 | 0.67597 | 42.6004 | 98.9141 | 0.79999 | 196211.9062 | 164415.7969
17:30 |  | 59.0633 | 399.3115 | 0.7183 | 42.8924 | 98.9245 | 0.79999 | 196287.2031 | 164344.2031
18:00 |  | 55.4818 | 430.9348 | 0.68488 | 42.9431 | 98.9399 | 0.79999 | 196561.5 | 164572.7969
18:30 |  | 55.2641 | 426.0479 | 0.62682 | 42.9805 | 98.9232 | 0.79999 | 195628.7031 | 163745.0938
19:00 |  | 61.0284 | 414.243 | 0.66661 | 43.058 | 98.9013 | 0.79999 | 196007.5 | 163985.2031
19:30 |  | 60.3006 | 438.0281 | 0.7343 | 43.0286 | 98.8987 | 0.79999 | 196420.4062 | 164341.9062
20:00 |  | 60.0365 | 439.5938 | 0.69419 | 43.0058 | 98.8622 | 0.79999 | 197516 | 165209.2969
20:30 |  | 64.6409 | 437.7576 | 0.72577 | 42.9823 | 98.8666 | 0.79999 | 196789.2969 | 164621.2969
21:00 |  | 63.4367 | 452.0059 | 0.75966 | 42.99 | 98.8509 | 0.79999 | 196173.4062 | 164075.7031
21:30 |  | 59.292 | 448.7482 | 0.67611 | 43.0648 | 98.8481 | 0.79999 | 196302.0938 | 164140.5
22:00 |  | 66.501 | 438.3617 | 0.76608 | 43.3024 | 98.8245 | 0.79999 | 196162.0938 | 163861.0938
22:30 |  | 66.1234 | 448.8453 | 0.81303 | 43.4709 | 98.8372 | 0.79999 | 196403.5938 | 163996.2969
23:00 |  | 66.2276 | 432.0693 | 0.80033 | 43.6268 | 98.8323 | 0.79999 | 195695.7969 | 163316.7031
23:30 |  | 61.0068 | 430.3891 | 0.77851 | 43.7684 | 98.8065 | 0.79999 | 195999.7031 | 163454.7031
24:00 |  | 57.508 | 425.8369 | 0.64312 | 43.8201 | 98.7906 | 0.79999 | 195333 | 162845.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie