## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-24
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 230.1941 |  | F | 0.13568 |  | 64.1785 |  | 99.3625 | 5.1 | 79620.5418 | 60013.5658
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 331.8172 | 0 |  | 0.19467 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 720.1628 |  |  | 720.1628 | [6 empty] | 720.1628
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 204.4452 |  | F | 0.00582 |  | 63.3141 |  | 99.376 | 5.1 | 76021.4844 | 57456.2262
01:00 |  | 197.3478 |  | F | 0.01978 |  | 62.8264 |  | 99.356 | 5.1 | 75870.75 | 57413.98
01:30 |  | 189.6776 |  | F | 0.10609 |  | 63.2088 |  | 99.3525 | 5.1 | 75792.2578 | 57287.382
02:00 |  | 189.7471 |  | F | 0.01318 |  | 63.9081 |  | 99.3557 | 5.1 | 80402.1953 | 60647.6716
02:30 |  | 191.2425 |  | F | 0.05238 |  | 63.6121 |  | 99.3365 | 5.1 | 81589.1484 | 61585.1538
03:00 |  | 201.9686 |  | F | 0.05082 |  | 63.0075 |  | 99.3255 | 5.1 | 80268.5469 | 60690.5568
03:30 |  | 212.4516 |  | F | 0.06733 |  | 63.368 |  | 99.3136 | 5.1 | 80279.8594 | 60626.827
04:00 |  | 212.9803 |  | F | 0 |  | 63.6507 |  | 99.3136 | 5.1 | 79880.0156 | 60274.2392
04:30 |  | 215.6573 |  | F | 0.01451 |  | 63.667 |  | 99.2938 | 5.1 | 79527.0469 | 59993.0702
05:00 |  | 213.793 |  | F | 0.02786 |  | 63.4477 |  | 99.3121 | 5.1 | 79589.3359 | 60090.2549
05:30 |  | 194.2574 |  | F | 0.00225 |  | 63.0575 |  | 99.316 | 5.1 | 79476.6328 | 60077.1241
06:00 |  | 188.3264 |  | F | 0 |  | 63.6447 |  | 99.3236 | 5.1 | 79172.1172 | 59747.1666
06:30 |  | 196.1611 |  | F | 0 |  | 64.069 |  | 99.334 | 5.1 | 79320.5547 | 59790.118
07:00 |  | 199.0418 |  | F | 0.05565 |  | 63.6093 |  | 99.3418 | 5.1 | 78415.1641 | 59193.0135
07:30 |  | 239.9395 |  | F | 0 |  | 63.2893 |  | 99.3397 | 5.1 | 76934.5547 | 58129.3279
08:00 |  | 270.4279 |  | F | 0.04395 |  | 63.4971 |  | 99.3587 | 5.1 | 76808.9375 | 58009.6896
08:30 |  | 327.3077 |  | F | 0.275 |  | 64.0267 |  | 99.3677 | 5.1 | 82010.2891 | 61846.3402
09:00 |  | 278.1105 |  | F | 0.03749 |  | 64.2131 |  | 99.372 | 5.1 | 82964.0312 | 62533.7124
09:30 |  | 305.1712 |  | F | 0.03327 |  | 64.0557 |  | 99.3766 | 5.1 | 82713.6875 | 62376.9869
10:00 |  | 244.8825 |  | F | 0.10149 |  | 63.6573 |  | 99.38 | 5.1 | 81114.6641 | 61245.6143
10:30 |  | 295.6514 |  | F | 0.02481 |  | 63.6178 |  | 99.3893 | 5.1 | 80046.0234 | 60451.4616
11:00 |  | 259.58 |  | F | 0.01554 |  | 64.2466 |  | 99.3876 | 5.1 | 79826.5156 | 60172.3071
11:30 |  | 257.4197 |  | F | 0.03424 |  | 64.9698 |  | 99.3891 | 5.1 | 80202.8125 | 60327.5704
12:00 |  | 236.7011 |  | F | 0.24298 |  | 64.4804 |  | 99.3853 | 5.1 | 80522.8828 | 60653.7992
12:30 |  | 229.934 |  | F | 0.03501 |  | 64.3397 |  | 99.3733 | 5.1 | 80838.0859 | 60909.2533
13:00 |  | 222.7024 |  | F | 0.02627 |  | 64.9289 |  | 99.3679 | 5.1 | 80364.8594 | 60443.8268
13:30 |  | 224.174 |  | F | 0.35738 |  | 65.2716 |  | 99.356 | 5.1 | 80128.1797 | 60197.6153
14:00 |  | 223.2767 |  | F | 0.13381 |  | 65.1886 |  | 99.3526 | 5.1 | 80641.3203 | 60595.9019
14:30 |  | 225.5321 |  | F | 0 |  | 65.1052 |  | 99.3535 | 5.1 | 80465.4219 | 60479.2126
15:00 |  | 226.6277 |  | F | 0 |  | 64.7316 |  | 99.3542 | 5.1 | 80520.8828 | 60588.2268
15:30 |  | 226.4749 |  | F | 0 |  | 64.6542 |  | 99.378 | 5.1 | 80584.5 | 60664.4896
16:00 |  | 239.3276 |  | F | 0 |  | 65.4134 |  | 99.3951 | 5.1 | 80586.7188 | 60540.5559
16:30 |  | 239.7853 |  | F | 0.09346 |  | 65.5954 |  | 99.3915 | 5.1 | 80586.4219 | 60505.5901
17:00 |  | 240.4034 |  | F | 0 |  | 64.9851 |  | 99.3907 | 5.1 | 80478.4609 | 60533.1593
17:30 |  | 242.5375 |  | F | 0 |  | 64.487 |  | 99.3999 | 5.1 | 78786.7578 | 59353.602
18:00 |  | 263.5756 |  | F | 0.22918 |  | 64.5883 |  | 99.4063 | 5.1 | 78457.2656 | 59091.4403
18:30 |  | 202.3563 |  | F | 0.02992 |  | 64.838 |  | 99.4016 | 5.1 | 78074.0781 | 58756.6543
19:00 |  | 289.8186 |  | F | 0 |  | 64.9059 |  | 99.3956 | 5.1 | 78284.5234 | 58899.6033
19:30 |  | 295.5404 |  | F | 0.04462 |  | 64.9618 |  | 99.3872 | 5.1 | 78229 | 58843.1586
20:00 |  | 199.5834 |  | F | 0.17599 |  | 64.5497 |  | 99.3923 | 5.1 | 77965.5469 | 58719.5927
20:30 |  | 203.269 |  | F | 0 |  | 64.2766 |  | 99.3827 | 5.1 | 77687.4062 | 58551.754
21:00 |  | 205.2211 |  | F | 2.1799 |  | 64.8159 |  | 99.3819 | 5.1 | 77462.5703 | 58288.6768
21:30 |  | 218.8182 |  | F | 0.01445 |  | 64.6913 |  | 99.3901 | 5.1 | 77989.2422 | 58711.4757
22:00 |  | 209.7913 |  | F | 0.64008 |  | 63.8095 |  | 99.3782 | 5.1 | 79160.9062 | 59742.298
22:30 |  | 247.1373 |  | F | 0.05966 |  | 63.4675 |  | 99.3572 | 5.1 | 80501.1719 | 60802.6795
23:00 |  | 303.945 |  | F | 0.07446 |  | 63.8006 |  | 99.3448 | 5.1 | 81165.7812 | 61236.4497
23:30 |  | 207.0013 |  | F | 0.67884 |  | 64.0845 |  | 99.336 | 5.1 | 82074.4453 | 61864.3459
24:00 |  | 140.1942 |  | F | 0.5153 |  | 64.6329 |  | 99.339 | 5.1 | 82002.9531 | 61712.0013
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie