## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 253.4655 |  | F | 0.011483 |  | 76.0708 |  | 98.5181 | 5.1 | 76042.9723 | 54894.2544
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 333.8312 | 0 |  | 0.01519 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 658.7311 |  |  | 658.7311 | [6 empty] | 658.7311
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 273.6715 |  | F | 0 |  | 75.4148 |  | 98.4676 | 5.1 | 70859.9609 | 51223.4441
01:00 |  | 263.5945 |  | F | 0 |  | 75.1913 |  | 98.4516 | 5.1 | 74471.8047 | 53860.1628
01:30 |  | 277.8216 |  | F | 0 |  | 75.7333 |  | 98.4361 | 5.1 | 75337 | 54392.6739
02:00 |  | 242.879 |  | F | 0.01464 |  | 76.0717 |  | 98.4547 | 5.1 | 75380.4531 | 54381.6009
02:30 |  | 236.3577 |  | F | 0 |  | 75.6952 |  | 98.4408 | 5.1 | 75540.5781 | 54548.2529
03:00 |  | 237.3781 |  | F | 0.00831 |  | 75.3161 |  | 98.416 | 5.1 | 75929.7422 | 54875.0748
03:30 |  | 235.044 |  | F | 0.06814 |  | 75.5072 |  | 98.4041 | 5.1 | 77515.1406 | 55983.3925
04:00 |  | 241.5089 |  | F | 0.07267 |  | 75.4711 |  | 98.3941 | 5.1 | 77847.2344 | 56223.3247
04:30 |  | 242.6747 |  | F | 0.04787 |  | 75.6713 |  | 98.4133 | 5.1 | 77834.6406 | 56192.9093
05:00 |  | 245.9149 |  | F | 0.01581 |  | 76.0921 |  | 98.4421 | 5.1 | 77770.1406 | 56095.1245
05:30 |  | 245.0493 |  | F | 0.03967 |  | 75.834 |  | 98.4516 | 5.1 | 76927.8594 | 55533.9771
06:00 |  | 257.027 |  | F | 0 |  | 74.9335 |  | 98.434 | 5.1 | 74106.6406 | 53626.1829
06:30 |  | 255.8544 |  | F | 0 |  | 74.6008 |  | 98.4288 | 5.1 | 73602.9531 | 53309.819
07:00 |  | 259.9092 |  | F | 0 |  | 74.9231 |  | 98.447 | 5.1 | 73749.9062 | 53376.6951
07:30 |  | 263.9098 |  | F | 0 |  | 75.4146 |  | 98.4586 | 5.1 | 73776.9375 | 53327.2441
08:00 |  | 275.2876 |  | F | 0 |  | 75.2912 |  | 98.4683 | 5.1 | 74036.2109 | 53538.8861
08:30 |  | 273.3825 |  | F | 0 |  | 75.2652 |  | 98.4744 | 5.1 | 73901.25 | 53448.5648
09:00 |  | 272.8319 |  | F | 0 |  | 75.2973 |  | 98.4812 | 5.1 | 73886.2266 | 53436.4767
09:30 |  | 227.7401 |  | F | 0.00042 |  | 75.6783 |  | 98.4873 | 5.1 | 73636.6562 | 53201.0871
10:00 |  | 246.9763 |  | F | 0.09099 |  | 76.0925 |  | 98.4869 | 5.1 | 75294.2344 | 54333.9469
10:30 |  | 247.5989 |  | F | 0.17206 |  | 76.1327 |  | 98.4932 | 5.1 | 75840.8906 | 54725.5965
11:00 |  | 248.424 |  | F | 0.0034 |  | 75.832 |  | 98.5239 | 5.1 | 76073.4922 | 54957.8717
11:30 |  | 247.4686 |  | F | 0 |  | 76.0303 |  | 98.5454 | 5.1 | 75873.25 | 54794.0085
12:00 |  | 245.1145 |  | F | 0 |  | 76.4207 |  | 98.5543 | 5.1 | 76046.8047 | 54862.9981
12:30 |  | 244.291 |  | F | 0 |  | 76.6914 |  | 98.5615 | 5.1 | 76212.8828 | 54944.2612
13:00 |  | 239.6634 |  | F | 0 |  | 76.6838 |  | 98.5609 | 5.1 | 77002.5 | 55514.3863
13:30 |  | 240.7098 |  | F | 0 |  | 76.882 |  | 98.5553 | 5.1 | 76946.7344 | 55439.6638
14:00 |  | 237.9143 |  | F | 0 |  | 77.1452 |  | 98.5686 | 5.1 | 76896.0312 | 55368.9358
14:30 |  | 247.5239 |  | F | 0 |  | 77.1821 |  | 98.5816 | 5.1 | 76920.6406 | 55388.1577
15:00 |  | 247.398 |  | F | 0 |  | 76.6132 |  | 98.5877 | 5.1 | 76944.2891 | 55498.7256
15:30 |  | 253.9439 |  | F | 0 |  | 76.8058 |  | 98.5798 | 5.1 | 76944.5312 | 55463.9222
16:00 |  | 258.1352 |  | F | 0 |  | 77.188 |  | 98.5701 | 5.1 | 76532.6562 | 55101.392
16:30 |  | 252.0646 |  | F | 0 |  | 77.0156 |  | 98.5724 | 5.1 | 76668.6562 | 55227.7665
17:00 |  | 251.134 |  | F | 0 |  | 76.4512 |  | 98.5801 | 5.1 | 77065.8828 | 55607.8953
17:30 |  | 253.0761 |  | F | 0 |  | 76.5874 |  | 98.5882 | 5.1 | 77160.3359 | 55658.9332
18:00 |  | 254.4817 |  | F | 0 |  | 76.7794 |  | 98.5832 | 5.1 | 77257.0234 | 55695.2888
18:30 |  | 254.2638 |  | F | 0 |  | 76.7245 |  | 98.5737 | 5.1 | 77236.9297 | 55684.1788
19:00 |  | 253.8908 |  | F | 0 |  | 76.6218 |  | 98.5793 | 5.1 | 77236.7656 | 55703.5582
19:30 |  | 254.8882 |  | F | 0 |  | 76.4152 |  | 98.5875 | 5.1 | 77067.6016 | 55619.0404
20:00 |  | 256.2209 |  | F | 0 |  | 76.2745 |  | 98.5914 | 5.1 | 76935.3906 | 55548.1512
20:30 |  | 258.2538 |  | F | 0 |  | 76.0484 |  | 98.5861 | 5.1 | 76867.9688 | 55532.4251
21:00 |  | 322.2738 |  | F | 0.00699 |  | 76.1483 |  | 98.5871 | 5.1 | 76875.8125 | 55522.7812
21:30 |  | 261.633 |  | F | 0 |  | 76.2928 |  | 98.5824 | 5.1 | 76891.2109 | 55508.3252
22:00 |  | 251.4569 |  | F | 0 |  | 76.216 |  | 98.585 | 5.1 | 76791.5469 | 55450.0146
22:30 |  | 251.0649 |  | F | 0 |  | 76.0949 |  | 98.5724 | 5.1 | 76690.25 | 55388.9552
23:00 |  | 253.403 |  | F | 0.01023 |  | 76.0842 |  | 98.5578 | 5.1 | 76761.4688 | 55433.8803
23:30 |  | 253.3325 |  | F | 0 |  | 76.2981 |  | 98.5551 | 5.1 | 76422.0469 | 55153.4705
24:00 |  | 251.9096 |  | F | 0 |  | 76.2431 |  | 98.5676 | 5.1 | 76493.5078 | 55220.7854
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie