## denny
Denný protokol za |  | 2017-04-28
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 2
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 125.5744 | 0 |  | 0.26854
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 332.0669 |  |  | 0.71081
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1323.3539 |  |  | 1323.3539
Výroba |  | x | x |  | 489590
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.4518e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 110.6749 |  | F | 0.25843 | 67.3965 | 95.7267 | 3.4 | 75848.2109 | 55535.524
40561.0417 |  | 111.3456 |  | F | 0.25031 | 67.1377 | 95.6957 | 3.4 | 75857.75 | 55566.759
40561.0625 |  | 112.6786 |  | F | 0.25754 | 67.2963 | 95.669 | 3.4 | 75648.3516 | 55372.0823
40561.0833 |  | 114.5819 |  | F | 0.26038 | 67.7851 | 95.6441 | 3.4 | 75624.0781 | 55260.5704
40561.1042 |  | 112.4454 |  | F | 0.26587 | 68.2286 | 95.5966 | 3.4 | 75543.1797 | 55102.3773
40561.125 |  | 110.4703 |  | F | 0.2644 | 67.6352 | 95.5373 | 3.4 | 75516.9766 | 55144.9631
40561.1458 |  | 109.8461 |  | F | 0.26279 | 67.0119 | 95.5011 | 3.4 | 75384.3672 | 55128.0541
40561.1667 |  | 107.6283 |  | F | 0.26065 | 67.163 | 95.4658 | 3.4 | 75531.9766 | 55191.0762
40561.1875 |  | 105.4832 |  | F | 0.2524 | 67.7611 | 95.4459 | 3.4 | 76688.0234 | 55925.873
40561.2083 |  | 103.8528 |  | F | 0.25718 | 67.5075 | 95.4125 | 3.4 | 76565 | 55858.1078
40561.2292 |  | 98.023 |  | F | 0.24977 | 67.3426 | 95.3368 | 3.4 | 76388.9922 | 55712.4838
40561.25 |  | 99.6492 |  | F | 0.24366 | 67.443 | 95.289 | 3.4 | 76435.7344 | 55702.2181
40561.2708 |  | 95.5825 |  | F | 0.24418 | 67.8659 | 95.2931 | 3.4 | 76465.4688 | 55657.1594
40561.2917 |  | 109.0416 |  | F | 0.25353 | 68.2161 | 95.3299 | 3.4 | 76397.7344 | 55572.2818
40561.3125 |  | 109.8237 |  | F | 0.27135 | 67.7193 | 95.3275 | 3.4 | 76141.8828 | 55465.499
40561.3333 |  | 110.8493 |  | F | 0.27797 | 67.1429 | 95.3097 | 3.4 | 76269.9219 | 55642.4811
40561.3542 |  | 109.9979 |  | F | 0.29208 | 67.2193 | 95.3018 | 3.4 | 76030.2578 | 55450.6008
40561.375 |  | 112.6191 |  | F | 0.32159 | 67.9011 | 95.3034 | 3.4 | 75875.9609 | 55228.3648
40561.3958 |  | 114.5613 |  | F | 0.35297 | 68.638 | 95.3038 | 3.4 | 75783.5078 | 55042.331
40561.4167 |  | 112.9869 |  | F | 0.34396 | 68.3337 | 95.3221 | 3.4 | 75646.9453 | 55002.6951
40561.4375 |  | 117.6988 |  | F | 0.34112 | 67.5487 | 95.3181 | 3.4 | 75870.5156 | 55290.0499
40561.4583 |  | 127.2068 |  | F | 0.3497 | 67.5884 | 95.3487 | 3.4 | 75880.7188 | 55308.7947
40561.4792 |  | 128.326 |  | F | 0.34102 | 67.9612 | 95.3637 | 3.4 | 75753.3828 | 55164.2782
40561.5 |  | 126.0738 |  | F | 0.33501 | 68.3986 | 95.3705 | 3.4 | 75676.0469 | 55041.2955
40561.5208 |  | 122.4826 |  | F | 0.33306 | 67.7296 | 95.37 | 3.4 | 75702.5547 | 55168.3685
40561.5417 |  | 133.7647 |  | F | 0.30967 | 66.8956 | 95.3535 | 3.4 | 75844.7578 | 55398.0193
40561.5625 |  | 140.7181 |  | F | 0.27481 | 67.0105 | 95.3243 | 3.4 | 75617.375 | 55196.299
40561.5833 |  | 143.8518 |  | F | 0.25778 | 67.7471 | 95.3086 | 3.4 | 75595.0078 | 55051.712
40561.6042 |  | 143.5584 |  | F | 0.25472 | 67.8876 | 95.2919 | 3.4 | 75530.5781 | 54972.4658
40561.625 |  | 141.5385 |  | F | 0.23746 | 67.2683 | 95.2896 | 3.4 | 75168.3906 | 54807.0736
40561.6458 |  | 145.1242 |  | F | 0.24338 | 66.7978 | 95.2959 | 3.4 | 72607.9297 | 53016.9552
40561.6667 |  | 151.5681 |  | F | 0.23881 | 66.7596 | 95.2795 | 3.4 | 73339.2266 | 53547.7328
40561.6875 |  | 153.4304 |  | F | 0.22012 | 66.7426 | 95.2666 | 3.4 | 73458.3203 | 53630.1249
40561.7083 |  | 155.2851 |  | F | 0.21111 | 66.4386 | 95.2392 | 3.4 | 73905.2109 | 53989.1839
40561.7292 |  | 153.5066 |  | F | 0.20862 | 66.7912 | 95.2554 | 3.4 | 75466.2266 | 55081.7284
40561.75 |  | 148.6731 |  | F | 0.20331 | 67.2453 | 95.2387 | 3.4 | 75203.6719 | 54807.2452
40561.7708 |  | 147.5917 |  | F | 0.21068 | 67.6411 | 95.279 | 3.4 | 75424.0938 | 54927.2796
40561.7917 |  | 148.9533 |  | F | 0.20831 | 67.4428 | 95.2868 | 3.4 | 75520.2891 | 55033.814
40561.8125 |  | 143.2316 |  | F | 0.20626 | 67.1551 | 95.2988 | 3.4 | 75739.5234 | 55247.2074
40561.8333 |  | 139.0728 |  | F | 0.21077 | 66.9756 | 95.3189 | 3.4 | 75790.7891 | 55325.4586
40561.8542 |  | 135.1902 |  | F | 0.20749 | 66.8784 | 95.2753 | 3.4 | 75707.6641 | 55255.2964
40561.875 |  | 132.5611 |  | F | 0.19864 | 66.4774 | 95.2722 | 3.4 | 75548.6484 | 55202.5357
40561.8958 |  | 133.2248 |  | F | 0.21104 | 66.6876 | 95.3067 | 3.4 | 75463.9844 | 55126.514
40561.9167 |  | 130.3103 |  | F | 0.2292 | 67.1694 | 95.3218 | 3.4 | 75790.1641 | 55295.2116
40561.9375 |  | 129.8197 |  | F | 0.27972 | 67.192 | 95.3084 | 3.4 | 75847.5156 | 55325.5962
40561.9583 |  | 129.8285 |  | F | 0.36144 | 66.7551 | 95.2855 | 3.4 | 75737.5312 | 55303.0804
40561.9792 |  | 126.8671 |  | F | 0.41599 | 66.2227 | 95.2893 | 3.4 | 75588.5938 | 55283.0905
24:00 |  | 125.973 |  | F | 0.34986 | 66.0075 | 95.3257 | 3.4 | 75603.0312 | 55349.9139
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 8.078 | 0 |  | 0.014 | 76 | 97.8 | 3.4 | 0 | 50422
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie