## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-25
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 258.5109 |  | F | 0.00026875 |  | 73.444 |  | 98.9702 | 5.1 | 83561.5119 | 61059.1277
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 378.6501 | 0 |  | 0.000395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 732.7095 |  |  | 732.7095 | [6 empty] | 732.7095
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 243.6223 |  | F | 0.0129 |  | 73.1983 |  | 99.1743 | 5.1 | 83924.4219 | 61493.9251
01:00 |  | 246.3015 |  | F | 0 |  | 72.9964 |  | 99.167 | 5.1 | 83686.4219 | 61350.7929
01:30 |  | 262.7547 |  | F | 0 |  | 72.7106 |  | 99.1509 | 5.1 | 83441.1562 | 61211.5941
02:00 |  | 268.542 |  | F | 0 |  | 72.4541 |  | 99.1317 | 5.1 | 83653.4219 | 61400.9742
02:30 |  | 268.0795 |  | F | 0 |  | 72.6476 |  | 99.1187 | 5.1 | 83594.9062 | 61315.6548
03:00 |  | 265.5584 |  | F | 0 |  | 72.6985 |  | 99.0912 | 5.1 | 83729.8828 | 61388.6156
03:30 |  | 271.0102 |  | F | 0 |  | 72.3273 |  | 99.0799 | 5.1 | 83508.375 | 61284.9719
04:00 |  | 271.5299 |  | F | 0 |  | 72.0871 |  | 99.064 | 5.1 | 83617.9453 | 61398.2274
04:30 |  | 240.1729 |  | F | 0 |  | 72.3897 |  | 99.0529 | 5.1 | 83728.5391 | 61418.6982
05:00 |  | 239.1633 |  | F | 0 |  | 72.2097 |  | 99.0362 | 5.1 | 83568.4062 | 61322.8641
05:30 |  | 257.9969 |  | F | 0 |  | 71.8087 |  | 99.0208 | 5.1 | 83512.4688 | 61343.4856
06:00 |  | 255.5369 |  | F | 0 |  | 72.0861 |  | 99.0157 | 5.1 | 83519.7109 | 61296.3944
06:30 |  | 266.9809 |  | F | 0 |  | 72.1112 |  | 99.0017 | 5.1 | 83694.5156 | 61411.4985
07:00 |  | 253.4224 |  | F | 0 |  | 71.3597 |  | 99.0078 | 5.1 | 82884.8047 | 60953.8345
07:30 |  | 237.224 |  | F | 0 |  | 71.7284 |  | 99.0137 | 5.1 | 84937.8516 | 62400.5371
08:00 |  | 235.5931 |  | F | 0 |  | 71.897 |  | 99.0204 | 5.1 | 84840.3359 | 62302.7268
08:30 |  | 232.3658 |  | F | 0 |  | 72.1707 |  | 99.0222 | 5.1 | 83899.8359 | 61564.2861
09:00 |  | 234.5136 |  | F | 0 |  | 72.3173 |  | 99.0226 | 5.1 | 83873.25 | 61518.9573
09:30 |  | 240.0575 |  | F | 0 |  | 72.2034 |  | 99.0302 | 5.1 | 84365.4922 | 61905.1258
10:00 |  | 245.0738 |  | F | 0 |  | 72.7203 |  | 99.0385 | 5.1 | 85001.5938 | 62283.8971
10:30 |  | 247.4915 |  | F | 0 |  | 73.542 |  | 99.0347 | 5.1 | 85447.5391 | 62459.8686
11:00 |  | 246.6653 |  | F | 0 |  | 74.2065 |  | 99.0239 | 5.1 | 86152.9375 | 62848.1929
11:30 |  | 244.3882 |  | F | 0 |  | 73.7467 |  | 99.0195 | 5.1 | 86154.8281 | 62930.0664
12:00 |  | 253.3382 |  | F | 0 |  | 73.6188 |  | 99.0113 | 5.1 | 86014.4062 | 62845.4504
12:30 |  | 257.0646 |  | F | 0 |  | 74.161 |  | 98.9882 | 5.1 | 85918.8203 | 62662.9926
13:00 |  | 261.1118 |  | F | 0 |  | 74.9236 |  | 98.9702 | 5.1 | 86029.5156 | 62594.8463
13:30 |  | 264.0048 |  | F | 0 |  | 74.663 |  | 98.9474 | 5.1 | 85988.25 | 62597.2982
14:00 |  | 256.2941 |  | F | 0 |  | 74.4474 |  | 98.9419 | 5.1 | 86450.7188 | 62969.5016
14:30 |  | 266.4746 |  | F | 0 |  | 75.0387 |  | 98.933 | 5.1 | 86542.6016 | 62923.7326
15:00 |  | 265.4453 |  | F | 0 |  | 75.2851 |  | 98.9133 | 5.1 | 86859.0625 | 63096.6323
15:30 |  | 266.4707 |  | F | 0 |  | 74.893 |  | 98.9105 | 5.1 | 86808.1406 | 63128.8626
16:00 |  | 265.0113 |  | F | 0 |  | 75.3301 |  | 98.9162 | 5.1 | 86565.4922 | 62877.0866
16:30 |  | 265.3233 |  | F | 0 |  | 75.4825 |  | 98.9107 | 5.1 | 86323.1016 | 62670.0924
17:00 |  | 258.2037 |  | F | 0 |  | 74.8103 |  | 98.8938 | 5.1 | 85366.8984 | 62085.0371
17:30 |  | 267.338 |  | F | 0 |  | 74.583 |  | 98.8809 | 5.1 | 84651.9062 | 61597.2375
18:00 |  | 275.4544 |  | F | 0 |  | 74.6303 |  | 98.8753 | 5.1 | 82319.2578 | 59888.3729
18:30 |  | 276.5672 |  | F | 0 |  | 74.1192 |  | 98.8767 | 5.1 | 81199.9453 | 59161.8061
19:00 |  | 281.7828 |  | F | 0 |  | 74.0249 |  | 98.8693 | 5.1 | 81808.7812 | 59617.1359
19:30 |  | 282.5865 |  | F | 0 |  | 74.6111 |  | 98.8592 | 5.1 | 82050.7812 | 59686.5927
20:00 |  | 276.7958 |  | F | 0 |  | 74.4712 |  | 98.8517 | 5.1 | 81945.2109 | 59629.2409
20:30 |  | 263.9832 |  | F | 0 |  | 73.7002 |  | 98.8571 | 5.1 | 80684.9531 | 58845.9356
21:00 |  | 256.6752 |  | F | 0 |  | 73.3611 |  | 98.869 | 5.1 | 80308.3047 | 58635.6266
21:30 |  | 258.2281 |  | F | 0 |  | 73.5497 |  | 98.8661 | 5.1 | 79616.0234 | 58096.8377
22:00 |  | 262.1614 |  | F | 0 |  | 73.9774 |  | 98.8539 | 5.1 | 78823.6719 | 57440.6708
22:30 |  | 260.8932 |  | F | 0 |  | 74.1895 |  | 98.8314 | 5.1 | 78508.5938 | 57163.1095
23:00 |  | 261.9082 |  | F | 0 |  | 73.4159 |  | 98.8145 | 5.1 | 78550.4062 | 57311.4301
23:30 |  | 265.9067 |  | F | 0 |  | 73.0533 |  | 98.7981 | 5.1 | 78547.0781 | 57359.5022
24:00 |  | 265.4559 |  | F | 0 |  | 73.3522 |  | 98.7891 | 5.1 | 78332.0078 | 57147.9108
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie