## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-20
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 118.9737 |  | F | 0.39088 | 60.898 | 98.0601 | 5 | 32785.1705 | 24663.2096
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 71.2591 | 0 |  | 0.23122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 295.9585 |  |  | 295.9585 |  |  |  |  | 295.9585
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 2.0808 |  | F | 0.39721 | 67.3974 | 98.0203 | 5 | 31169.5117 | 22981.7978
01:00 |  | 2.5454 |  | F | 0.40528 | 67.4604 | 98.0196 | 5 | 31034.6367 | 22877.9505
01:30 |  | 3.6742 |  | F | 0.40071 | 67.4321 | 98.0234 | 5 | 31088.7422 | 22920.631
02:00 |  | 7.2231 |  | F | 0.38201 | 67.3584 | 98.0353 | 5 | 31011.2246 | 22871.2093
02:30 |  | 17.2012 |  | F | 0.38202 | 67.2589 | 98.0442 | 5 | 30880.5488 | 22783.5459
03:00 |  | 34.3903 |  | F | 0.38204 | 67.1786 | 98.0591 | 5 | 30955.0449 | 22847.3653
03:30 |  | 50.55 |  | F | 0.38337 | 67.061 | 98.0447 | 5 | 30918.748 | 22825.1071
04:00 |  | 56.8839 |  | F | 0.39896 | 66.9687 | 98.0301 | 5 | 31018.9766 | 22901.9068
04:30 |  | 58.481 |  | F | 0.39879 | 66.6128 | 98.0385 | 5 | 31198.1992 | 23060.3393
05:00 |  | 63.9647 |  | F | 0.38202 | 66.5612 | 98.0482 | 5 | 32176.5117 | 23789.4328
05:30 |  | 71.931 |  | F | 0.38202 | 66.1232 | 98.0593 | 5 | 32702.6992 | 24212.4238
06:00 |  | 74.8737 |  | F | 0.38204 | 65.3812 | 98.066 | 5 | 32755.5391 | 24306.3472
06:30 |  | 81.528 |  | F | 0.38205 | 64.4407 | 98.0849 | 5 | 33569.4062 | 24984.502
07:00 |  | 90.7158 |  | F | 0.40383 | 63.4266 | 98.0769 | 5 | 34445.3984 | 25711.6253
07:30 |  | 96.7 |  | F | 0.43049 | 62.3117 | 98.0483 | 5 | 34472.0781 | 25809.5252
08:00 |  | 94.2852 |  | F | 0.38987 | 61.2967 | 98.0461 | 5 | 34400.1484 | 25833.2534
08:30 |  | 95.6449 |  | F | 0.38201 | 60.2705 | 98.0844 | 5 | 34423.2617 | 25940.2973
09:00 |  | 114.2435 |  | F | 0.382 | 59.3382 | 98.108 | 5 | 33315.8984 | 25182.2851
09:30 |  | 121.668 |  | F | 0.38204 | 58.6169 | 98.1308 | 5 | 33253.7578 | 25195.803
10:00 |  | 118.4503 |  | F | 0.38206 | 58.0534 | 98.1362 | 5 | 34474.9883 | 26166.9875
10:30 |  | 126.5824 |  | F | 0.38476 | 57.5185 | 98.1267 | 5 | 34220.3125 | 26013.2049
11:00 |  | 135.0217 |  | F | 0.4329 | 57.1199 | 98.105 | 5 | 33092.2852 | 25180.4836
11:30 |  | 136.1825 |  | F | 0.4051 | 56.8437 | 98.0727 | 5 | 33182.4688 | 25261.924
12:00 |  | 140.7204 |  | F | 0.38721 | 56.6428 | 98.0348 | 5 | 33208.5781 | 25287.4271
12:30 |  | 140.9018 |  | F | 0.38201 | 56.5027 | 98.0128 | 5 | 33190.7344 | 25278.8979
13:00 |  | 142.693 |  | F | 0.38202 | 56.4484 | 98.0457 | 5 | 33163.9492 | 25271.1605
13:30 |  | 145.5318 |  | F | 0.38204 | 56.4545 | 98.0484 | 5 | 33040.7266 | 25177.4844
14:00 |  | 148.2697 |  | F | 0.38204 | 56.5316 | 98.0272 | 5 | 33116.7305 | 25224.0452
14:30 |  | 151.1275 |  | F | 0.38214 | 56.755 | 98.0196 | 5 | 33707.6367 | 25654.7392
15:00 |  | 154.9141 |  | F | 0.38204 | 56.9239 | 98.0219 | 5 | 33646.7031 | 25595.8662
15:30 |  | 153.7439 |  | F | 0.38202 | 57.1058 | 98.0344 | 5 | 33711.6367 | 25634.4117
16:00 |  | 156.3924 |  | F | 0.38201 | 57.2872 | 98.04 | 5 | 33489.418 | 25452.8972
16:30 |  | 157.1168 |  | F | 0.38201 | 57.5405 | 98.0507 | 5 | 33517.207 | 25457.2814
17:00 |  | 160.3558 |  | F | 0.38205 | 57.7867 | 98.0613 | 5 | 33399.332 | 25351.6343
17:30 |  | 160.0376 |  | F | 0.38206 | 58.0067 | 98.0655 | 5 | 33543.8906 | 25445.5386
18:00 |  | 163.7804 |  | F | 0.40611 | 58.186 | 98.0671 | 5 | 33402.6914 | 25325.1159
18:30 |  | 165.3301 |  | F | 0.396 | 58.509 | 98.0715 | 5 | 33475.5781 | 25356.8094
19:00 |  | 167.9117 |  | F | 0.38201 | 58.6809 | 98.0819 | 5 | 32833.8281 | 24860.447
19:30 |  | 171.55 |  | F | 0.38201 | 58.9221 | 98.0674 | 5 | 32363.1973 | 24482.6738
20:00 |  | 172.4179 |  | F | 0.38202 | 59.0914 | 98.0618 | 5 | 32417.9414 | 24510.2089
20:30 |  | 174.1209 |  | F | 0.38214 | 59.362 | 98.0556 | 5 | 32431.1738 | 24498.7158
21:00 |  | 175.0159 |  | F | 0.42332 | 59.6295 | 98.0411 | 5 | 32423.4531 | 24469.5706
21:30 |  | 176.097 |  | F | 0.42297 | 59.955 | 98.0439 | 5 | 32358.25 | 24397.199
22:00 |  | 176.4186 |  | F | 0.40691 | 60.3554 | 98.0527 | 5 | 32426.5332 | 24421.5052
22:30 |  | 177.3972 |  | F | 0.38202 | 60.6046 | 98.0707 | 5 | 32396.1191 | 24384.8726
23:00 |  | 174.9161 |  | F | 0.38201 | 60.941 | 98.0881 | 5 | 32327.2539 | 24312.839
23:30 |  | 175.272 |  | F | 0.38204 | 61.3096 | 98.1017 | 5 | 32161.5 | 24164.8786
24:00 |  | 173.8816 |  | F | 0.4096 | 61.5423 | 98.1124 | 5 | 32173.7324 | 24159.8932
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie