## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.0048 | 764.2938 | 0.29121
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 927.877 | 10586.4933 | 4.0285
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13850.357 | 13850.357 | 13850.357
Výroba |  | x | x | 297970
Emisný faktor |  | x | x | 1.352e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 89.158 | 742.8556 | 0.60845 | 80.464 | 99.2642 | 0.89999 | 575540.625 | 570360.6875
01:00 |  | 89.2491 | 753.8818 | 0.63978 | 80.5168 | 99.3051 | 0.89999 | 576826.125 | 571634.6875
01:30 |  | 87.7563 | 753.4568 | 0.73293 | 80.3455 | 99.3112 | 0.89999 | 581457.875 | 576224.8125
02:00 |  | 87.657 | 734.0257 | 0.85667 | 80.1575 | 99.295 | 0.89999 | 579889.3125 | 574670.3125
02:30 |  | 56.237 | 728.6177 | 0.79516 | 79.8522 | 99.2939 | 0.89999 | 577296.3125 | 572100.625
03:00 |  | 35.788 | 736.8248 | 0.46463 | 79.3117 | 99.2807 | 0.89999 | 577571 | 572372.875
03:30 |  | 30.322 | 731.1319 | 0.26172 | 78.6423 | 99.2737 | 0.89999 | 581741.6875 | 576505.875
04:00 |  | 33.0322 | 732.3376 | 0.17361 | 78.2617 | 99.2625 | 0.89999 | 583808.125 | 578553.875
04:30 |  | 28.2864 | 719.2198 | 0.13395 | 77.6221 | 99.2601 | 0.89999 | 580979.8125 | 575751
05:00 |  | 26.3646 | 720.2106 | 0.10742 | 77.1562 | 99.291 | 0.89999 | 591057 | 585737.375
05:30 |  | 26.2479 | 722.6331 | 0.09812 | 77.1011 | 99.3095 | 0.89999 | 588741.125 | 583442.375
06:00 |  | 26.9287 | 714.116 | 0.08867 | 76.8176 | 99.3241 | 0.89999 | 584768.8125 | 579505.8125
06:30 |  | 23.5444 | 729.6981 | 0.09484 | 76.1964 | 99.3535 | 0.89999 | 583235.8125 | 577986.625
07:00 |  | 29.2959 | 704.6451 | 0.07649 | 76.1349 | 99.3916 | 0.89999 | 581980.6875 | 576742.875
07:30 |  | 45.0075 | 730.7184 | 0.07712 | 76.5472 | 99.4085 | 0.89999 | 583214.6875 | 577965.8125
08:00 |  | 53.6647 | 726.2711 | 0.07107 | 77.1997 | 99.4249 | 0.89999 | 580712.875 | 575486.375
08:30 |  | 42.118 | 717.1918 | 0.08547 | 77.9217 | 99.4517 | 0.89999 | 578157 | 572953.625
09:00 |  | 41.1718 | 713.2364 | 0.08692 | 78.5341 | 99.4747 | 0.89999 | 583726.625 | 578473
09:30 |  | 42.5589 | 741.9423 | 0.07854 | 79.2389 | 99.4853 | 0.89999 | 579037 | 573825.625
10:00 |  | 38.8811 | 743.601 | 0.06218 | 79.6825 | 99.483 | 0.89999 | 579362.375 | 574148.125
10:30 |  | 38.9628 | 745.8237 | 0.02348 | 79.9533 | 99.4788 | 0.89999 | 582501.125 | 577258.625
11:00 |  | 53.5885 | 738.1446 | 0.03676 | 80.3988 | 99.4706 | 0.89999 | 581630.125 | 576395.3125
11:30 |  | 68.2033 | 740.9636 | 0.02976 | 80.6623 | 99.4664 | 0.89999 | 583784.1875 | 578530.1875
12:00 |  | 76.5827 | 727.3818 | 0.04888 | 81.182 | 99.4448 | 0.89999 | 582441.625 | 577199.625
12:30 |  | 79.4298 | 745.9603 | 0.08848 | 81.5323 | 99.4425 | 0.89999 | 579415.6875 | 574201.125
13:00 |  | 80.3531 | 752.0395 | 0.12736 | 81.9722 | 99.4263 | 0.89999 | 584237.625 | 578979.375
13:30 |  | 76.1401 | 736.2833 | 0.18486 | 82.6625 | 99.4149 | 0.89999 | 582105.875 | 576866.875
14:00 |  | 49.4693 | 746.6618 | 0.14094 | 83.1006 | 99.4179 | 0.89999 | 581605.625 | 576371.1875
14:30 |  | 53.3385 | 756.7437 | 0.09311 | 83.1636 | 99.4035 | 0.89999 | 582573.3125 | 577330.1875
15:00 |  | 88.264 | 782.9173 | 0.12284 | 83.4906 | 99.3696 | 0.89999 | 580277.625 | 575055
15:30 |  | 105.3409 | 799.2065 | 0.16763 | 84.0684 | 99.3455 | 0.89999 | 583232.375 | 577983.3125
16:00 |  | 106.7865 | 798.3334 | 0.21246 | 84.9968 | 99.3311 | 0.89999 | 580048.8125 | 574828.3125
16:30 |  | 119.3447 | 811.6086 | 0.26561 | 85.4067 | 99.3149 | 0.89999 | 580483.3125 | 575258.875
17:00 |  | 112.8823 | 810.223 | 0.31592 | 85.3786 | 99.3196 | 0.89999 | 580713.375 | 575487.125
17:30 |  | 63.6789 | 829.5282 | 0.24189 | 85.1247 | 99.3208 | 0.89999 | 588250.1875 | 582955.875
18:00 |  | 82.3936 | 848.0514 | 0.19595 | 84.5952 | 99.3083 | 0.89999 | 588387.875 | 583092.375
18:30 |  | 88.2206 | 863.8065 | 0.20642 | 84.1453 | 99.3121 | 0.89999 | 581704.625 | 576469.3125
19:00 |  | 88.7233 | 834.859 | 0.29485 | 83.609 | 99.3276 | 0.89999 | 586358.875 | 581081.6875
19:30 |  | 88.4433 | 834.7532 | 0.36957 | 82.7148 | 99.3276 | 0.89999 | 585201.875 | 579935.125
20:00 |  | 92.9463 | 812.8392 | 0.43442 | 82.0467 | 99.3303 | 0.89999 | 588706.8125 | 583408.375
20:30 |  | 89.7635 | 816.7966 | 0.51197 | 81.5331 | 99.3526 | 0.89999 | 583931.875 | 578676.375
21:00 |  | 85.6858 | 812.613 | 0.57584 | 80.8569 | 99.3736 | 0.89999 | 589470 | 584164.875
21:30 |  | 85.9549 | 790.5573 | 0.59546 | 79.8277 | 99.4069 | 0.89999 | 586860.125 | 581578.3125
22:00 |  | 83.4852 | 789.9836 | 0.62033 | 78.988 | 99.4254 | 0.89999 | 585844.8125 | 580572.125
22:30 |  | 81.7141 | 777.9826 | 0.62074 | 78.5739 | 99.442 | 0.89999 | 587769.8125 | 582479.625
23:00 |  | 83.1441 | 795.2554 | 0.62687 | 78.6021 | 99.4509 | 0.89999 | 583103.125 | 577855.125
23:30 |  | 82.3526 | 797.3663 | 0.62918 | 78.4845 | 99.4566 | 0.89999 | 586448.875 | 581171
24:00 |  | 77.7662 | 792.8053 | 0.60263 | 77.833 | 99.4623 | 0.89999 | 556091.3125 | 551086.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie