## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2005-08-05
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | AN
množstvo vyrobeného Al [t]
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  |  | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn3 ] | 0 | 81.9788 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 112.7114 |  | 0.4144
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 89.6925 |  | 0.32977
Objem spalín |  | [mn3] | 795771.6223 | 1099225.5992
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-08-05 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38569.0208 |  | 45226.2705 | 0.0046707 | 214.3202 |  | 0.3 | F | 76.1301 |  | 97.7963
38569.0417 |  | 45417.6035 | 0.0043188 | 161.6426 |  | 0.3 | F | 75.8014 |  | 97.7691
38569.0625 |  | 45524.3667 | 0.0024221 | 165.4757 |  | 0.3 | F | 75.6695 |  | 97.7529
38569.0833 |  | 45361.4262 | 0.007321 | 167.4167 |  | 0.3 | F | 75.6479 |  | 97.7305
38569.1042 |  | 45384.5113 | 0.0049351 | 168.1545 |  | 0.3 | F | 75.7196 |  | 97.7259
38569.125 |  | 45443.3042 | 0.0034012 | 168.1098 |  | 0.3 | F | 75.7562 |  | 97.7456
38569.1458 |  | 45771.8927 | 0.0060549 | 171.2609 |  | 0.3 | F | 75.8178 |  | 97.7655
38569.1667 |  | 45548.168 | 0.0023579 | 173.4657 |  | 0.3 | F | 75.9123 |  | 97.7751
38569.1875 |  | 46092.2861 | 0.0050352 | 174.3839 |  | 0.3 | F | 76.0974 |  | 97.7874
38569.2083 |  | 46288.5345 | 0.0050757 | 174.335 |  | 0.3 | F | 76.2273 |  | 97.7942
38569.2292 |  | 45551.667 | 0.0061273 | 182.2463 |  | 0.3 | F | 76.108 |  | 97.7949
38569.25 |  | 44811.0462 | 0.0056306 | 138.8455 |  | 0.3 | F | 75.8067 |  | 97.8034
38569.2708 |  | 45233.7799 | 0.0053225 | 85.2643 |  | 0.3 | F | 75.9942 |  | 97.819
38569.2917 |  | 45424.0613 | 0.007117 | 77.3608 |  | 0.3 | F | 76.2409 |  | 97.8293
38569.3125 |  | 45484.5532 | 0.0058905 | 71.9715 |  | 0.3 | F | 76.4543 |  | 97.8546
38569.3333 |  | 45223.2441 | 0.0053469 | 48.5112 |  | 0.3 | F | 76.518 |  | 97.8794
38569.3542 |  | 44692.6626 | 0.0054204 | 44.694 |  | 0.3 | F | 76.5579 |  | 97.8915
38569.375 |  | 44197.138 | 0.0054865 | 41.6097 |  | 0.3 | F | 76.4978 |  | 97.9166
38569.3958 |  | 44218.954 | 0.0034292 | 39.6226 |  | 0.3 | F | 76.5219 |  | 97.9476
38569.4167 |  | 44204.8062 | 0.0073918 | 39.3259 |  | 0.3 | F | 76.5065 |  | 97.9582
38569.4375 |  | 44325.6864 | 0.0029808 | 37.9682 |  | 0.3 | F | 76.5098 |  | 97.9705
38569.4583 |  | 45715.5621 | 0.0052081 | 37.493 |  | 0.3 | F | 76.4069 |  | 97.9805
38569.4792 |  | 46779.9485 | 0.0035089 | 34.5474 |  | 0.3 | F | 76.2247 |  | 97.993
38569.5 |  | 47031.6923 | 0.0037459 | 36.4377 |  | 0.3 | F | 76.1861 |  | 98.0155
38569.5208 |  | 46988.0081 | 0.0052898 | 37.3034 |  | 0.3 | F | 76.1419 |  | 98.0116
38569.5417 |  | 47153.7879 | 0.0062013 | 35.9495 |  | 0.3 | F | 76.2206 |  | 97.993
38569.5625 |  | 46975.0787 | 0.004778 | 38.0394 |  | 0.3 | F | 76.1781 |  | 97.9751
38569.5833 |  | 46961.3798 | 0.0078363 | 34.0308 |  | 0.3 | F | 76.1395 |  | 97.9657
38569.6042 |  | 46982.8886 | 0.0081077 | 33.7908 |  | 0.3 | F | 76.1992 |  | 97.966
38569.625 |  | 46937.9566 | 0.0062219 | 33.7666 |  | 0.3 | F | 76.0262 |  | 97.9561
38569.6458 |  | 46968.6883 | 0.0046862 | 34.0449 |  | 0.3 | F | 75.9334 |  | 97.9767
38569.6667 |  | 47079.6737 | 0.0073329 | 33.2371 |  | 0.3 | F | 75.621 |  | 97.9907
38569.6875 |  | 47161.727 | 0.0072422 | 32.0734 |  | 0.3 | F | 75.4426 |  | 98.0018
38569.7083 |  | 47077.6542 | 0.0048424 | 33.4203 |  | 0.3 | F | 75.7848 |  | 97.9955
38569.7292 |  | 46904.6356 | 0.0059122 | 33.5719 |  | 0.3 | F | 76.1611 |  | 97.9883
38569.75 |  | 46653.8924 | 0.0062442 | 33.9482 |  | 0.3 | F | 76.4138 |  | 97.9624
38569.7708 |  | 46343.1227 | 0.0052209 | 32.73 |  | 0.3 | F | 76.608 |  | 97.956
38569.7917 |  | 45805.3927 | 0.0037569 | 32.0422 |  | 0.3 | F | 76.5457 |  | 97.9751
38569.8125 |  | 45517.2754 | 0.0045107 | 32.5325 |  | 0.3 | F | 76.3411 |  | 97.9796
38569.8333 |  | 45939.2815 | 0.0058313 | 50.8213 |  | 0.3 | F | 76.3557 |  | 97.9677
38569.8542 |  | 46513.7745 | 0.0053662 | 64.9511 |  | 0.3 | F | 76.4736 |  | 97.9519
38569.875 |  | 46359.0562 | 0.0028103 | 77.6425 |  | 0.3 | F | 76.4277 |  | 97.9264
38569.8958 |  | 45920.5019 | 0.0062416 | 87.86 |  | 0.3 | F | 76.3203 |  | 97.9021
38569.9167 |  | 45698.2004 | 0.0064345 | 92.4599 |  | 0.3 | F | 75.9109 |  | 97.8662
38569.9375 |  | 44110.0267 | 0.0054806 | 97.0364 |  | 0.3 | F | 75.2191 |  | 97.8164
38569.9583 |  | 43813.4951 | 0.0055012 | 97.3922 |  | 0.3 | F | 74.3806 |  | 97.7862
38569.9792 |  | 44747.0796 | 0.0055994 | 98.7731 |  | 0.3 | F | 73.9135 |  | 97.7546
24:00 |  | 44885.4549 | 0.0053053 | 103.1041 |  | 0.3 | F | 73.6774 |  | 97.7116