## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2005-08-05
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS2
množstvo vyrobeného Al [t]
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 117.4834 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/2,1 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 194.9973 |  | 0.33105
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 2669.5521 |  | 4.5321
Objem spalín |  | [mn3] | 13690196.9708 | 22660561.614
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-08-05 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38569.0208 |  | 941501.2754 | 0.0046707 | 155.5125 |  | 0.2 | F | 94.2104 |  | 99.1338
38569.0417 |  | 940798.3932 | 0.0043188 | 106.3737 |  | 0.2 | F | 94.2619 |  | 99.0628
38569.0625 |  | 945454.8208 | 0.0024221 | 100.3982 |  | 0.2 | F | 93.839 |  | 99.0157
38569.0833 |  | 948075.6228 | 0.007321 | 97.6194 |  | 0.2 | F | 92.8473 |  | 98.9869
38569.1042 |  | 949382.3176 | 0.0049351 | 95.5946 |  | 0.2 | F | 92.088 |  | 98.9774
38569.125 |  | 949122.3539 | 0.0034012 | 91.2775 |  | 0.2 | F | 91.4747 |  | 99.0128
38569.1458 |  | 946929.9367 | 0.0060549 | 93.6949 |  | 0.2 | F | 91.1451 |  | 99.0787
38569.1667 |  | 946291.0231 | 0.0023579 | 94.0844 |  | 0.2 | F | 91.4764 |  | 99.0853
38569.1875 |  | 948125.749 | 0.0050352 | 93.3929 |  | 0.2 | F | 91.5872 |  | 99.1265
38569.2083 |  | 950309.7378 | 0.0050757 | 92.3895 |  | 0.2 | F | 91.3461 |  | 99.169
38569.2292 |  | 951164.2828 | 0.0061273 | 96.4909 |  | 0.2 | F | 90.8488 |  | 99.1816
38569.25 |  | 948955.8479 | 0.0056306 | 102.6438 |  | 0.2 | F | 91.209 |  | 99.1814
38569.2708 |  | 951211.833 | 0.0053225 | 102.0316 |  | 0.2 | F | 91.5652 |  | 99.1395
38569.2917 |  | 947983.2328 | 0.007117 | 104.0916 |  | 0.2 | F | 91.9854 |  | 99.0923
38569.3125 |  | 948500.004 | 0.0058905 | 135 | F | 0.2 | F | 92.574 |  | 99.0811
38569.3333 |  | 947604.5507 | 0.0053469 | 124.6735 |  | 0.2 | F | 93.0812 |  | 99.0842
38569.3542 |  | 944711.6549 | 0.0054204 | 124.5157 |  | 0.2 | F | 93.5553 |  | 99.0836
38569.375 |  | 946392.6367 | 0.0054865 | 151.3317 |  | 0.2 | F | 93.9316 |  | 99.0769
38569.3958 |  | 946700.8286 | 0.0034292 | 129.9712 |  | 0.2 | F | 93.7292 |  | 99.1028
38569.4167 |  | 944747.0591 | 0.0073918 | 132.6744 |  | 0.2 | F | 93.8177 |  | 99.1211
38569.4375 |  | 940585.4914 | 0.0029808 | 134.5148 |  | 0.2 | F | 94.2524 |  | 99.0669
38569.4583 |  | 937234.2322 | 0.0052081 | 128.1736 |  | 0.2 | F | 95.0539 |  | 99.0039
38569.4792 |  | 935169.2962 | 0.0035089 | 123.1759 |  | 0.2 | F | 95.4475 |  | 98.9812
38569.5 |  | 935083.4615 | 0.0037459 | 125.9874 |  | 0.2 | F | 95.7558 |  | 98.9616
38569.5208 |  | 935404.6298 | 0.0052898 | 124.8964 |  | 0.2 | F | 96.017 |  | 98.954
38569.5417 |  | 936810.8405 | 0.0062013 | 130.0791 |  | 0.2 | F | 95.5045 |  | 98.9579
38569.5625 |  | 938504.375 | 0.004778 | 132.4112 |  | 0.2 | F | 95.31 |  | 98.9639
38569.5833 |  | 936535.7607 | 0.0078363 | 133.6807 |  | 0.2 | F | 95.4184 |  | 98.9371
38569.6042 |  | 937249.6876 | 0.0081077 | 129.802 |  | 0.2 | F | 95.4916 |  | 98.9172
38569.625 |  | 935720.06 | 0.0062219 | 127.3545 |  | 0.2 | F | 95.2755 |  | 98.8822
38569.6458 |  | 928946.4474 | 0.0046862 | 123.3518 |  | 0.2 | F | 95.8525 |  | 98.8649
38569.6667 |  | 925508.0166 | 0.0073329 | 122.3313 |  | 0.2 | F | 97.0498 |  | 98.8341
38569.6875 |  | 927430.6949 | 0.0072422 | 122.8052 |  | 0.2 | F | 97.51 |  | 98.8505
38569.7083 |  | 938772.0461 | 0.0048424 | 122.5503 |  | 0.2 | F | 97.3409 |  | 98.8697
38569.7292 |  | 951268.8131 | 0.0059122 | 117.6403 |  | 0.2 | F | 96.7093 |  | 98.9222
38569.75 |  | 951201.8923 | 0.0062442 | 113.6964 |  | 0.2 | F | 95.8978 |  | 98.9422
38569.7708 |  | 950605.2013 | 0.0052209 | 112.7836 |  | 0.2 | F | 95.5548 |  | 98.9813
38569.7917 |  | 945515.804 | 0.0037569 | 111.5975 |  | 0.2 | F | 95.3996 |  | 99.0232
38569.8125 |  | 944579.2072 | 0.0045107 | 110.2801 |  | 0.2 | F | 95.0663 |  | 99.0757
38569.8333 |  | 947841.4902 | 0.0058313 | 110.3527 |  | 0.2 | F | 94.6743 |  | 99.1034
38569.8542 |  | 948119.2537 | 0.0053662 | 109.9311 |  | 0.2 | F | 94.2503 |  | 99.1088
38569.875 |  | 950878.3951 | 0.0028103 | 113.2959 |  | 0.2 | F | 93.934 |  | 99.0922
38569.8958 |  | 947712.016 | 0.0062416 | 121.1738 |  | 0.2 | F | 93.9417 |  | 99.0758
38569.9167 |  | 948740.7166 | 0.0064345 | 127.6789 |  | 0.2 | F | 94.1071 |  | 99.0754
38569.9375 |  | 950030.4162 | 0.0054806 | 125.7761 |  | 0.2 | F | 94.3262 |  | 99.04
38569.9583 |  | 949022.8573 | 0.0055012 | 129.5263 |  | 0.2 | F | 94.1406 |  | 99.0481
38569.9792 |  | 951561.1545 | 0.0055994 | 126.8643 |  | 0.2 | F | 94.106 |  | 99.0566
24:00 |  | 951127.8097 | 0.0053053 | 121.245 |  | 0.2 | F | 93.7655 |  | 99.061