## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-20
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 281.8795 |  | F | 0.053774 |  | 78.7273 |  | 99.3008 | 5.1 | 81447.6183 | 58815.4712
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 397.1307 | 0 |  | 0.016104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 705.7857 |  |  | 705.7857 | [6 empty] | 705.7857
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 265.4078 |  | F | 0 |  | 80.0186 |  | 99.2448 | 5.1 | 86840.8438 | 62446.428
01:00 |  | 265.7661 |  | F | 0.01561 |  | 79.6829 |  | 99.2395 | 5.1 | 87212.3203 | 62769.8557
01:30 |  | 266.6565 |  | F | 0 |  | 79.7051 |  | 99.2354 | 5.1 | 87049.5547 | 62646.1836
02:00 |  | 265.1952 |  | F | 0 |  | 79.9187 |  | 99.2338 | 5.1 | 86849.8906 | 62463.7109
02:30 |  | 264.0629 |  | F | 0.01696 |  | 79.5418 |  | 99.226 | 5.1 | 85883.7188 | 61829.9711
03:00 |  | 274.4814 |  | F | 0 |  | 79.2474 |  | 99.2183 | 5.1 | 84434.6328 | 60832.7935
03:30 |  | 272.419 |  | F | 0 |  | 78.9841 |  | 99.212 | 5.1 | 84218.8047 | 60718.7849
04:00 |  | 255.7005 |  | F | 0.03563 |  | 78.5936 |  | 99.1955 | 5.1 | 83899.0469 | 60545.3658
04:30 |  | 256.8712 |  | F | 0.01852 |  | 78.1591 |  | 99.1803 | 5.1 | 83215.9375 | 60117.4676
05:00 |  | 260.8221 |  | F | 0.09676 |  | 77.6426 |  | 99.189 | 5.1 | 83310.7734 | 60279.8328
05:30 |  | 266.306 |  | F | 0.19558 |  | 77.4278 |  | 99.2011 | 5.1 | 84145.0703 | 60928.278
06:00 |  | 277.5239 |  | F | 0.25161 |  | 77.6553 |  | 99.2047 | 5.1 | 85513.0781 | 61880.875
06:30 |  | 270.0751 |  | F | 0.01668 |  | 77.8199 |  | 99.2068 | 5.1 | 86132.5156 | 62301.2157
07:00 |  | 273.3413 |  | F | 0 |  | 77.8614 |  | 99.2258 | 5.1 | 86347.9219 | 62461.6245
07:30 |  | 274.9434 |  | F | 0.09164 |  | 78.4392 |  | 99.2413 | 5.1 | 86212.2734 | 62270.7482
08:00 |  | 270.6977 |  | F | 0.3762 |  | 78.3902 |  | 99.2551 | 5.1 | 85775.1719 | 61972.2744
08:30 |  | 274.4403 |  | F | 0.11363 |  | 78.332 |  | 99.276 | 5.1 | 85360.6562 | 61695.9754
09:00 |  | 280.2251 |  | F | 0.00932 |  | 78.4543 |  | 99.292 | 5.1 | 84409.2891 | 60996.9566
09:30 |  | 281.6451 |  | F | 0 |  | 78.7542 |  | 99.3009 | 5.1 | 84220.5859 | 60814.1834
10:00 |  | 272.2948 |  | F | 0.02265 |  | 78.9184 |  | 99.3076 | 5.1 | 84077.625 | 60686.7613
10:30 |  | 293.4422 |  | F | 0 |  | 79.1025 |  | 99.3174 | 5.1 | 83498.0859 | 60242.8886
11:00 |  | 330.4902 |  | F | 0 |  | 78.5129 |  | 99.3208 | 5.1 | 79008.1016 | 57100.9612
11:30 |  | 319.6422 |  | F | 0 |  | 78.4858 |  | 99.3212 | 5.1 | 78876.6953 | 57010.5906
12:00 |  | 302.1538 |  | F | 4e-05 |  | 79.0923 |  | 99.3221 | 5.1 | 78602.1172 | 56714.8083
12:30 |  | 304.201 |  | F | 0.05253 |  | 79.1435 |  | 99.3225 | 5.1 | 78406.1016 | 56565.3702
13:00 |  | 301.6469 |  | F | 0.07996 |  | 78.9977 |  | 99.3234 | 5.1 | 78126.7891 | 56387.7586
13:30 |  | 308.7369 |  | F | 0 |  | 79.212 |  | 99.3213 | 5.1 | 77957.1719 | 56229.9045
14:00 |  | 311.8993 |  | F | 0 |  | 79.2168 |  | 99.3374 | 5.1 | 77144.0859 | 55651.6987
14:30 |  | 316.6972 |  | F | 0 |  | 79.2296 |  | 99.3469 | 5.1 | 76941.2188 | 55508.6595
15:00 |  | 320.1785 |  | F | 0 |  | 79.5504 |  | 99.3491 | 5.1 | 77374.6875 | 55771.8381
15:30 |  | 321.8913 |  | F | 0 |  | 79.5636 |  | 99.3377 | 5.1 | 76662.7031 | 55250.2442
16:00 |  | 321.2636 |  | F | 0.00978 |  | 79.2073 |  | 99.3307 | 5.1 | 76653.0234 | 55295.215
16:30 |  | 312.7392 |  | F | 0 |  | 79.2327 |  | 99.3414 | 5.1 | 76571.1172 | 55238.1179
17:00 |  | 291.5323 |  | F | 0.00821 |  | 78.9031 |  | 99.3544 | 5.1 | 77233.0781 | 55775.0699
17:30 |  | 282.8014 |  | F | 0.04418 |  | 78.5871 |  | 99.3489 | 5.1 | 78906.8516 | 57031.8708
18:00 |  | 282.932 |  | F | 0 |  | 78.7344 |  | 99.3409 | 5.1 | 79280.5625 | 57273.3829
18:30 |  | 290.6612 |  | F | 0.21394 |  | 79.0743 |  | 99.3475 | 5.1 | 79351.3281 | 57273.0005
19:00 |  | 300.8857 |  | F | 0.32154 |  | 78.821 |  | 99.3592 | 5.1 | 79434.9688 | 57381.367
19:30 |  | 185.462 |  | F | 0.24457 |  | 78.3791 |  | 99.3665 | 5.1 | 78933.2812 | 57094.8214
20:00 |  | 269.986 |  | F | 0.04482 |  | 78.6486 |  | 99.3612 | 5.1 | 79168.9141 | 57218.3493
20:30 |  | 282.0622 |  | F | 0.11434 |  | 78.8619 |  | 99.3653 | 5.1 | 79500.8359 | 57425.7825
21:00 |  | 279.6125 |  | F | 0.0032 |  | 78.4031 |  | 99.3699 | 5.1 | 79484.5781 | 57491.6515
21:30 |  | 277.9018 |  | F | 0 |  | 78.2767 |  | 99.3795 | 5.1 | 79479.8047 | 57514.4324
22:00 |  | 278.8439 |  | F | 0 |  | 78.6408 |  | 99.3822 | 5.1 | 79299.9766 | 57326.4847
22:30 |  | 267.6605 |  | F | 0.02056 |  | 78.1727 |  | 99.3819 | 5.1 | 79472.4141 | 57527.5246
23:00 |  | 273.1235 |  | F | 0.00261 |  | 77.5777 |  | 99.3772 | 5.1 | 79591.4688 | 57708.6682
23:30 |  | 288.7486 |  | F | 0.13572 |  | 77.702 |  | 99.367 | 5.1 | 79480.2969 | 57601.7389
24:00 |  | 224.1462 |  | F | 0.02437 |  | 78.0347 |  | 99.3571 | 5.1 | 79935.7109 | 57871.1299
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie